### 57 99 2 001.1312

D O D A T E K  č. 1312

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

## Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika, zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

k podpisu dodatku pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČO: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika, zastoupené

Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva,

k podpisu dodatku oprávněn na základě zmocnění ze dne 16.12.2022 XXXXXX XXXXXX

IČO: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

1. **Brno, Klajdovská I - Rekonstrukce vodovodních přípojek**

Číslo stavby: 132985 ORG 3126

***vkládá se:***

Inv. číslo: M-05893

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 154 618,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-05893/11 pro nemovitost Klajdovská č. o. 4, v dl. 8,73 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-07456

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 88 201,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-07456/41 pro nemovitost Klajdovská č. o. 6, v dl. 4,98 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-05671

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 94 223,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-05671/31 pro nemovitost Klajdovská č. o. 7, v dl. 5,32 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06993

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP Brno - město

Navýšení pořizovací ceny o: 66 948,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06993/17 pro nemovitost Klajdovská č. o. 8, v dl. 3,78 m, z materiálu PE 40x3,7 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-10454

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP za červen 1984 - různé

Navýšení pořizovací ceny o: 138 324,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-10454/12 pro nemovitost Klajdovská č. o. 9, v dl. 7,81 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06641

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP Brno - město

Navýšení pořizovací ceny o: 66 594,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06641/12 pro nemovitost Klajdovská č.o. 10, v dl. 3,76 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-05893

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 150 544,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-05893/7 pro nemovitost Klajdovská č. o. 11, v dl. 8,50 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06435

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP Brno r. 1971

Navýšení pořizovací ceny o: 127 697,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06435/50 pro nemovitost Klajdovská č. o. 12, v dl. 7,21 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-05671

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 130 708,- Kč

Technický popis: rekonstrukc~~o~~ vodovodní přípojky M-05671/7 pro nemovitost Klajdovská č. o. 13, v dl. 7,38 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06978

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP Brno r. 1973

Navýšení pořizovací ceny o: 103 433,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06978/19 pro nemovitost Klajdovská č. o. 14, v dl. 5,84 m, z materiálu PE 40x3,7 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-05916

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 199 427,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-05916/11 pro nemovitost Klajdovská č. o. 15, v dl. 11,26 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06688

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 123 624,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06688/10 pro nemovitost Klajdovská č. o. 16a, v dl. 6,98 m, z materiálu PE 32x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06993

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP Brno - město

Navýšení pořizovací ceny o: 216 253,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06993/16 pro nemovitost Klajdovská č. o. 17, v dl. 12,21 m, z materiálu PE 40x3,7 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-06978

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP Brno r. 1973

Navýšení pořizovací ceny o: 167 016,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-06978/20 pro nemovitost Klajdovská č. o. 19, v dl. 9,43 m, z materiálu PE 40x3,7 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Inv. číslo: M-05893

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008362

Název: VP BRNO-MĚSTO

Navýšení pořizovací ceny o: 135 490,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodní přípojky M-05893/9 pro nemovitost Klajdovská č. o. 21, v dl. 7,65 m, z materiálu PE 30x3,0 SDR11. VP uložena do chráničky KOPOFLEX DN 90.

Umístění: pozemky p. č. 1675/8 a 480/1 v k. ú. Líšeň.

1. **Brno, XXX XXX XXX - rekonstrukce elektrické NN přípojky pro objekt (M-00664)**

Číslo stavby: 133068 ORG 4130

***vkládá se:***

Inv. číslo: M-19059

Identifikace stavby: STAVBA-2020-000090

Územní rozhodnutí: č. j. BZID 16101/21/OVÚP/Kub ze dne 10. 11. 2021 (právní moc 14. 12. 2021)

Název: XXX XXX XXX – NN přípojka

Pořizovací cena: 1 200 579,- Kč

Technický popis: Z RE2 tažen kabel 1-AYKY-J 4x70 mm2 do pojistkové skříně umístěné v oplocení areálu VDJ. Z pojistkové skříně je tažen kabel CYKY-J 4x16 mm2 do RM. Délka přípojky je 504 m.

Umístění RE2: na pozemku p. č. 4920/5 v k. ú. Židenice

Umístění: pozemky p. č. 7850, XXX, 7848/1, 7837/5, 7831/9, 7831/1, 7833/1, 7831/2, 4920/5 v k. ú. Židenice

1. **Brno, Primární kolektor - napojení ovládacích klapek etapa II., etapa III.**

Číslo stavby: 133197 ORG 2713

***Vkládá se:***

Inv. číslo: M-19060

Identifikace stavby: 2023-000063

Kolaudační rozhodnutí: stavba nevyžaduje umístění/povolení ani oznámení

Název: RM – G2M2 – Primární kolektor: technická galerie TG2

Pořizovací cena: 253 795,- Kč

Technický popis: nový nástěnný rozvaděč RM – G2M2 vč. kabeláže, umístěn v primárním kolektoru – technická galerie TG2. Napájení a ovládání servopohonů uzavíracích klapek v úseku šachta Š5 a technická galerie TG2. Připojení RM – G2M2 na stávající rozvaděč komunikace G2K1 v majetku TSB.

Inv. číslo: M-19061

Identifikace stavby: 2023-000063

Kolaudační rozhodnutí: stavba nevyžaduje umístění/povolení ani oznámení

Název: RM – G1M2 – Primární kolektor: technická galerie TG1

Pořizovací cena: 212 553,- Kč

Technický popis: nový nástěnný rozvaděč RM – G1M2 vč. kabeláže, umístěn v primárním kolektoru – technická galerie TG1. Napájení a ovládání servopohonů uzavíracích klapek v úseku technická galerie TG1. Připojení RM – G1M2 na stávající rozvaděč komunikace G1K1 v majetku TSB.

Inv. číslo: M-19062

Identifikace stavby: 2023-000063

Kolaudační rozhodnutí: stavba nevyžaduje umístění/povolení ani oznámení

Název: RM – GGM3 – Primární kolektor: technická galerie GRAND

Pořizovací cena: 233 591,- Kč

Technický popis: nový nástěnný rozvaděč RM – GGM3 vč. kabeláže, umístěn v primárním kolektoru – technická galerie GRAND. Napájení a ovládání servopohonů uzavíracích klapek v úseku technická galerie VŠ2. Připojení RM – GGM3 na stávající rozvaděč komunikace GGK1 v majetku TSB.

1. **Vyřazení a likvidace majetku na základě usnesení schůze RMB č. R9/084 bod 57. konané 22.5.2024 a dle ÚIK BVK konané dne 13.2.2024**

***Vyjímá se:***

Inv. číslo: M-14824

Název: Dataloger – záznamová jednotka

Pořizovací cena:  72 700,- Kč

|  |
| --- |
| Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 3.863.618,- Kč  (slovy: třimilionyosmsetšedesáttřitisícšestsetosmnáctkorunčeských) |
| Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 72.700,- Kč  (slovy: sedmdesátdvatisícsedmsetkorunčeských) |
| Za dodatek celkem: 3.790.918,- Kč  (slovy: třimilionysedmsetdevadesáttisícdevětsetosmnáctkorunčeských) |

II.

V důsledku změn v  soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2./A smlouvy „Dlouhodobý hmotný majetek“ nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1312 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavíráním a podepisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062 RMB dne 20.05.2004, byl Radou města Brna na schůzi č. R7/018, bod č. 76 dne 21.04.2015 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna.

### V Brně dne V Brně dne

……………………………………… ……………………………………………

XXXXXX XXXXXX

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Tomáš Pivec, MBA

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna