|  |
| --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA NA REALIZACI REKONSTRUKCE KOTELNY** **RD 204 - SLŠ KŘIVOKLÁT PÍSKA** |
| **Materiál**  | **KS** | **CENA ZA KUS** | **CENA CELKEM** |
| Odkouření - - roura kouřová 160/1.5mm, 0.5m černá  | 1 | 666,- | 666,- |
| Odkouření - - koleno kouřové 160/1.5mm, 90° černá | 1 | 658,- | 658,- |
| Tvarovka přechod. 241 ocelová 6/4"x5/4" - závitová pozinkovaná | 2 | 71,- | 142,- |
| Tvarovka vsuvka 280 ocelová 6/4" - závitová pozinkovaná  | 2 | 88,- | 176,- |
| Tvarovka šroubení 330 ocelová 6/4" - závitová pozinkovaná | 2 | 319,- | 638,- |
| Ventil směšovací ESBE závitový Ventil směšovací čtyřcestný VRG 141 kvs 10 1" mosaz | 1 | 2279,- | 4558,- |
| Servopohon ARA 651 3-bodový elektrický 230VAC, 6Nm, 60s ESBE | 1 | 4228,- | 4228,- |
| Tvarovka T kus 130 ocelová 1/2" - závitová pozinkovaná | 1 | 32,- | 32,- |
| Tvarovka T kus red. 130 ocelová 3/4"x1/2" - závitová pozinkovaná | 2 | 57,- | 114,- |
| Tvarovka T kus red. 130 ocelová 6/4"x1/2" - závitová pozinkovaná | 1 | 178,- | 178,- |
| Tvarovka T kus red. 130 ocelová 6/4"x3/4" - závitová pozinkovaná | 1 | 178,- | 178,- |
| Jímka lakovaná ocel příslušenství Metra - G 1/2"/65mm/-30+450°C/6bar pochromovaná | 1 | 242,- | 242,- |
| Ventil vypouštěcí - závitový Vypouštěcí kohout 1/2" | 2 | 122,- | 244,- |
| Manometr RF 0-6 bar spodní Afriso 80/1/2" | 1 | 462,- | 462,- |
| Teploměr AF-Bi 0 +120°C přímý Afriso bimetalový s jímkou 80/68 mm | 1 | 248,- | 248,- |
| Ventil pojistný Slovarm závitový TE-2852(2848) 3/4"/6 bar(6,7±0,3) | 1 | 742,- | 742,- |
| Šroubení závitové - V 4300 přímé 3/4" mosazné | 3 | 160,- | 480,- |
| Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný 3/4" závitový \_ kulový voda poniklovaný | 3 | 207,- | 621,- |
| Kohout FF páka art. 954, plnoprůtočný 1" závitový \_ kulový voda poniklovaný | 2 | 340,- | 680,- |
| Šroubení závitové - šroubení k čerpadlu 6/4"x1" mosaz | 1 | 347,- | 347,- |
| Trubka ocelová SanhaTherm 24000 Uhlíková ocel 1.0034 22x1,5 - pozink Sanha | 6m | 90,- | 540,- |
| Trubka ocelová SanhaTherm 24000 Uhlíková ocel 1.0034 35x1,5 - pozink Sanha | 6m | 165,- | 990,- |
| Tvarovka SanhaTherm 24243G - Přechodová vsuvka lisovací 35x1" Sanha pozinkovaná | 3 | 302,- | 906,- |
| Tvarovka SanhaTherm 24002A - Oblouk 90° lisovací 22 Sanha pozinkovaná | 14 | 86,- | 1204,- |
| Tvarovka SanhaTherm 24002A - Oblouk 90° lisovací 35 Sanha pozinkovaná | 10 | 249,- | 2490,- |
| Tvarovka SanhaTherm 24130G - T-kus s vnitřním závitem lisovací 35x1/2"x35 Sanha pozinkovaná | 2 | 406,- | 812,- |
| Tvarovka SanhaTherm 24243G - Přechodová vsuvka lisovací 22x3/4" Sanha pozinkovaná | 3 | 153,- | 459,- |
| Tvarovka SanhaTherm 24243G - Přechodová vsuvka lisovací 35x5/4" Sanha pozinkovaná | 4 | 302,- | 1208,- |
| Nádoba expanzní Reflex N (NG) 50l 6 bar | 1 | 2136,- | 2136,- |
| Izolace návleková - IZOLTHERM s Al (řezané pouzdro) 20/22mm - 1m | 6m | 104,- | 624,- |
| Izolace návleková - IZOLTHERM s Al (řezané pouzdro) 20/35mm - 1m | 6m | 118,- | 708,- |
| Ochlazovací smyčka | 1 | 3000,- | 3000,- |
| Drobný materiál |  |  | 1650,- |
| **CENA ZA MATERIÁL** |  |  | **27.803,-** |

|  |  |
| --- | --- |
| Demontáž stávající kotelny | 2500,- |
| Topenářské práce  | 13000,- |
| Doprava | 1500,- |
|  | **17.000,-** |

Richtr Zdeněk spuštění a uvedení kotle do provozu

|  |  |
| --- | --- |
| Spuštění a uvedení kotle do provozu | 2500,- |
| Potvrzení záruky | 2500,- |
| Doprava | 500,- |
|  | **5.500,-** |

**CELKOVÁ ČÁSTKA ČINÍ 50.303,-**