Technická specifikace

Dronová kamera

Předmětem nákupu je dronová kamera. Špičkové vybavení schopné snímat aktuální stav povrchu v různých částech spektra v jednom okamžiku. Široká uplatnitelnost - vhodné vybavení s aktuálním pokrokem ve VaV.

V bakalářských i magisterských programech je tato problematika vyučována zejména v předmětech Geoinformatika a Telematika a dopravní modelování.

V doktorských programech je zařízení využitelné při výuce (Senzorické systémy) a naprosto nezbytné pro aktuální výzkum v oblasti dálkového průzkumu Země. Různá spektra jsou použitelná pro specifické analýzy porostů, kdy každá použitá metoda a specifické spektrum je použitelné pro hodnocení konkrétního faktoru či rostliny a je samostatným tématem konkrétní doktorské práce.

|  |  | Požadované | Nabízené ANO/NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel přesnou hodnotu jeho nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická specifikace dronové kamery |  |  |
|  | Výrobce a typ | Multispektrální kamera MicaSense Altum-PT |  |
|  | Multispektrální pásma | B, G, R, RE, NIR | ANO (B, G, R, RE, NIR) |
|  | Panchromatický sensor | rozlišení min. 12 MP | ANO (12 MP) |
|  | Termální sensor | min. 17 cm GSD ze 60 metrů | ANO (16.75) |
|  | Kompatibilní s universální bezpilotní platformou | Skyport | ANO |
|  | Globální závěrka pro všechna spektrální pásma | ano | ANO |
|  | Sensor svícení pro vyšší radiometrickou přesnost | ano | ANO |
|  | Ukládání pořízených dat na CF express kartu | ano | ANO |