K U P N Í   S M L O U V A

Č. 240952

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními

stranami:

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1700/68, PSČ: 115 79

IČ: 0002 3272, DIČ: CZ 0002 3272

zastoupeno generálním ředitelem PhDr. Michalem Lukešem, PhD.

(dále jen „kupující“)

a

Měřicí technika Morava s.r.o.

se sídlem Zastávka, Babická 619, PSČ: 664 84

IČ: 29316715, DIČ: CZ29316715

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn. C/77278

zastoupená Dr. Dušanem Novotným, jednatelem společnosti

číslo účtu: xxxxxxxxxx

kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

(dále jen „prodávající“)

Preambule

Smluvní strany uzavírají na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky pod názvem „Rentgenový práškový difraktometr“ tuto kupní smlouvu. Automatizovaný rentgenový práškový difraktometr je nezbytný pro modernizaci specializovaného digitalizačního vědeckého pracoviště Mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea zaměřeného na využití metod rentgenové práškové difrakce.

Předmět smlouvy je spolufinancován v rámci Národního plánu obnovy, projektu Modernizace specializovaného pracoviště Mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea pro digitalizaci za využití materiálového průzkumu pomocí metod rentgenové práškové difrakce s identifikačním číslem projektu: 134V731000031.

I.

##### Předmět smlouvy

  - Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží specifikované v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

  - Předmětem této smlouvy je koupě automatizovaného rentgenového práškového difraktometru pro kvalitativní a kvantitativní fázovou a strukturní analýzu polykrystalických rozpráškovaných materiálů (mineralogických/petrologických vzorků). Difraktometr je koncipován jako plně vybavené multifunkční řešení, které je schopno se vypořádat s různorodými analytickými potřebami s nejvyšší kompetencí. Technická specifikace je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jako „předmět koupě“). Zboží musí být nové, nepoužité, v originálním balení výrobce. Předmětem smlouvy je také doprava a montáž.

  - Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě včetně dokladů nutných k užívání předmětu koupě kupujícímu v dohodnutém termínu, jakosti a provedení.

  - Součástí plnění podle této smlouvy je zaškolení obsluhy předmětu koupě.

  - Kupující se zavazuje za předmět koupě zaplatit kupní cenu ve výši a lhůtě sjednané touto smlouvou.

II.

Prohlášení smluvních stran

- Prodávající prohlašuje, že:

- je výlučným vlastníkem předmětu koupě a je oprávněn s předmětem koupě disponovat ve smyslu této smlouvy; na předmětu koupě neváznou žádná práva třetích osob

- jeho dispoziční právo k předmětu koupě není nijak omezeno zákonem, soudním či správním rozhodnutím ani smluvně;

- před uzavřením této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu, a že neočekává ani nepožaduje od kupujícího žádné další informace v této souvislosti.

- Smluvní strany se dohodly, že kupující nepřejímá jakékoliv právní ani věcné závady váznoucí na předmětu koupě. Smluvní strany prohlašují, že jim jiné závady na předmětu koupě nejsou známy.

III.

##### Kupní cena

  - Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za předmět koupě blíže specifikovaný v článku I této smlouvy ve výši 7 367 500 Kč (slovy: sedm milionů tři sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH s tím, že DPH bude účtována podle předpisů platných v době fakturace. Cena jednotlivého zboží tvořícího předmět koupě je uvedena v příloze č. 2 – položkový rozpočet.

  - Faktura vystavená prodávajícím bude vystavena se splatností min. 20 dnů ode dne vystavení faktury a musí být doručena do pěti (5) dnů od vystavení kupujícímu. V případě pozdějšího doručení se splatnost faktury o tuto dobu pozdějšího doručení prodlužuje. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude předávací protokol o předání a převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, kupující fakturu vrátí prodávajícímu se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

IV.

Předání a převzetí zboží, přechod nebezpečí škody na věci

- Smluvní strany se dohodly, že místem dodání zboží dle této smlouvy je pracoviště xxxxxxxxxx (dále jen „místo dodání“).

- V ceně předmětu koupě je zahrnuto jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy.

- Dopravu předmětu koupě do místa dodání zajišťuje prodávající. Prodávající informuje kupujícího o předpokládaném termínu dodání předmětu koupě alespoň sedm (7) dní předem. Kupující je povinen prodávajícímu dodání předmětu koupě do místa dodání umožnit a předmět koupě v místě dodání převzít. O dodání předmětu koupě sepíší smluvní strany předávací protokol, případně dodací list, který podepíší odpovědní zástupci prodávajícího i kupujícího, případně prodávajícím k tomu pověřený dopravce.

- Kupující je povinen předmět koupě prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku při předání předmětu koupě a zaznamenat veškeré případné zjistitelné vady v předávacím protokolu, případně na dodacím listu. Prodávající je povinen případné vady (jde-li o vady předmětu koupě) uvedené v předávacím protokolu odstranit bez zbytečného odkladu.

- Okamžikem předání a převzetí předmětu koupě kupujícím bez vad a nedodělků přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě.

# V.

# Termín plnění

Prodávající se zavazuje předmět koupě dodat do místa dodání v souladu s článkem IV. této smlouvy nejpozději do 15.12.2024.

VI.

Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabude až okamžikem předání a převzetí věci.

VII.

Záruka za jakost

  - Poskytnutím záruky za jakost přejímá prodávající závazek, že předmět koupě bude po níže specifikovanou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému účelu. Záruční doba začne běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí věci.

  - Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě (vyjma rentgenky a generátoru) v délce min. 36 měsíců od okamžiku dodání předmětu koupě. Prodávající poskytuje záruku za jakost části předmětu koupě: rentgenky a generátoru v délce min. 12 měsíců od okamžiku dodání předmětu koupě.

  - Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě za předpokladu, že kupující bude dodržovat následující pravidla užívání předmětu koupě stanovená prodávajícím:

- kupující je povinen užívat předmět koupě v souladu s návodem k použití a technickou dokumentací dodanou prodávajícím;

- kupující oznámí prodávajícímu vady předmětu koupě vždy bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění.

  - Prodávající neodpovídá za vady, které způsobí kupující provozem a údržbou předmětu koupě v rozporu s podmínkami sjednanými v této smlouvě a v rozporu s provozní dokumentací předmětu koupě.

  - Kupující je povinen oznámit prodávajícímu výskyt vady předmětu koupě vždy bez zbytečného dokladu poté, co se o ní dozvěděl.

  - Jestliže se během záruční doby vyskytnou na předmětu koupě jakékoliv vady, je prodávající povinen tyto vady odstranit. Rozhodnutí, zda budou vady předmětu koupě opravovány, zda bude předmět koupě vyměněn za nový, bezvadný nebo zda bude poskytnuta sleva, bude předmětem dohody mezi smluvními stranami.

  - Prodávající se zavazuje uzavřít s kupujícím před uplynutím záruční doby pozáruční servisní smlouvu na dobu minimálně dalších tří let po uplynutí záruky.

- VIII.

- Smluvní pokuty

- V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý, byť jen započatý, den prodlení.

- V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či jiné platby dle této smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení v zákonem stanovené výši.

- Smluvní pokuty jsou splatné bez zbytečného odkladu po vyzvání oprávněnou smluvní stranou k jejich úhradě, není-li v této smlouvě ujednána jiná doba splatnosti smluvní pokuty.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčeny.

- Základem pro výpočet smluvních pokut je kupní cena bez DPH.

- V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou zůstávají veškerá ujednání o smluvních pokutách nedotčena, platná a účinná. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na uhrazení smluvní pokuty

IX.

Odstoupení od smlouvy

- V případě podstatného porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit.

- Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- nepravdivé prohlášení prodávajícího obsažené v této smlouvě;

- porušení povinnosti prodávajícím dodat předmět koupě ve lhůtě sjednané v této smlouvě.

- Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující nezaplatí ve sjednané lhůtě kupní cenu a toto porušení své povinnosti nenapraví ani do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajícího kupujícímu k nápravě.

- Odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení nezaniká povinnost příslušné smluvní strany zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokuty a nahradit případné škody.

- X.

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Prodávající nesmí bez výslovného písemného předchozího souhlasu kupujícího postoupit třetí straně jakoukoli pohledávku kupujícím vzniklou z této smlouvy či v souvislosti s ní.

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dohodu obou smluvních stran a formu číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.

- Prodávající podpisem kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážně míněné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dle el. podpisu				V Zastávce dle el. podpisu

Kupující:						Prodávající

.................................................			............................................

PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel		Dušan Novotný, jednatel

Národní muzeum					Měřicí technika Morava s.r.o.

Příloha č. 3

Technická specifikace - rentgenový práškový difraktometr

Rentgenový práškový difraktometr pro fázovou analýzu vzorků:

Keramická rentgenka s měděnou anodou s čárovým ohniskem (long fine focus).

Další keramická rentgenka s měděnou anodou s čárovým ohniskem (long fine focus) bude dodána ke konci záruční lhůty.

Vysokonapěťový generátor min. 3 kW, napětí 20-60 kV, proud 5-60 mA, stabilita zdroje lepší než ±0,005% při změnách napájecího napětí o ±10%. Hodnoty napětí a proudu musí být spojitě nastavitelné ze softwaru. V pohotovostním stavu nesmí být výkon v zájmu prodloužení životnosti rentgenky vyšší než 100 W (20 kV, 5 mA).

Vertikální goniometrTheta-Theta s bezúdržbovým mechanismem a převody. Musí umožňovat měření s různými průměry měřicích kružnic s předem definovanými polohami na 500 mm, 560 mm a 600 mm. Musí také umožňovat jakékoli nastavení mezi těmito předem definovanými polohami. Nastavení úhlu musí provádět krokové motory s optickými enkodéry. Minimální velikost kroku 0,0001°, reprodukovatelnost ±0,0001°, maximální úhlová rychlost alespoň 20°/s

Automatická divergenční clona pro měření v Bragg-Brentanově geometrii.

Sollerovy clony pro primární a sekundární svazek (divergence 2,5°).

Sada potřebných clon a filtrů.

Rotační vzorkový stolek umožňující volitelnou rychlost otáčení vzorku během měření s možností zastavení otáčení vzorku za účelem provádění Phi skenů.

Minimálně 6 bezdifrakčních rovných (bez vybrání) Si držáků pro rotační stolek

Automatická protirozptylová nožová clona, umožňující účinné potlačení parazitního záření, zejména ve vzduchu rozptýleného rtg záření při nízkých měřicích úhlech. Musí umožňovat kontinuální zvedání nožové clony během měření tak, aby při vyšších měřicích úhlech nedocházelo k zastínění rentgenového paprsku.

Softwarem řízená součinnost automatické divergenční clony, automatické protirozptylové nožové clony a postupného zapínání měřicích stripů detektoru musí umožňovat účinnou eliminaci parazitního rozptylu rtg záření ve vzduchu při nízkých měřicích úhlech do 0,3° 2Theta

Lineární (1D) polovodičový detektor s garantovaným energiovým rozlišením min. 380 eV pro záření Cu při teplotě 25 °C, umožňující potlačení fluorescence vzorků bez použití sekundárního monochromátoru a Kbeta čáry bez použití Kbeta filtru. Musí umožňovat měření také v bodovém (OD) režimu. Detektor musí umožňovat otočení o 90° za účelem dosažení maximálního dynamického rozsahu.

Detektor musí mít minimálně 190 plně funkčních stripů a dodavatel musí garantovat, že nemá v okamžiku dodání žádné vadné stripy či pixely.

Detektor musí umožňovat automatické zapínání a vypínání měřicích stripů v závislosti na měřicím úhlu 2Theta za účelem dosažení co nejlepší kvality dat při nízkých úhlech 2Theta.

Externí chladicí jednotka voda/vzduch.

Řídicí počítač s operačním systémem Windows 10 nebo vyšším.

Měřicí a ovládací software musí obsahovat grafický nástroj pro zobrazení aktuální konfigurace přístroje v reálném čase na základě funkce automatického rozpoznávání komponent, její validaci v reálném čase, detekci konfliktů a plánování měření (zadávání přístrojových parametrů, jako je nastavení clon, výběr optických komponent, apod ), Dále musí podporovat automatický náběh rentgenky, zajišťující její dlouhodobou životnost, a automatické zahořování nových rentgenek. Software musí podporovat funkce měření s proměnnou dobou měření a s proměnnou velikostí kroku měření.

Vyhodnocovací software pro snadné, rychlé a pohodlné vyhodnocování difrakčních dat, identifikaci fází (search/match) a kvantitativní analýzu fází, spolupracující s otevřenou krystalografickou databází COD a databází PDF2.

Software pro Rietveldovu analýzu

Databáze PDF2 - aktuální verze k datu dodání difraktometru

Během instalace musí přístroj projít zdokumentovanou akceptační zkouškou, založenou na zavedeném postupu ověření funkčnosti přístroje, prokazující jeho správnou justaci:

Přístroj musí být najustovaný tak, aby přesnost poloh peaků byla rovná nebo lepší než ± 0.01° 2Theta v celém úhlovém rozsahu 2Theta, což musí být prokázáno s pomocí mezinárodně uznávaného standardního referenčního materiálu NIST SRM 1976a (nebo jeho nástupce), který musí být součástí dodávky

Najustovaný přístroj musí dávat relativní intenzity s přesností do ± 10% v celém úhlovém rozsahu 2Theta, což musí být prokázáno s pomocí mezinárodně uznávaného standardního referenčního materiálu NIST SRM 1976a (nebo jeho nástupce), který musí být součástí dodávky

Systém ke své činnosti nesmí vyžadovat stlačený vzduch

Všechny komponenty v dráze rentgenového svazku včetně rentgenky, všech optických komponent, vzorkových stolků a detektorů musí být snadno vyměnitelné bez nutnosti následné justace. Systém musí být schopen tyto komponenty automaticky rozpoznávat v reálném čase a detekovat jejich nepřítomnost nebo nevhodnost; rovněž musí být schopen rozpoznávat stav těchto komponent

Systém musí splňovat požadavky Nařízení Rady EU pro bezpečnost strojních zařízení (2006/42/ES), bezpečnost nízkonapěťových elektrických zařízení (2014/35/ES) a pro elektromagnetickou kompatibilitu (2014/30/ES). Nutné doložit Prohlášením o shodě.

Přístroj musí splňovat požadavky na klasifikaci „drobný zdroj ionizujícího záření“.

Školení obsluhy:

Základní zaškolení během instalace přístroje

Školení pro práci se softwarem v místě instalace v rozsahu minimálně 2 dní

Pokročilé školení pro práci se softwarem zajištěné přímo výrobcem přístroje v rozsahu minimálně 4 dní

Položkový rozpočet

| Cena celkem v Kč bez DPH | 6 611 160,00 | 248 820,00 | 249 860,00 | 149 500,00 | 108 160,00 | 7 367 500,00 | 8 914 675,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena za kus v Kč bez DPH | 6 611 160,00 | 248 820,00 | 249 860,00 | 149 500,00 | 54 080,00 | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
| Počet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| Produktové označení | D10_A08_B | 7KP28028AE | ERL-2000 | 7KP18018VB | 7KP18038BA |  |  |
| Popis jednotlivých položek rentgenového práškového difraktometru | Difraktometr Broker D8 ADVANCE | Databáze PDF-2 | Externí chladicí jednotka | Školení obsluhy v místě instalace, 2 dny | Školicí kurz XRD (v Karlsruhe, SRN) |  |  |