Příloha č. 1 SOD č. 799/2024 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY

Kód:	SoD502650

Stavba:	ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:	8. 7. 2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	26 365 168,07

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní 21,00%	26 365 168,07	5 536 685,29

snížená 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 901 853,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SoD502650

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Datum:

Projektant: Zpracovatel:

8. 7. 2024

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 26 365 168,07 | 31 901 853,36 |  |
| PS 03 | Transformátory 110 kV | 24 857 747,50 | 30 077 874,48 | STA |
| SO 511 | Stanoviště transformátorů a tlumivek | 1 113 302,17 | 1 347 095,63 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 394 118,40 | 476 883,26 | STA |

CC-CZ:

Datum:	8. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

PS 03 - Transformátory 110 kV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 24 857 747,50 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 24 857 747,50 | 21,00% | 5 220 126,98 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 30 077 874,48 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt: PS 03 - Transformátory 110 kV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Datum: | 8. 7. 2024 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 24 857 747,50 |
|  | 01 - Dodávky |  | 21 186 290,26 |
|  | 02 - Materiál |  | 2 390 408,34 |
|  | 03 - Montáže |  | 531 086,08 |
|  | 04 - Demontáže |  | 90 407,78 |
|  | 05 - Revize |  | 476 478,24 |
|  | 06 - Mechanizace |  | 76 800,00 |
|  | 07 - Ostatní |  | 81 667,20 |
|  | 08 - Stavební část |  | 24 609,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

PS 03 - Transformátory 110 kV

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 8. 7. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 24 857 747,50 |
|  | D | 01 | Dodávky |  |  |  | 21 186 290,26 |
| 1 | K | PS03D1 | Transformátor 110/6,3kV, 10 MVA včetně dopravy, složení na základ (přetažení transformátoru z místa vykládky před stání a zatažení do stání), montáže, proměření | SADA | 2,000 | 10 542 531,00 | 21 085 062,00 |
|  |  |  | Transformátor 110/6,3kV, 10 MVA včetně dopravy, složení na základ (přetažení transformátoru z místa vykládky před stání a zatažení do |  |  |  |  |
|  | PP |  | stání), montáže, proměření a přípravy na uvedení do provozu. Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Jmenovitý výkon - 10MVA Jmenovité napětí - 110±8x2% // 6,3 kV Jmenovitý kmitočet - 50Hz Provedení - 3-fázový olejový regulační Schéma spojení - YNd1 Chlazení - ONAN Hmotnost kompletního stroje - 30t |  |  |  |  |
| 2 | K | PS03D2 | Jisticí transformátor proudu 300/1A | KS | 2,000 | 50 614,13 | 101 228,26 |
|  | PP |  | Jisticí transformátor proudu 300/1A |  |  |  |  |
|  | D | 02 | Materiál |  |  |  | 2 390 408,34 |
| 3 | K | PS03M1 | POK vyvedení nuly k transformátoru T101 a T102 NK1 | KS | 2,000 | 10 692,00 | 21 384,00 |
|  | PP |  | POK vyvedení nuly k transformátoru T101 a T102 NK1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | 40,5 kg/ks |  |  |  |  |
| 4 | K | PS03M51 | Pracovní a obslužní plošina NK2 | KS | 2,000 | 52 800,00 | 105 600,00 |
|  | PP |  | Pracovní a obslužní plošina NK2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | 200 kg/ks |  |  |  |  |
| 5 | K | PS03M2 | Lisované oko 350/4 - 26,8 pro AlFe lano | KS | 6,000 | 505,20 | 3 031,20 |
|  | PP |  | Lisované oko 350/4 - 26,8 pro AlFe lano |  |  |  |  |
| 6 | K | PS03M3 | Svorka 45° pro Cu svorník Ř30x80 a AlFe lano Ř26,7 | KS | 6,000 | 5 186,40 | 31 118,40 |
|  | PP |  | Svorka 45° pro Cu svorník Ř30x80 a AlFe lano Ř26,7 |  |  |  |  |
| 7 | K | PS03M4 | Svorky s praporcem 90° pro průchodku M30x60 pro připojení kabelu na praporec | KS | 6,000 | 5 010,00 | 30 060,00 |
|  | PP |  | Svorky s praporcem 90° pro průchodku M30x60 pro připojení kabelu na praporec |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Ověřit průchodky na stroji před objednáním svorek! |  |  |  |  |
| 8 | K | PS03M5 | Přístrojová svorka pro Cu svorník M12x60mm a Cu pas přímo | KS | 2,000 | 4 879,20 | 9 758,40 |
|  | PP |  | Přístrojová svorka pro Cu svorník M12x60mm a Cu pas přímo |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Ověřit průchodky na stroji před objednáním svorek! |  |  |  |  |
| 9 | K | PS03M6 | AlFe lano 362-AL1/59-ST1A | M | 59,000 | 331,20 | 19 540,80 |
|  | PP |  | AlFe lano 362-AL1/59-ST1A |  |  |  |  |

PČ

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Typ Kód

10 672,80

- 836,00

34 700,40

64 828,80

21 868,80

36 480,00

- 840,00

- 532,00

1 041,60

- 233,60

1 939,20

486,00

- 720,00

648,00

1 211,20

18 339,60

1 126,80

7 664,40

6 554,40

| K | PS03M7 | Venkovní koncovka pro jednožilové kabely 6-CYKCY 1x300 mm2 | KS | 6,000 | 1 778,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Venkovní koncovka pro jednožilové kabely 6-CYKCY 1x300 mm2 |  |  |  |
| K | PS03M8 | Vnitřní koncovka do R6 pro jednožilové kabely 6-CYKCY 1x300 mm2, M12 | KS | 6,000 | 1 306,00 |
| PP |  | Vnitřní koncovka do R6 pro jednožilové kabely 6-CYKCY 1x300 mm2, M12 |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |
| P |  | Ověřit před objednáním! |  |  |  |
| K | PS03M9 | Cu pas 50x10 | M | 14,000 | 2 478,60 |
| PP |  | Cu pas 50x10 |  |  |  |
| K | PS03M10 | Držák pro Cu pasovinu 50x10 na ležato, M12, Kluzně | KS | 12,000 | 5 402,40 |
| PP |  | Držák pro Cu pasovinu 50x10 na ležato, M12, Kluzně |  |  |  |
| K | PS03M11 | Držák pro Cu pasovinu 50x10 na ležato, M12, Pevně | KS | 4,000 | 5 467,20 |
| PP |  | Držák pro Cu pasovinu 50x10 na ležato, M12, Pevně |  |  |  |
| K | PS03M12 | Podpěrka VN, M12 | KS | 16,000 | 2 280,00 |
| PP |  | Podpěrka VN, M12 |  |  |  |
| K | PS03M13 | Sběrnicová svorka Pocínovaná | KS | 4,000 | 960,00 |
| PP |  | Sběrnicová svorka Pocínovaná |  |  |  |
| K | PS03M14 | Spojka pružná PS-Cu 50x10 | KS | 2,000 | 4 266,00 |
| PP |  | Spojka pružná PS-Cu 50x10 |  |  |  |
| K | PS03M15 | Chemická kotva v patronách M12x150 | KS | 4,000 | 260,40 |
| PP |  | Chemická kotva v patronách M12x150 |  |  |  |
| K | PS03M16 | Pásek vázací Černé stahovací pásky, dlouhé 250 mm a široké 4,8 mm. Odolné vůči olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, zásaditým látkám a částečně i proti k | BAL | 8,000 | 529,20 |
|  |  | Pásek vázací Černé stahovací pásky, dlouhé 250 mm a široké 4,8 mm. Odolné vůči olejům, benzínu, slané vodě, rozpouštědlům, zásaditým |  |  |  |
| PP |  | látkám a částečně i proti kyselinám., bal. 100ks |  |  |  |
| K | PS03M17 | Hybridní lepicí hmota 300 ml | KS | 2,000 | 969,60 |
| PP |  | Hybridní lepicí hmota 300 ml |  |  |  |
| K | PS03M18 | Tmel na bázi polyuretanu s vysokým modulem pružnosti., 600ml | KS | 3,000 | 162,00 |
| PP |  | Tmel na bázi polyuretanu s vysokým modulem pružnosti., 600ml |  |  |  |
| K | PS03M19 | Utěsnění bet. poklopů kab. kanálu Jednokomponentní polyuretánový tmel pro konstrukční spáry podlah a bet. dílců, UV odolný; 600ml | KS | 18,000 | 540,00 |
| PP P |  | Utěsnění bet. poklopů kab. kanálu Jednokomponentní polyuretánový tmel pro konstrukční spáry podlah a bet. dílců, UV odolný; 600ml Poznámka k položce: 150ml/m |  |  |  |
| K | PS03M20 | Penetrace bet. poklopů kab. kanálu Adhezní polyuretánová podkladní penetrace k úpravě podkladů při těsnení spár, 1l | KS | 6,000 | 108,00 |
| PP |  | Penetrace bet. poklopů kab. kanálu Adhezní polyuretánová podkladní penetrace k úpravě podkladů při těsnení spár, 1l |  |  |  |
| K | PS03M21 | Samořezné šrouby do betonu M6 | KS | 80,000 | 15,14 |
| PP |  | Samořezné šrouby do betonu M6 |  |  |  |
| K | PS03M52 | Sklotextit Tl. 10 mm - 650x1150 | KS | 2,000 | 9 169,80 |
| PP |  | Sklotextit Tl. 10 mm - 650x1150 |  |  |  |
| K | PS03M62 | Deska z minerální vlny objemová hmotnost ? 150 kg/m3, bod tání ? 1000 °C, tl. 50mm | M2 | 3,000 | 375,60 |
| PP |  | Deska z minerální vlny objemová hmotnost ? 150 kg/m3, bod tání ? 1000 °C, tl. 50mm |  |  |  |
| K | PS03M63 | Požárně ochranná stěrková hmota 1ks = 12,5kg, Třída reakce na oheň C-s2,d0 dle ČSN EN 13501-1 | KS | 1,000 | 7 664,40 |
| PP |  | Požárně ochranná stěrková hmota 1ks = 12,5kg, Třída reakce na oheň C-s2,d0 dle ČSN EN 13501-1 |  |  |  |
| K | PS03M64 | Požárně ochranný nátěr 1ks = 12,5kg, Třída reakce na oheň B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 | KS | 1,000 | 6 554,40 |

Popis

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Požárně ochranný nátěr 1ks = 12,5kg, Třída reakce na oheň B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1 |  |  |  |  |
| 29 | K | PS03M65 | Požárně ochranný nátěr kartuše 310ml | KS | 5,000 | 624,00 | 3 120,00 |
|  | PP |  | Požárně ochranný nátěr kartuše 310ml |  |  |  |  |
| 30 | K | PS03M66 | Kabelová příchytka Pro kabely 3× 32-47mm, Pevnost &gt; 10000N | KS | 200,000 | 553,20 | 110 640,00 |
|  | PP |  | Kabelová příchytka Pro kabely 3× 32-47mm, Pevnost &gt; 10000N |  |  |  |  |
| 31 | K | PS03M67 | Šroub šestihranný částečný závit +podložka + matice M12x130 DIN 931 8.8 ZB +podložka + matice | KS | 400,000 | 28,80 | 11 520,00 |
|  | PP |  | Šroub šestihranný částečný závit +podložka + matice M12x130 DIN 931 8.8 ZB +podložka + matice |  |  |  |  |
| 32 | K | PS03M68 | Štítek na označení kabelu plastový, pro VN kabely | KS | 20,000 | 10,80 | 216,00 |
|  | PP |  | Štítek na označení kabelu plastový, pro VN kabely |  |  |  |  |
| 33 | K | PS03M69 | Bužírka popisovací 1,5 Bužírka popisovací 1,5 | M | 2,000 | 6,00 | 12,00 |
|  | PP |  | Bužírka popisovací 1,5 Bužírka popisovací 1,5 |  |  |  |  |
| 34 | K | PS03M70 | Bužírka popisovací 2,5 Bužírka popisovací 2,5 | M | 2,000 | 8,40 | 16,80 |
|  | PP |  | Bužírka popisovací 2,5 Bužírka popisovací 2,5 |  |  |  |  |
| 35 | K | PS03M71 | Dutinka lisovací s PVC 1,5/12 | KS | 40,000 | 1,20 | 48,00 |
|  | PP |  | Dutinka lisovací s PVC 1,5/12 |  |  |  |  |
| 36 | K | PS03M72 | Dutinka lisovací s PVC 2,5/12 | KS | 40,000 | 1,20 | 48,00 |
|  | PP |  | Dutinka lisovací s PVC 2,5/12 |  |  |  |  |
| 37 | K | PS03M73 | Kabelová příchytka 12-16mm | KS | 20,000 | 19,20 | 384,00 |
|  | PP |  | Kabelová příchytka 12-16mm |  |  |  |  |
| 38 | K | PS03M74 | Kabelová příchytka 8-12mm | KS | 20,000 | 19,20 | 384,00 |
|  | PP |  | Kabelová příchytka 8-12mm |  |  |  |  |
| 39 | K | PS03M75 | Vodič žz CYA 6 | M | 11,000 | 21,60 | 237,60 |
|  | PP |  | Vodič žz CYA 6 |  |  |  |  |
| 40 | K | PS03M76 | Oko kabelové 6x6, pro Cu stínění | KS | 32,000 | 10,80 | 345,60 |
|  | PP |  | Oko kabelové 6x6, pro Cu stínění |  |  |  |  |
| 41 | K | PS03M77 | Štítek na označení kabelu kovový, do skříní | KS | 20,000 | 18,00 | 360,00 |
|  | PP |  | Štítek na označení kabelu kovový, do skříní |  |  |  |  |
| 42 | K | PS03M78 | Stahovací pásek Balení á 100ks | KS | 1,000 | 360,00 | 360,00 |
|  | PP |  | Stahovací pásek Balení á 100ks |  |  |  |  |
| 43 | K | PS03M79 | Vulkanizační páska | KS | 2,000 | 92,40 | 184,80 |
|  | PP |  | Vulkanizační páska |  |  |  |  |
| 44 | K | PS03M22 | Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm | M | 114,000 | 45,60 | 5 198,40 |
|  | PP |  | Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm |  |  |  |  |
| 45 | K | PS03M23 | Podpěra vedení pro pásek 30x4 mm | KS | 72,000 | 30,00 | 2 160,00 |
|  | PP |  | Podpěra vedení pro pásek 30x4 mm |  |  |  |  |
| 46 | K | PS03M24 | Svorka páska-páska pro pásek 30x4 mm | KS | 16,000 | 38,40 | 614,40 |
|  | PP |  | Svorka páska-páska pro pásek 30x4 mm |  |  |  |  |
| 47 | K | PS03M25 | Kabel nn YY- 16, UV stabilní | M | 11,000 | 54,00 | 594,00 |
|  | PP |  | Kabel nn YY- 16, UV stabilní |  |  |  |  |
| 48 | K | PS03M26 | Oko kabel. Cu Oko Cu plné, pocínované 16x12 | KS | 20,000 | 14,40 | 288,00 |
|  | PP |  | Oko kabel. Cu Oko Cu plné, pocínované 16x12 |  |  |  |  |
| 49 | K | PS03M27 | Email venkovní SU 2013/6300 Žlutá 0,6L | KS | 2,000 | 384,00 | 768,00 |

PP	Email venkovní SU 2013/6300 Žlutá 0,6L

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K PP | PS03M28 | Email venkovní SU 2013/5103 Zelená 0,6L Email venkovní SU 2013/5103 Zelená 0,6L | KS | 2,000 | 384,00 | 768,00 |
| 51 | K PP | PS03M53 | Email venkovní SU 2013/5010 Modrá 0,6L Email venkovní SU 2013/5010 Modrá 0,6L | KS | 1,000 | 336,00 | 336,00 |
| 52 | K PP | PS03M29 | Ředidlo do syntetických barev S 6006 0,75L Ředidlo do syntetických barev S 6006 0,75L | KS | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| 53 | K PP | PS03M30 | Teplem smrštitelná trubice 12,7/6,4 žlutozelená Teplem smrštitelná trubice 12,7/6,4 žlutozelená | M | 1,000 | 31,20 | 31,20 |
| 54 | K PP | PS03M31 | Natloukací kotva ocelová zarážecí kotva s vnitřním závitem M6x30 Natloukací kotva ocelová zarážecí kotva s vnitřním závitem M6x30 | KS | 82,000 | 8,40 | 688,80 |
| 55 | K PP | PS03M32 | Cupalový pásek 1x500x100mm Cupalový pásek 1x500x100mm | KS | 1,000 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| 56 | K PP | PS03M33 | Gumoasfalt Suspenze SA 23 Gumoasfalt Suspenze SA 23 | KG | 2,000 | 96,00 | 192,00 |
| 57 | K PP P | PS03M34 | Kabelový žlab neděrovaný + víko, 250x100 Kabelový žlab neděrovaný + víko, 250x100 Poznámka k položce: Žárově zinkován | M | 13,000 | 967,20 | 12 573,60 |
| 58 | K PP P | PS03M35 | Stoupající/klesající oblouk + víko 90x100x250 Stoupající/klesající oblouk + víko 90x100x250 Poznámka k položce: Žárově zinkován | KS | 4,000 | 656,40 | 2 625,60 |
| 59 | K PP P | PS03M54 | Oblouk + víko 90 90x100x250 Oblouk + víko 90 90x100x250 Poznámka k položce: Žárově zinkován | KS | 2,000 | 810,00 | 1 620,00 |
| 60 | K PP P | PS03M36 | Montážní profil 41x41 Montážní profil 41x41 Poznámka k položce: Žárově zinkován | M | 17,000 | 367,20 | 6 242,40 |
| 61 | K PP P | PS03M37 | Hlavice montážního profilu 41x41 Hlavice montážního profilu 41x41 Poznámka k položce: Žárově zinkován | KS | 4,000 | 266,40 | 1 065,60 |
| 62 | K PP P | PS03M38 | L rohový spojovací profil L rohový spojovací profil Poznámka k položce: Žárově zinkován | KS | 14,000 | 93,60 | 1 310,40 |
| 63 | K PP | PS03M55 | Dvouplášťová korugovaná chránička 75/61, červená Dvouplášťová korugovaná chránička 75/61, červená | M | 17,000 | 63,60 | 1 081,20 |
| 64 | K PP | PS03M56 | Šrafovaná páska Šrafovaná žluto-černá, reflexní, do venkovního prostředí, 50 mm Šrafovaná páska Šrafovaná žluto-černá, reflexní, do venkovního prostředí, 50 mm | M | 18,000 | 6,00 | 108,00 |
| 65 | K PP P | PS03M39 | Smaltovaná tabulka 250x200 Smaltovaná tabulka 250x200 Poznámka k položce: Provedení dle výkr. č. 4 | KS | 8,000 | 480,00 | 3 840,00 |
| 66 | K | PS03M40 | Smaltovaná tabulka 300x200 | KS | 4,000 | 540,00 | 2 160,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP P |  | Smaltovaná tabulka 300x200 Poznámka k položce: Provedení dle výkr. č. 4 |  |  |  |  |
| 67 | K PP P | PS03M41 | Smaltovaná tabulka 350x200 Smaltovaná tabulka 350x200 Poznámka k položce: Provedení dle výkr. č. 4 | KS | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| 68 | K PP P | PS03M42 | Smaltovaná typizovaná tabulka typové číslo 9001 Smaltovaná typizovaná tabulka typové číslo 9001 Poznámka k položce: Provedení dle výkr. č. 4 | KS | 2,000 | 456,00 | 912,00 |
| 69 | K PP P | PS03M43 | Smaltovaná typizovaná tabulka typové číslo 252301 Smaltovaná typizovaná tabulka typové číslo 252301 Poznámka k položce: Provedení dle výkr. č. 4 | KS | 2,000 | 456,00 | 912,00 |
| 70 | K PP P | PS03M44 | Samolepící štítek 300x150 Samolepící štítek 300x150 Poznámka k položce: Provedení dle výkr. č. 4 | KS | 6,000 | 120,00 | 720,00 |
| 71 | K PP | PS03M45 | Kabel 6-CYKCY 1x300 Kabel 6-CYKCY 1x300 | M | 1 296,000 | 1 258,80 | 1 631 404,80 |
| 72 | K PP | PS03M46 | Kabel CYKFY-O 12x1,5 Kabel CYKFY-O 12x1,5 | M | 64,000 | 138,00 | 8 832,00 |
| 73 | K PP | PS03M47 | Kabel CYKFY-O 24x1,5 Kabel CYKFY-O 24x1,5 | M | 32,000 | 246,00 | 7 872,00 |
| 74 | K PP | PS03M48 | Kabel CYKFY-O 4x2,5 Kabel CYKFY-O 4x2,5 | M | 32,000 | 90,00 | 2 880,00 |
| 75 | K PP | PS03M49 | Kabel CYKFY-O 7x1,5 Kabel CYKFY-O 7x1,5 | M | 32,000 | 91,20 | 2 918,40 |
| 76 | K PP | PS03M50 | Kabel CYKFY-O 7x2,5 Kabel CYKFY-O 7x2,5 | M | 32,000 | 116,40 | 3 724,80 |
| 77 | K PP | PS03M57 | Kabel CYKFY-O 5x2,5 Kabel CYKFY-O 5x2,5 | M | 32,000 | 102,00 | 3 264,00 |
| 78 | K PP | PS03M58 | Kabel CYKY-J 3x4 Kabel CYKY-J 3x4 | M | 32,000 | 39,60 | 1 267,20 |
| 79 | K PP | PS03M59 | Kabel CYKFY-J 3x4 Kabel CYKFY-J 3x4 | M | 32,000 | 93,60 | 2 995,20 |
| 80 | K PP | PS03M60 | Kabel CYKY-J 5x6 Kabel CYKY-J 5x6 | M | 32,000 | 94,80 | 3 033,60 |
| 81 | K PP | PS03M61 | Kabel CYKFY-J 3x6 Kabel CYKFY-J 3x6 | M | 66,000 | 120,00 | 7 920,00 |
| 82 | K | PS03-podruz | Podružný materiál | SADA | 1,000 | 69 623,54 | 69 623,54 |

PP	Podružný materiál

P	Poznámka k položce:

P	Podružný materiál v hodnotě 3 % ze součtu položek materiálu

D 03	Montáže	531 086,08

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | K 210171001 PP Online PSC | Montáž třífázových transformátorů nn bez zapojení vodičů výkonu od 5 kVA, hmotnosti do 100 kg Montáž třífázových transformátorů nn bez zapojení vodičů výkonu od 5 kVA, hmotnosti do 100 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210171001 | KUS | 2,000 | 3 155,05 | 6 310,10 |
| 84 | K 210020671 PP Online PSC | Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny se zhotovením z profilů ocelových tenkostěnných Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny se zhotovením z profilů ocelových tenkostěnných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210020671 | KG | 481,000 | 76,80 | 36 940,80 |
| 85 | K 210075061 PP Online PSC | Montáž přípojnic a přeponek pro rozvodny vvn rozvodny 110 kV přeponky svislé pro připojení na hlavní nebo pomocnou přípojnici, připojení přístrojů čtvrtpřeponko Montáž přípojnic a přeponek pro rozvodny vvn rozvodny 110 kV přeponky svislé pro připojení na hlavní nebo pomocnou přípojnici, připojení přístrojů čtvrtpřeponkou na vedení nebo přípojnici jednoduchý řetězec závěsného izolátoru včetně svorek, výška do 8 m, lano AlFe 6 1 x 350 mm2 1 ks závěsného izolátoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210075061 | KUS | 6,000 | 3 431,57 | 20 589,42 |
| 86 | K 210101039 PP Online PSC | Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 6 kV vodičů celoplastových, průřezu žíly do 300 mm2 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 6 kV vodičů celoplastových, průřezu žíly do 300 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210101039 | KUS | 12,000 | 4 272,48 | 51 269,76 |
| 87 | K 210070405 PP Online PSC | Montáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků, spojek, podpěr a cínování spojů z měděných Cu tyčí, rozměrů do 50x10 mm Montáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků, spojek, podpěr a cínování spojů z měděných Cu tyčí, rozměrů do 50x10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070405 | M | 14,000 | 526,30 | 7 368,20 |
| 88 | K 210070601 PP Online PSC | Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pásu základní a 1x krycí 1x63/10 mm Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy jednosložkovými holých vodičů Cu nebo Al pásu základní a 1x krycí 1x63/10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070601 | M | 14,000 | 49,58 | 694,12 |
| 89 | K 210070501 PP Online PSC | Montáž holého spojovacího vedení vodičů držák pasu Al nebo Cu Montáž holého spojovacího vedení vodičů držák pasu Al nebo Cu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070501 | KUS | 16,000 | 52,33 | 837,28 |
| 90 | K 210070025 PP Online PSC | Montáž podpěrek a průchodek podpěrek venkovních do 35 kV Montáž podpěrek a průchodek podpěrek venkovních do 35 kV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070025 | KUS | 16,000 | 357,20 | 5 715,20 |
| 91 | K 210220302.1 PP Online PSC | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302.1 | KUS | 4,000 | 212,98 | 851,92 |
| 92 | K 210070522 PP Online PSC | Montáž holého spojovacího vedení vodičů pružných spojek z mědi Cu, do rozměrů 50x10 mm Montáž holého spojovacího vedení vodičů pružných spojek z mědi Cu, do rozměrů 50x10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210070522 | KUS | 2,000 | 229,61 | 459,22 |
| 93 | K 210950111 PP Online PSC | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů vn Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů vn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210950111 | KUS | 900,000 | 15,71 | 14 139,00 |
| 94 | K PS03OM1 PP P | Montáž izolace ze sklotextitu pod kolečka transformátoru vč. úpravy Montáž izolace ze sklotextitu pod kolečka transformátoru vč. úpravy Poznámka k položce: 1 montér x 2 hod x 900,- Kč/hod = 1 800,-Kč | KUS | 8,000 | 1 684,80 | 13 478,40 |
| 95 | K 741920051 PP Online PSC | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741920051 | M2 | 3,000 | 3 963,60 | 11 890,80 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K 210021083 PP Online PSC | Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 32 až 47 mm Montáž příchytek pro kabely plastových pro trojsvazek kabelů, průměr 1 kabelu 32 až 47 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210021083 | KUS | 200,000 | 153,08 | 30 616,00 |
| 97 | K 210950101 PP Online PSC | Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210950101 | KUS | 40,000 | 15,12 | 604,80 |
| 98 | K 220261141 PP Online PSC | Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 8 až 18 Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 8 až 18 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220261141 | KUS | 20,000 | 25,63 | 512,60 |
| 99 | K 220261142 PP Online PSC | Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 11 až 18 Připevnění příchytky kabelové na konstrukci 11 až 18 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220261142 | KUS | 20,000 | 25,63 | 512,60 |
| 100 | K 210220001 PP Online PSC | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220001 | M | 114,000 | 184,84 | 21 071,76 |
| 101 | K 210293011 PP Online PSC | Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210293011 | M | 114,000 | 61,50 | 7 011,00 |
| 102 | K 210220301 PP Online PSC | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301 | KUS | 72,000 | 152,12 | 10 952,64 |
| 103 | K 210220302 PP Online PSC | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302 | KUS | 16,000 | 212,98 | 3 407,68 |
| 104 | K 741120301 PP Online PSC | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301 | M | 22,000 | 34,46 | 758,12 |
| 105 | K 210100002 PP Online PSC | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100002 | KUS | 32,000 | 34,40 | 1 100,80 |
| 106 | K 210100003 PP Online PSC | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100003 | KUS | 20,000 | 49,68 | 993,60 |
| 107 | K 220110401 PP Online PSC | Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220110401 | KUS | 20,000 | 121,08 | 2 421,60 |
| 108 | K 741910414 PP Online PSC | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910414 | M | 19,000 | 363,47 | 6 905,93 |
| 109 | K 741910421 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem | M | 19,000 | 103,85 | 1 973,15 |

PP	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/741910421 |  |  |  |  |
| 110 K 741910181 | Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků atypických zesílených nástěnných nebo závěsných se stojinou se zhotovením | KG | 55,000 | 99,48 | 5 471,40 |
| PP | Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení úchytných prvků atypických zesílených nástěnných nebo závěsných se stojinou se zhotovením |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910181 |  |  |  |  |
| 111 K 741110043 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 35 mm | M | 17,000 | 76,52 | 1 300,84 |
| PP | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 35 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043 |  |  |  |  |
| 112 K 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení | M | 18,000 | 51,84 | 933,12 |
| PP | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131 |  |  |  |  |
| 113 K 210020951 | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích | KUS | 18,000 | 110,28 | 1 985,04 |
| PP | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210020951 |  |  |  |  |
| 114 K 210192722 | Montáž ostatního příslušenství rozvoden kabelových vývodek do rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových zhotovení tabulek výstražných a označovacích pro | KUS | 6,000 | 15,24 | 91,44 |
| PP | Montáž ostatního příslušenství rozvoden kabelových vývodek do rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových zhotovení tabulek výstražných a označovacích pro přístroje, s uchycením lepením |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210192722 |  |  |  |  |
| 115 K 210871121 | Montáž kabelů měděných vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. CXEKC | M | 1 296,000 | 182,80 | 236 908,80 |
| PP | Montáž kabelů měděných vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. CXEKCY, CXEKVCE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x300 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210871121 |  |  |  |  |
| 116 K 210813081 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2 | M | 64,000 | 31,87 | 2 039,68 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813081 |  |  |  |  |
| 117 K 210813111 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2 | M | 32,000 | 34,40 | 1 100,80 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813111 |  |  |  |  |
| 118 K 210813031 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 | M | 32,000 | 28,02 | 896,64 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813031 |  |  |  |  |
| 119 K 210813071 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 | M | 64,000 | 28,02 | 1 793,28 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813071 |  |  |  |  |
| 120 K 210813061 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | M | 32,000 | 28,02 | 896,64 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/210813061 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 K 210813011 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | M | 130,000 | 28,02 | 3 642,60 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813011 |  |  |  |  |
| 122 K 210813063 | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | M | 32,000 | 31,87 | 1 019,84 |
| PP | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210813063 |  |  |  |  |
| 123 K 741132153 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 12x1,5 až 4 mm2 | KUS | 8,000 | 267,84 | 2 142,72 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 12x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132153 |  |  |  |  |
| 124 K 741132158 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 24x1,5 až 2,5 mm2 | KUS | 4,000 | 803,36 | 3 213,44 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 24x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132158 |  |  |  |  |
| 125 K 741132128 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 | KUS | 4,000 | 184,84 | 739,36 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132128 |  |  |  |  |
| 126 K 741132151 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 7x1,5 až 4 mm2 | KUS | 8,000 | 267,84 | 2 142,72 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 7x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132151 |  |  |  |  |
| 127 K 741132145 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | KUS | 4,000 | 210,50 | 842,00 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145 |  |  |  |  |
| 128 K 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | KUS | 8,000 | 140,24 | 1 121,92 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103 |  |  |  |  |
| 129 K 741132146 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | KUS | 4,000 | 255,04 | 1 020,16 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132146 |  |  |  |  |
| 130 K 741132104 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2 | KUS | 4,000 | 140,24 | 560,96 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132104 |  |  |  |  |
| 131 K 210100301 | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu | KUS | 18,000 | 102,01 | 1 836,18 |
| PP | Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení stínění v plášti kabelu |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100301 |  |  |  |  |
| D 04 | Demontáže |  |  |  | 90 407,78 |
| 132 K 218021059 | Demontáž příchytek pro kabely kovových, průměru přes 90 do 120 mm | KUS | 6,000 | 24,19 | 145,14 |
| PP | Demontáž příchytek pro kabely kovových, průměru přes 90 do 120 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/218021059 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 K 741111823 | Demontáž elektroinstalačních trubek plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 50 mm | M | 14,000 | 38,26 | 535,64 |
| PP | Demontáž elektroinstalačních trubek plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 50 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741111823 |  |  |  |  |
| 134 K 218075061 | Demontáž přípojnic a přeponek pro rozvodny vvn rozvodny 110 kV přeponky svislé pro připojení na hlavní nebo pomocnou přípojnici, připojení přístrojů čtvrtpřepon Demontáž přípojnic a přeponek pro rozvodny vvn rozvodny 110 kV přeponky svislé pro připojení na hlavní nebo pomocnou přípojnici, | KUS | 6,000 | 1 946,18 | 11 677,08 |
| PP | připojení přístrojů čtvrtpřeponkou na vedení nebo přípojnici jednoduchý řetězec závěsného izolátoru včetně svorek, výška do 8 m lano AlFe6 1x350 mm2 1 ks závěsného izolátoru |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218075061 |  |  |  |  |
| 135 K 218020681 | Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny z profilů ocelových | KG | 58,000 | 13,91 | 806,78 |
| PP | Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny z profilů ocelových |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218020681 |  |  |  |  |
| 136 K 218220001 | Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 | M | 22,000 | 92,42 | 2 033,24 |
| PP | Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218220001 |  |  |  |  |
| 137 K 741127803 | Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | M | 28,000 | 20,36 | 570,08 |
| PP | Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741127803 |  |  |  |  |
| 138 K 218100014 | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 10 mm2 | KUS | 16,000 | 92,42 | 1 478,72 |
| PP | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 10 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100014 |  |  |  |  |
| 139 K 218801311 | Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH- | M | 32,000 | 14,02 | 448,64 |
| PP | Demontáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218801311 |  |  |  |  |
| 140 K 218871121 | Demontáž kabelů měděných vn 22 kV a 35 kV bez odpojení vodičů stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (na | M | 1 122,000 | 42,12 | 47 258,64 |
|  | Demontáž kabelů měděných vn 22 kV a 35 kV bez odpojení vodičů stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu |  |  |  |  |
| PP | nebo bezhalogenových (např. CXEKCY, CXEKVCE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 1x300 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218871121 |  |  |  |  |
| 141 K 218100012 | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 300 mm2 | KUS | 12,000 | 1 162,08 | 13 944,96 |
| PP | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 300 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100012 |  |  |  |  |
| 142 K 218813011 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až | M | 37,000 | 14,02 | 518,74 |
| PP | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218813011 |  |  |  |  |
| 143 K 218813071 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až | M | 37,000 | 14,02 | 518,74 |
| PP | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218813071 |  |  |  |  |
| 144 K 218813101 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 a | M | 37,000 | 17,20 | 636,40 |
| PP | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/218813101 |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 K 218813081 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 m | M | 74,000 | 17,20 | 1 272,80 |
| PP | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218813081 |  |  |  |  |
| 146 K 218813031 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až | M | 185,000 | 14,02 | 2 593,70 |
| PP | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218813031 |  |  |  |  |
| 147 K 218813063 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 | M | 37,000 | 14,02 | 518,74 |
| PP | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218813063 |  |  |  |  |
| 148 K 218813001 | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 2x1,5 až | M | 37,000 | 14,02 | 518,74 |
|  | Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených |  |  |  |  |
| PP | pevně počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218813001 |  |  |  |  |
| 149 K 218100001 | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2 | KUS | 300,000 | 15,29 | 4 587,00 |
| PP | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100001 |  |  |  |  |
| 150 K 218100002 | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 6 mm2 | KUS | 20,000 | 17,20 | 344,00 |
| PP | Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 6 mm2 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218100002 |  |  |  |  |
| D 05 | Revize |  |  |  | 476 478,24 |
| 151 K 210173702 | Uvedení transformátoru do provozu třífázové jednotky, včetně trakčního trafa 2 MVA, o výkonu do 8 až 68 MVA | KUS | 2,000 | 44 634,24 | 89 268,48 |
| PP | Uvedení transformátoru do provozu třífázové jednotky, včetně trakčního trafa 2 MVA, o výkonu do 8 až 68 MVA |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210173702 |  |  |  |  |
| 152 K 210280002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 t | KUS | 2,000 | 19 257,85 | 38 515,70 |
| PP | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280002 | KOMP |  |  |  |
| 153 K H_01 | Přenastavení 2x7UT5125 a 2x7SJ6005 dle dodaného výpočtu nastavení ochran / Siemens |  | 1,000 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| PP | Přenastavení 2x7UT5125 a 2x7SJ6005 dle dodaného výpočtu nastavení ochran / Siemens |  |  |  |  |
| 154 K vypocet_ochr | Výpočet nastavení ochran 2x7UT5125 a 2x7SJ6005 | SADA | 1,000 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| PP | Výpočet nastavení ochran 2x7UT5125 a 2x7SJ6005 |  |  |  |  |
| 155 K 210280221 | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m | KUS | 2,000 | 4 581,36 | 9 162,72 |
| PP | Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280221 |  |  |  |  |
| 156 K 210280391 | Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV | KUS | 6,000 | 6 828,19 | 40 969,14 |
| PP | Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280391 |  |  |  |  |
| 157 K 210280371 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích od 5 do 7 žil | KUS | 16,000 | 824,16 | 13 186,56 |
| PP | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích od 5 do 7 žil |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/210280371 |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 K | 210280372 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích přes 7 do 12 žil | KUS | 4,000 | 1 548,88 | 6 195,52 |
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích přes 7 do 12 žil |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280372 |  |  |  |  |
| 159 K | 210280381 | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích přes 24 do 24 žil | KUS | 2,000 | 4 590,06 | 9 180,12 |
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů ovládacích přes 24 do 24 žil |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280381 |  |  |  |  |
| D | 06 | Mechanizace |  |  |  | 76 800,00 |
| 160 K | PS03Mech1 | Montážní plošina | HOD | 20,000 | 1 440,00 | 28 800,00 |
| PP |  | Montážní plošina Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Mechanizace pro montáž koncovek kabelů VN, Cu pásovinového vedení, příslušenství u 2ks tranformátorů 110/6,3 kV. Koncovky kabelů VN 2 hod Cu pásovinové vedení 2 hod Příslušenství transformátoru 6 hod 2ks x 10 hod = 20 hod |  |  |  |  |
| 161 K | PS03Mech2 | Jeřáb | HOD | 4,000 | 12 000,00 | 48 000,00 |
| PP |  | Jeřáb |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Mechanizace pro montáž příslušenství u 2ks transformátorů 110/6,3 kV. 2ks x 2 hod = 4hod |  |  |  |  |
| D | 07 | Ostatní |  |  |  | 81 667,20 |
| 162 K | PS03O1 | Demontáž a opětovná montáž betonových poklopů kabelového kanálu vč. utěsnění a penetrace Demontáž a opětovná montáž plotových dílců oplocení | HOD | 80,000 | 561,60 | 44 928,00 |
| PP |  | Demontáž a opětovná montáž betonových poklopů kabelového kanálu vč. utěsnění a penetrace Demontáž a opětovná montáž plotových dílců oplocení Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Jedná se o 68 ks betonových poklopů rozměru 1000mm x 500mm, hmotnost poklopu cca 50kg. Penetrace práce v ploše 34m2 ( Penetrace materiál samostatně v části 02 Materiál ) Utěsnění a tmelení spár práce v délce 136m ( Tmel materiál samostatně v části 02 Materiál ) |  |  |  |  |
| 163 K | PS03O2 | Demontáž a opětovná montáž plotových dílců oplocení | HOD | 12,000 | 561,60 | 6 739,20 |
| PP |  | Demontáž a opětovná montáž plotových dílců oplocení |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Jedná se o 6 ks plotových dílců o hmotnosti 25kg. |  |  |  |  |
| 164 K | PS03O3 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu vč. dopravy | SADA | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| PP |  | Ekologická likvidace demontovaného materiálu vč. dopravy |  |  |  |  |
| 165 K | PS03O5 | Pronájem mobilního lešení pro manipulace s kabely na 14 dní vč. dopravy, montáže a demontáže | SADA | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| PP |  | Pronájem mobilního lešení pro manipulace s kabely na 14 dní vč. dopravy, montáže a demontáže |  |  |  |  |
| D | 08 | Stavební část |  |  |  | 24 609,60 |
| 166 K | 460161662 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní | M | 12,000 | 1 512,00 | 18 144,00 |
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161662 |  |  |  |  |
| 167 K | 460661114 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm | M | 12,000 | 272,40 | 3 268,80 |
| PP |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 65 do 80 cm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661114 |  |  |  |  |
| 168 K | 460431662 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 80 | M | 12,000 | 266,40 | 3 196,80 |
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 80 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/460431662 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	8. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

SO 511 - Stanoviště transformátorů a tlumivek KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 1 113 302,17 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 113 302,17 | 21,00% | 233 793,46 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 347 095,63 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt: SO 511 - Stanoviště transformátorů a tlumivek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Datum: | 8. 7. 2024 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 113 302,17 |
|  | 2- Zakládání |  | 5 409,60 |
|  | 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 148 200,00 |
|  | 767 - Konstrukce zámečnické |  | 65 526,08 |
|  | 7671 - Oplocení provizorní bezpečnostní |  | 22 848,00 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 7 705,01 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 807 042,74 |
|  | 997 - Přesun sutě |  | 31 293,94 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 25 276,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

SO 511 - Stanoviště transformátorů a tlumivek Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	8. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 1113 302,17 |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 5 409,60 |
| 1 K 273351121 | Bednění základů desek zřízení | M2 | 5,600 | 816,00 | 4 569,60 |
| PP | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 |  |  |  |  |
| VV | " ""pro nadbetonávku 100 mm: |  |  |  |  |
| VV A1 | 2*(2*6.0+2*2.70+2*5.30)*0.10 |  | 5,600 |  |  |
| VV B1 | "Celkem: "A1 |  | 5,600 |  |  |
| 2 K 273351122 | Bednění základů desek odstranění | M2 | 5,600 | 150,00 | 840,00 |
| PP | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122 |  |  |  |  |
| D6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 148 200,00 |
| 3 K 631311225 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 | M3 | 19,000 | 7 800,00 | 148 200,00 |
| PP | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311225 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: vč.navlhčení podkladu |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A3 | 2*9.50 |  | 19,000 |  |  |
| VV B3 | "Celkem: "A3 |  | 19,000 |  |  |
| D 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 65 526,08 |
| 29 K 767995112 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | KG | 20,000 | 208,80 | 4 176,00 |
| PP | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112 |  |  |  |  |
| VV | " ""uprava podpěrné konstrukce kabelů 6k. Zpětné navaření části příčníků z příhradov. strožáru: |  |  |  |  |
| VV | "odhad váhy: ( 2x 10 kg jednotlivé kusy) |  |  |  |  |
| VV A5 | 20 |  | 20,000 |  |  |
| 30 K 13011R01 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm | T | 0,020 | 39 168,00 | 783,36 |
| PP | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm |  |  |  |  |
| VV | " ""zpětné navaření příčníků na příhradovinu, váha odhad: |  |  |  |  |
| VV A4 | 2*10/1000 |  | 0,020 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 605,000 | 48,36 | 29 257,80 |
|  | PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vč. úpravy stávajících kolejnic, odřezání přebytečné kotevní pásoviny vč. zapravení a očištění ploch vč. kotvícího materiálu (příchytek) uvedené v PD |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""zpětná montáž stávajícíh kolejnic vč. kotvení do bet. základu |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 605.0 |  | 605,000 |  |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "A6 |  | 605,000 |  |  |
| 32 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | KG | 20,000 | 81,72 | 1 634,40 |
|  | PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""uprava podpěrné konstrukce kabelů 6k. Odřezání části příčníků z příhradov. strožáru ( bude po sanaci zpětně navařeno): |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odhad váhy: |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 20 |  | 20,000 |  |  |
| 33 | K | 767996704 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg | KG | 605,000 | 45,48 | 27 515,40 |
|  | PP |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996704 |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""demontáž kolejnic vč. kotevního mat. |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 2*5.50*55 |  | 605,000 |  |  |
|  | VV | B8 | "Celkem: "A8 |  | 605,000 |  |  |
| 34 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 1,210 | 1 784,40 | 2 159,12 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101 |  |  |  |  |
|  | D | 7671 | Oplocení provizorní bezpečnostní | M/4.5M |  |  | 22 848,00 |
| 4 | K | R_7671001 | Mobilní oplocení,výška min 2000mm na dobu 3 měsíců - pronájem plotových dílců,patek, spojek |  | 30,000 | 519,60 | 15 588,00 |
|  | PP |  | Mobilní oplocení,výška min 2000mm na dobu 3 měsíců - pronájem plotových dílců,patek, spojek |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | " "30 |  | 30,000 |  |  |
|  | VV | B10 | "Celkem: "A10 |  | 30,000 |  |  |
| 5 | K | R_7671002 | Mobilní oplocení - montáž,přesun | M | 30,000 | 30,00 | 900,00 |
|  | PP |  | Mobilní oplocení - montáž,přesun |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""provizorní dočasné oplocení: |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 30 |  | 30,000 |  |  |
|  | VV | B11 | "Celkem: "A11 |  | 30,000 |  |  |
| 6 | K | R_7671003 | Mobilní oplocení - demontáž,přesun | M | 30,000 | 12,00 | 360,00 |
|  | PP |  | Mobilní oplocení - demontáž,přesun |  |  |  |  |
|  | VV |  | " ""provizorní dočasné oplocení: |  |  |  |  |
|  | VV | A12 | 30 |  | 30,000 |  |  |
|  | VV | B12 | "Celkem: "A12 |  | 30,000 |  |  |
| 7 | K | R_7671004 | Mobilní oplocení - doprava na staveniště a zpětný odvoz | KPL | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | PP |  | Mobilní oplocení - doprava na staveniště a zpětný odvoz |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 7 705,01 |
| 35 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | M2 | 7,150 | 105,52 | 754,47 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: příprava na nátěrstávajících kolejnic, kartáčování, odrezavění |  |  |  |  |
| VV A15 | " "7.15 |  | 7,150 |  |  |
| VV B15 | "Celkem: "A15 |  | 7,150 |  |  |
| 36 K 783301303.1 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | M2 | 8,000 | 105,52 | 844,16 |
| PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301303.1 |  |  |  |  |
| VV | " ""ruční očištění kartáčem, ometení (kompletní příprava podkladu před nátěrem): |  |  |  |  |
| VV | "celá ocel. konstrukce bude opatřena nátěrem vč. krycího plechu: |  |  |  |  |
| VV | "odhad: |  |  |  |  |
| VV A14 | 8 |  | 8,000 |  |  |
| 37 K 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 7,150 | 36,84 | 263,41 |
| PP Online PSC P | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311 Poznámka k položce: Poznámka k položce: odmaštění, případně zbavení stávajícího nátěru |  |  |  |  |
| VV | " ""nátěr stávajících kolejnic, příprava podkladu |  |  |  |  |
| VV A16 | 2*0.65*5.50 |  | 7,150 |  |  |
| VV B16 | "Celkem: "A16 |  | 7,150 |  |  |
| 38 K 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 8,000 | 36,84 | 294,72 |
| PP | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313 |  |  |  |  |
| 39 K 783324101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | M2 | 7,150 | 111,60 | 797,94 |
| PP | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783324101 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: nátěr stávajících kolejnic |  |  |  |  |
| 40 K 783327101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový | M2 | 7,150 | 137,99 | 986,63 |
| PP Online PSC P | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783327101 Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr stávajících kolejnic |  |  |  |  |
| 41 K 783337101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový | M2 | 8,000 | 253,39 | 2 027,12 |
| PP | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783337101 |  |  |  |  |
| VV | " ""nátěr podpěrné konstrukce pro kabel. 6 kV: |  |  |  |  |
| VV A20 | 8 |  | 8,000 |  |  |
| 42 K 783344201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | M2 | 8,000 | 217,07 | 1 736,56 |
| PP | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783344201 |  |  |  |  |
| VV | " ""nátěr podpěrné konstrukce pro kabel. 6 kV: |  |  |  |  |
| VV A21 | 8 |  | 8,000 |  |  |
| D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 807 042,74 |
| 8 K 985111231 | Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm | M2 | 19,000 | 1 328,40 | 25 239,60 |

PP	Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985111231 |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A22 | 2*9.50 |  | 19,000 |  |  |
| VV B22 | "Celkem: "A22 |  | 19,000 |  |  |
| 9 K 985112111 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm | M2 | 65,000 | 1 027,20 | 66 768,00 |
| PP | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112111 |  |  |  |  |
| VV | " ""plocha stěn základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A23 | 2*32.50 |  | 65,000 |  |  |
| VV B23 | "Celkem: "A23 |  | 65,000 |  |  |
| 10 K 985112131 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | M2 | 17,000 | 1 438,80 | 24 459,60 |
| PP | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112131 |  |  |  |  |
| VV | " ""beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV | "předpokládá se max do 20 %: |  |  |  |  |
| VV A24 | 85*0.20 |  | 17,000 |  |  |
| VV B24 | "Celkem: "A24 |  | 17,000 |  |  |
| 11 K 985113111 | Pemrlování povrchu betonu stěn | M2 | 65,000 | 841,20 | 54 678,00 |
| PP | Pemrlování povrchu betonu stěn |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985113111 |  |  |  |  |
| VV A25 | " "65 |  | 65,000 |  |  |
| VV B25 | "Celkem: "A25 |  | 65,000 |  |  |
| 12 K 985113131 | Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah | M2 | 104,000 | 889,20 | 92 476,80 |
| PP | Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985113131 |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A26 | 19 |  | 19,000 |  |  |
| VV | "beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV B26 | 85 |  | 85,000 |  |  |
| VV C26 | "Celkem: "A26+B26 |  | 104,000 |  |  |
| 13 K 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | M2 | 169,000 | 708,88 | 119 800,72 |
| PP | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121122 |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A27 | 2*9.50 |  | 19,000 |  |  |
| VV | "plocha stěn základových bloků: |  |  |  |  |
| VV B27 | 2*32.50 |  | 65,000 |  |  |
| VV | "beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV C27 | 85 |  | 85,000 |  |  |
| VV D27 | "Celkem: "A27+B27+C27 |  | 169,000 |  |  |
| 14 K 985141112 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm | M | 20,000 | 139,20 | 2 784,00 |
| PP | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985141112 |  |  |  |  |
| VV | " ""odhad na obě stání: |  |  |  |  |
| VV A28 | 2*10.0 |  | 20,000 |  |  |
| VV B28 | "Celkem: "A28 |  | 20,000 |  |  |
| 15 K 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | M2 | 65,000 | 1 510,80 | 98 202,00 |

PP	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985311112

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: vč.navlhčení podkladu |  |  |  |  |
| VV A29 | " "2*32.50 |  | 65,000 |  |  |
| VV B29 | "Celkem: "A29 |  | 65,000 |  |  |
| 16 K 985312114 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm | M2 | 65,000 | 545,40 | 35 451,00 |
| PP | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312114 |  |  |  |  |
| VV | " ""plocha stěn základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A30 | 2*32.50 |  | 65,000 |  |  |
| VV B30 | "Celkem: "A30 |  | 65,000 |  |  |
| 17 K 985312134 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm | M2 | 104,000 | 556,32 | 57 857,28 |
| PP | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312134 |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A31 | 2*9.50 |  | 19,000 |  |  |
| VV | "beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV B31 | 85 |  | 85,000 |  |  |
| VV C31 | "Celkem: "A31+B31 |  | 104,000 |  |  |
| 18 K 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | M2 | 9,750 | 207,59 | 2 024,00 |
| PP | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321111 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: vč. očištění od rzi. Antikorozní nátěr na ochranu oceli: Jednosložkový polymer-cementový nátěr s aktivním inhibitorem koroze pro ochranu betonářské oceli a jako spojovací můstek |  |  |  |  |
| VV | " ""plocha stěn základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A32 | 2*32.50*0.150 |  | 9,750 |  |  |
| VV B32 | "Celkem: "A32 |  | 9,750 |  |  |
| 19 K 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | M2 | 15,600 | 215,57 | 3 362,89 |
| PP | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321112 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: Antikorozní nátěr na ochranu oceli: Jednosložkový polymer-cementový nátěr s aktivním inhibitorem koroze pro ochranu betonářské oceli a jako spojovací můstek |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A33 | 2*9.50*0.150 |  | 2,850 |  |  |
| VV | "beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV B33 | 85*0.150 |  | 12,750 |  |  |
| VV C33 | "Celkem: "A33+B33 |  | 15,600 |  |  |
| 20 K 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | M2 | 169,000 | 260,65 | 44 049,85 |
| PP | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323111 |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A34 | 2*9.50 |  | 19,000 |  |  |
| VV | "plocha stěn základových bloků: |  |  |  |  |
| VV B34 | 2*32.50 |  | 65,000 |  |  |
| VV | "beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV C34 | 85 |  | 85,000 |  |  |
| VV D34 | "Celkem: "A34+B34+C34 |  | 169,000 |  |  |
| 21 K 985324R01 | Ochranný nátěr betonu, 1x impregnační + 2x nátěr, nátěr proti působení oleje a ropných produktů | M2 | 169,000 | 345,00 | 58 305,00 |

PP	Ochranný nátěr betonu, 1x impregnační + 2x nátěr, nátěr proti působení oleje a ropných produktů

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: viz. dle popisu v TZ v PD |  |  |  |  |
| VV | " ""horní plocha základových bloků: |  |  |  |  |
| VV A35 | 2*9.50 |  | 19,000 |  |  |
| VV | "plocha stěn základových bloků: |  |  |  |  |
| VV B35 | 2*32.50 |  | 65,000 |  |  |
| VV | "beton. plocha kolem traf: |  |  |  |  |
| VV C35 | 85 |  | 85,000 |  |  |
| VV D35 | "Celkem: "A35+B35+C35 |  | 169,000 |  |  |
| 22 K 985422131 | Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou | M | 20,000 | 4 422,00 | 88 440,00 |
| PP | Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce do 100 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985422131 |  |  |  |  |
| VV | " ""odhad na obě stání: |  |  |  |  |
| VV A36 | 2*10.0 |  | 20,000 |  |  |
| VV B36 | "Celkem: "A36 |  | 20,000 |  |  |
| 23 K 985564115 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 16 do 20 mm | KUS | 110,000 | 199,20 | 21 912,00 |
| PP | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 16 do 20 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985564115 Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | Poznámka k položce: výztuž: tyč ocelová kruhová žebírková DN20mm, jakost B500B (10 505) malta zálivková: cem. portlanský CEM I 42,5 MPa+slevarenský pisek praný ST 56 |  |  |  |  |
| VV | " ""trny prům. 20 mm |  |  |  |  |
| VV A37 | 2*55 |  | 110,000 |  |  |
| VV B37 | "Celkem: "A37 |  | 110,000 |  |  |
| 24 K 985564911 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | KUS | 110,000 | 18,00 | 1 980,00 |
| PP | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985564911 |  |  |  |  |
| 25 K SO511HZS3 | Odtrhová zkouška vč. vyhodnocení | HOD | 10,000 | 925,20 | 9 252,00 |
| PP | Odtrhová zkouška vč. vyhodnocení |  |  |  |  |
| D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 31 293,94 |
| 26 K 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | T | 27,951 | 802,80 | 22 439,06 |
| PP | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111 |  |  |  |  |
| 27 K 997013R01 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 27,951 | 316,80 | 8 854,88 |
| PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 25 276,80 |
| 28 K 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 52,398 | 482,40 | 25 276,80 |
|  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene |  |  |  |  |
| PP | vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998011001 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	8. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 394 118,40 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 394 118,40 | 21,00% | 82 764,86 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 476 883,26 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 7. 2024

Cena celkem [CZK]

394 118,40

394 118,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102 Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Datum:	8. 7.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 394 118,40 |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 394 118,40 |
| 1 | K | VON1 | Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP | SADA | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 |
|  | PP |  | Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP |  |  |  |  |
| 2 | K | VON2 | Zajištění fotodokumentace stavby | SADA | 1,000 | 13 132,80 | 13 132,80 |
|  | PP |  | Zajištění fotodokumentace stavby |  |  |  |  |
| 3 | K | VON3 | Náklady na dokumentaci skutečného provedení (2x tištěná paré + 1x CD ve formátu dwg.) | SADA | 1,000 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  | PP |  | Náklady na dokumentaci skutečného provedení (2x tištěná paré + 1x CD ve formátu dwg.) Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 'Dokumentace skutečného provedení stavby- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v šesti vyhotovení - v českém jazyce, z toho 3 paré v listinné podobě a 3 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného |  |  |  |  |
|  | P |  | provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.' |  |  |  |  |
| 4 | K | VON4 | Doplnění HP stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů, jeho schválením Povodím Ohře s.p. vč. zajištění opatření vyplývajících z | SADA | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | PP |  | Doplnění HP stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů, jeho schválením Povodím Ohře s.p. vč. zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění tohoto plánu |  |  |  |  |
| 5 | K | VON5 | Uvedení místa stavby do původního stavu | SADA | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 |
|  | PP |  | Uvedení místa stavby do původního stavu |  |  |  |  |
| 6 | K | VON6 | Dozor dle vyhl. 50 | HOD | 16,000 | 561,60 | 8 985,60 |
|  | PP |  | Dozor dle vyhl. 50 |  |  |  |  |
| 7 | K | VON7 | Vypracování provozního řádu předaného pracoviště vč. technologických postupů realizace (provozní řád pro staveniště) | SADA | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | PP |  | Vypracování provozního řádu předaného pracoviště vč. technologických postupů realizace (provozní řád pro staveniště) |  |  |  |  |
| 8 | K | VON8 | Návrh změny provozního řádu a vytvoření místního provozního předpisu (po realizaci) | SADA | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | PP |  | Návrh změny provozního řádu a vytvoření místního provozního předpisu (po realizaci) |  |  |  |  |
| 9 | K | VON9 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení (vybavené ZS, buňka, sklad, WC, apod.) | SADA | 1,000 | 216 000,00 | 216 000,00 |
|  | PP |  | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení (vybavené ZS, buňka, sklad, WC, apod.) |  |  |  |  |

SEZNAM FIGUR

Kód:	SoD502650

Stavba:	ČS Stranná – rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102

Datum:	8. 7. 2024

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 511 | Stanoviště transformátorů a tlumivek |  |  |
| A1 | A1 |  | 5,600 |
|  | """pro nadbetonávku 100 mm: |  | 0,000 |
| A1 | 2*(2*6.0+2*2.70+2*5.30)*0.10 |  | 5,600 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 273351121 | Bednění základů desek zřízení | M2 | 5,600 |
| A10 | A10 |  | 30,000 |
| A10 | " "30 |  | 30,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| R_7671001 | Mobilní oplocení,výška min 2000mm na dobu 3 měsíců - pronájem plotových dílců,patek, spojek | M/4.5MĚS | 30,000 |
| A11 | A11 |  | 30,000 |
|  | """provizorní dočasné oplocení: |  | 0,000 |
| A11 | 30 |  | 30,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| R_7671002 | Mobilní oplocení - montáž,přesun | M | 30,000 |
| A12 | A12 |  | 30,000 |
|  | """provizorní dočasné oplocení: |  | 0,000 |
| A12 | 30 |  | 30,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| R_7671003 | Mobilní oplocení - demontáž,přesun | M | 30,000 |
| A14 | A14 |  | 8,000 |
|  | """ruční očištění kartáčem, ometení (kompletní příprava podkladu před nátěrem): |  | 0,000 |
|  | "celá ocel. konstrukce bude opatřena nátěrem vč. krycího plechu: |  | 0,000 |
|  | "odhad: |  | 0,000 |
| A14 | 8 |  | 8,000 |
| A15 | A15 |  | 7,150 |
| A15 | " "7.15 |  | 7,150 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

| 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | M2 | 7,150 |
| --- | --- | --- | --- |
| A16 | A16 |  | 7,150 |
|  | " ""nátěr stávajících kolejnic, příprava podkladu |  | 0,000 |
| A16 | 2*0.65*5.50 |  | 7,150 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | M2 | 7,150 |
| A20 | A20 |  | 8,000 |
|  | " ""nátěr podpěrné konstrukce pro kabel. 6 kV: |  | 0,000 |
| A20 | 8 |  | 8,000 |
| A21 | A21 |  | 8,000 |
|  | " ""nátěr podpěrné konstrukce pro kabel. 6 kV: |  | 0,000 |
| A21 | 8 |  | 8,000 |
| A22 | A22 |  | 19,000 |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A22 | 2*9.50 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985111231 | Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm | M2 | 19,000 |
| A23 | A23 |  | 65,000 |
|  | " ""plocha stěn základových bloků: |  | 0,000 |
| A23 | 2*32.50 |  | 65,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985112111 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm | M2 | 65,000 |
| A24 | A24 |  | 17,000 |
|  | " ""beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
|  | "předpokládá se max do 20 %: |  | 0,000 |
| A24 | 85*0.20 |  | 17,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985112131 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | M2 | 17,000 |
| A25 | A25 |  | 65,000 |
| A25 | " "65 |  | 65,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985113111 | Pemrlování povrchu betonu stěn | M2 | 65,000 |
| A26 | A26 |  | 19,000 |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |

19

19,000

Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah

M2

104,000

| A27 | A27 |  | 19,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A27 | 2*9.50 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | M2 | 169,000 |
| A28 | A28 |  | 20,000 |
|  | " ""odhad na obě stání: |  | 0,000 |
| A28 | 2*10.0 |  | 20,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985141112 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 150 do 300 mm | M | 20,000 |
| A29 | A29 |  | 65,000 |
| A29 | " "2*32.50 |  | 65,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | M2 | 65,000 |
| A3 | A3 |  | 19,000 |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A3 | 2*9.50 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 631311225 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 | M3 | 19,000 |
| A30 | A30 |  | 65,000 |
|  | " ""plocha stěn základových bloků: |  | 0,000 |
| A30 | 2*32.50 |  | 65,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985312114 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm | M2 | 65,000 |
| A31 | A31 |  | 19,000 |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A31 | 2*9.50 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985312134 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm | M2 | 104,000 |
| A32 | A32 |  | 9,750 |
|  | " ""plocha stěn základových bloků: |  | 0,000 |

A26

Použití figury:

985113131

Kód

Popis

MJ

Výměra

A32	2*32.50*0.150	9,750

Použití figury:

985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	M2	9,750

| A33 | A33 |  | 2,850 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A33 | 2*9.50*0.150 |  | 2,850 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | M2 | 15,600 |
| A34 | A34 |  | 19,000 |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A34 | 2*9.50 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | M2 | 169,000 |
| A35 | A35 |  | 19,000 |
|  | " ""horní plocha základových bloků: |  | 0,000 |
| A35 | 2*9.50 |  | 19,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985324R01 | Ochranný nátěr betonu, 1x impregnační + 2x nátěr, nátěr proti působení oleje a ropných produktů | M2 | 169,000 |
| A36 | A36 |  | 20,000 |
|  | " ""odhad na obě stání: |  | 0,000 |
| A36 | 2*10.0 |  | 20,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985422131 | Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání epoxidovou | M | 20,000 |
| A37 | A37 |  | 110,000 |
|  | " ""trny prům. 20 mm |  | 0,000 |
| A37 | 2*55 |  | 110,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985564115 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 16 do 20 mm | KUS | 110,000 |
| A4 | A4 |  | 0,020 |
|  | " ""zpětné navaření příčníků na příhradovinu, váha odhad: |  | 0,000 |
| A4 | 2*10/1000 |  | 0,020 |
| A5 | A5 |  | 20,000 |
|  | " ""uprava podpěrné konstrukce kabelů 6k. Zpětné navaření části příčníků z příhradov. strožáru: |  | 0,000 |
|  | "odhad váhy: ( 2x 10 kg jednotlivé kusy) |  | 0,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A5 | 20 |  | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A6 | A6 |  | 605,000 |
|  | " ""zpětná montáž stávajícíh kolejnic vč. kotvení do bet. základu |  | 0,000 |
| A6 | 605.0 |  | 605,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 767995116 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 605,000 |
| A7 | A7 |  | 20,000 |
|  | " ""uprava podpěrné konstrukce kabelů 6k. Odřezání části příčníků z příhradov. strožáru ( bude po sanaci zpětně navařeno): |  | 0,000 |
|  | "odhad váhy: |  | 0,000 |
| A7 | 20 |  | 20,000 |
| A8 | A8 |  | 605,000 |
|  | " ""demontáž kolejnic vč. kotevního mat. |  | 0,000 |
| A8 | 2*5.50*55 |  | 605,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 767996704 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg | KG | 605,000 |
| B1 | B1 |  | 5,600 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 5,600 |
| B10 | B10 |  | 30,000 |
| B10 | "Celkem: "A10 |  | 30,000 |
| B11 | B11 |  | 30,000 |
| B11 | "Celkem: "A11 |  | 30,000 |
| B12 | B12 |  | 30,000 |
| B12 | "Celkem: "A12 |  | 30,000 |
| B15 | B15 |  | 7,150 |
| B15 | "Celkem: "A15 |  | 7,150 |
| B16 | B16 |  | 7,150 |
| B16 | "Celkem: "A16 |  | 7,150 |
| B22 | B22 |  | 19,000 |
| B22 | "Celkem: "A22 |  | 19,000 |
| B23 | B23 |  | 65,000 |
| B23 | "Celkem: "A23 |  | 65,000 |
| B24 | B24 |  | 17,000 |
| B24 | "Celkem: "A24 |  | 17,000 |
| B25 | B25 |  | 65,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| B25 | "Celkem: "A25 |  | 65,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| B26 | B26 |  | 85,000 |
|  | "beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
| B26 | 85 |  | 85,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985113131 | Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah | M2 | 104,000 |
| B27 | B27 |  | 65,000 |
|  | "plocha stěn základových bloků: |  | 0,000 |
| B27 | 2*32.50 |  | 65,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | M2 | 169,000 |
| B28 | B28 |  | 20,000 |
| B28 | "Celkem: "A28 |  | 20,000 |
| B29 | B29 |  | 65,000 |
| B29 | "Celkem: "A29 |  | 65,000 |
| B3 | B3 |  | 19,000 |
| B3 | "Celkem: "A3 |  | 19,000 |
| B30 | B30 |  | 65,000 |
| B30 | "Celkem: "A30 |  | 65,000 |
| B31 | B31 |  | 85,000 |
|  | "beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
| B31 | 85 |  | 85,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985312134 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm | M2 | 104,000 |
| B32 | B32 |  | 9,750 |
| B32 | "Celkem: "A32 |  | 9,750 |
| B33 | B33 |  | 12,750 |
|  | "beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
| B33 | 85*0.150 |  | 12,750 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985321112 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | M2 | 15,600 |
| B34 | B34 |  | 65,000 |
|  | "plocha stěn základových bloků: |  | 0,000 |
| B34 | 2*32.50 |  | 65,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| Použití figury: 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | M2 | 169,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| B35 | B35 |  | 65,000 |
|  | "plocha stěn základových bloků: |  | 0,000 |
| B35 | 2*32.50 |  | 65,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985324R01 | Ochranný nátěr betonu, 1x impregnační + 2x nátěr, nátěr proti působení oleje a ropných produktů | M2 | 169,000 |
| B36 | B36 |  | 20,000 |
| B36 | "Celkem: "A36 |  | 20,000 |
| B37 | B37 |  | 110,000 |
| B37 | "Celkem: "A37 |  | 110,000 |
| B6 | B6 |  | 605,000 |
| B6 | "Celkem: "A6 |  | 605,000 |
| B8 | B8 |  | 605,000 |
| B8 | "Celkem: "A8 |  | 605,000 |
| C26 | C26 |  | 104,000 |
| C26 | "Celkem: "A26+B26 |  | 104,000 |
| C27 | C27 |  | 85,000 |
|  | "beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
| C27 | 85 |  | 85,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | M2 | 169,000 |
| C31 | C31 |  | 104,000 |
| C31 | "Celkem: "A31+B31 |  | 104,000 |
| C33 | C33 |  | 15,600 |
| C33 | "Celkem: "A33+B33 |  | 15,600 |
| C34 | C34 |  | 85,000 |
|  | "beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
| C34 | 85 |  | 85,000 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | M2 | 169,000 |
| C35 | C35 |  | 85,000 |
|  | "beton. plocha kolem traf: |  | 0,000 |
| C35 | 85 |  | 85,000 |

Použití figury:

Kód

Popis

MJ

Výměra

985324R01

M2

169,000

D35

"Celkem: "A35+B35+C35

169,000

| D27 | D27 | 169,000 |
| --- | --- | --- |
| D27 | "Celkem: "A27+B27+C27 | 169,000 |
| D34 | D34 | 169,000 |
| D34 | "Celkem: "A34+B34+C34 | 169,000 |
| D35 | D35 | 169,000 |

Ochranný nátěr betonu, 1x impregnační + 2x nátěr, nátěr proti působení oleje a ropných produktů

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |