| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | číslo ZL: 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584 |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupeni zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Josef Pták, jednatel |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 11.06.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: změna č.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  | poštouQ | e-mailemKl |  | faxemO | osobněO |
| datum odeslání / předání: |  |  | 11.06.2024 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č.3 |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  | Projektová dokumentace zdvihací plošiny zpracovanou společností BKarchitekti s.r.o. |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Cenová nabídka - změna č. 3, |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |

| Důvod vfcepráce / méněpráce: záměr objednatele [El chyba v PD □ chyba zhotovitelell] vyšší mocO jiné okolnostQ |  |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změny: změna č.3 Předmět změnv: | )vání šikmé zdvihací plošiny z 2.NP stávající budovy do 3.NP nové Džnost bezbariérového využití 3.NP v nové přístavbě. plošiny překonávající výškový rozdíl mezi 2.NP stávající budovy visejících stavebních úprav. V rámci vybudování nové plošiny bude )vé konstrukce ocelovými válcovanými profily dle statického jkci bude provedena příčka z tvárnic ztraceného bednění vyplněná kovou výztuží. Tato příčka je ve schválené projektové dokumentaci okartonu. Do nové příčky bude kotvena nová zdvihací plošina, k přivedení napájení a ovládání plošiny. 3stora, který chce maximalizovat využití budovy pro osoby a tím napomoci jejich plnohodnotnému vzdělávání a začlenění do bude mít také pozitivní vazbu na jednodušší provoz a údržbu |
| Předmětem změny č.3 je vybude přístavby. Tato plošina zajisti m< Popis změny: |  |
| Jedná se o vybudování zdvihací do 3.NP nové přístavby, vč. sou nutné provést vyztužení podlaho posudku. Na vyztuženou konstri betonem včetně vyztužení žebří navržena jako akustická ze sádr V rámci stavebních úprav dojde Zdůvodnění změnv: Jde o dodatečný požadavek inv< s omezenou schopností pohybu společnosti. Celkově tato změně objektu. |  |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): | 501.559,65 Kč bez DPH 105.327,53 Kč DPH 21% 606.887,18 vč.21% DPH |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) | 0.0,- Kč bez DPH 0.0,-Kč DPH 21% 0.0,- Kč vč.21% DPH |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) | 501.559,65 Kč bez DPH 105.327,53 Kč DPH 21% 606.887,18 vč.21% DPH |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | Beze změn |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám [El změnu zamítám □ (v případě zamítnutí důvod): |  |

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím Kl se změnou nesouhlasím Q bez vyjádření ke změně Q Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

Ing. Petr Jiráček

Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034„:

Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

Ing. Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 3 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 3 k SoD.

Za objednatele stavby:

Za zhotovitele stavby:

Přílohy:

změnový list č. 3 Změna v 3. NP Plošina

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Josef Pták - jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

## Změna v 3. NP Plošina

Kód:

## Stavba:	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

KSO:	CC-CZ:

Místo:	České Budějovice	Datum:

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

IC:

DIČ:

Uchazeč:	IC:

DIČ:

Projektant:	IČ:

BRŮHA A KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.	DlC:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 501 559,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní snížená | 21,00% 15,00% |  | 501 559,65 0,00 | 105 327,53 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 606 887,18 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Změna v 3. NP Plošina

Kód:

## stavba:	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Místo:	České Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

BRŮHAAKRAMPERA ARCHITEKTI, spol, s.r.o.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO.02	Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

ASŘ	Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

El	Elektroinstalace

501 559,65

501 559,65 475 028,02 26 531,63

601 793,74

601 793,74 569 690,47 32 103,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	Změna v 3. NP Plošina

Stavba:

## Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis:

ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

Místo:	České Budějovice	Datum:

Zadavatel:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9	Projektant:

Uchazeč:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací	475 028,02

HSV - Práce a dodávky HSV	476 219,57

BRÚHAA KRAMPERA ARCHITEKTI, spol. s.r.o.

Cena celkem [CZK]

| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 70 976,26 |
| --- | --- |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 32 048,48 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 396,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 305 540,00 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 315,07 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 4 833,60 |
| 997 - Přesun sutě | 4 005,25 |
| 998 - Přesun hmot | 23 937,03 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -1 191,55 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | -23 049,60 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 17 027,80 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 8 400,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 3 800,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 4 600,00 |

SOUPIS PRACÍ	Změna v 3. NP Plošina

Stavba:

## Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

| Objekt: SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Soupis: ASŘ - Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP Místo: České Budějovice Datum: BRŮHAA v KRAMPFRA Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant: . r,^1 „Tr...T1 ‘ ARCHITEKTI, spol. s.r.o. Uchazeč: Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 475 028,02 d HSV Práce a dodávky HSV 476 219,57 d 3 Svislé a kompletní konstrukce 70 976,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 311113143 | Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 16,080 | 1 130,00 | 18 170,40 |
| W 4,42*4,00-0,80*2,00 16,080 W Součet 16,080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505 | t | 0,423 | 30 185,00 | 12 768,26 |
| W 4,42*4,00*0,20*120/1000 0,423 W Součet 0,423 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 311404040 | Kotveni nosné stěny do stávajích zdí a stropu | m | 12,800 | 640,00 | 8 192,00 |
|  |  | 311404050 | Provedeni posledního šáru systémem moniéry | m | 4,500 | 1 240,00 | 5 580,00 |
| 32 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 0,221 | 3 105,00 | 686,21 |
| W 4,42*0,2*0,25 0,221 W Součet 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 311351121 | Zřízeni oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 2,210 | 330,00 | 729,30 |
| W 4,42*0,25*2 2,210 W Součet 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi | m2 | 2,210 | 86,00 | 190,06 |
| 35 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,027 | 30 185,00 | 815,00 |
| W 4,42*0,25*0,20*120/1000 0,027 W Součet 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0,041 | 7 514,00 | 308,07 |
| w W Součet |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | M | 13010742 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 | t | 0,041 | 23 280,00 | 954,48 |
| W U7 0,041 W Součet 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,412 | 7 807,00 | 3 216,48 |
| w W Součet |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | M | 13010753 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 | t | 0,412 | 28 500,00 | 11 742,00 |
| W U6 0,206 Doplněni horní strany stěny U6 0,206 W Součet 0,412 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 311202020 | Sváry ocelových konstrukcí | m | 1,200 | 1 420,00 | 1 704,00 |
|  |  | 311202021 | Kotvení váztuže do I 200 | m | 4,500 | 560,00 | 2 520,00 |
|  |  | 311202090 | Dohled nad staveništěm po svařování | kpl | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| D 61 Úprava povrchů vnitřních 32 048,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený stroině | m2 | 70,720 | 54,00 | 3 818,88 |
| W 4,42*4,00*2*2 70,720 W Součet 70,720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 6123110.R | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená stroině | m2 | 35,360 | 331,00 | 11 704,16 |
| W 4,42*4,00*2 35,360 W Součet 35,360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 6123111.R | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně | m2 | 35,360 | 118,00 | 4 172,48 |
|  |  | 612321010 | Oprava stávajících omítek po kotveni nosné stěny | m | 12,800 | 396,00 | 5 068,80 |
| 100 | K | 6121820.R | Vápenná stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 35,360 | 206,00 | 7 284,16 |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 997,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | K | 631311115 | Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,986 | 5 170,00 | 5 097,62 |
| W 4,4*2,8*0,08 0,986 W Součet 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině ti přes 50 do 80 mm za ořehlazeni povrchu | m3 | 12,320 | 641,00 | 7 897,12 |
| W 4,4*2,8 12,320 W Součet 12,320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | K | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 12,320 | 223,30 | 2 751,06 |
| 145 | K | 632481213 | Separačni vrstva z PE fólie | m2 | 12,320 | 11,00 | 135,52 |
| 146 | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 8,800 | 13,20 | 116,16 |
| W 4,4+4,4 8,800 W Součet 8,800 d 94 Lešení a stavební výtahy 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8,800 | 45,00 | 396,00 |
| W 4,4*2 8,800 W Součet 8,800 d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 305 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 767.R095 | Schodišťová vyrovnávací plošina 1050 x 770 mm, sklápěcí motor, plošiny, ovládání D+M | kus | 1,000 | 305 540,00 | 305 540,00 |
| W 1 1,000 W Součet 1,000 d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 315,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | K | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 0,263 | 1 198,00 | 315,07 |
| W 0,50*0,50*0,35*3 0,263 W Součet 0,263 D 96 Bourání konstrukcí 4 833,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | K | 972044.R1 | obnažení klenby včetně odstranění násypu | m3 | 2,720 | 1 532,00 | 4 167,04 |
| W 0,40*4,40*1,00 1,760 W 0,40*2,4*1,00 0,960 W Součet 2,720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 4,000 | 142,00 | 568,00 |
| 179 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xvlolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 | m2 | 1,760 | 56,00 | 98,56 |
| W 0,40*4,4 1,760 W Součet 1,760 D 997 Přesun sutě 4 005,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 979011311RT1 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu | t | 5,161 | 248,00 | 1 280,03 |
| 187 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,161 | 144,00 | 743,24 |
| 188 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 46,453 | 6,00 | 278,72 |
| W *9 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 997013871 | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 5,161 | 330,00 | 1 703,26 |
| D 998 Přesun hmot 23 937,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 47,400 | 185,00 | 8 769,01 |
|  |  | 998011099 | Příplatek za ruční přesun hmot | t | 47,400 | 320,00 | 15 168,02 |
| d PSV Práce a dodávky PSV -1191,55 D 762 Konstrukce tesařské 4 830,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 762101010 | Demontáž záklopu | m2 | 5,520 | 295,00 | 1 628,40 |
| W 4,4*0,8+2,5*0,8 5,520 W Součet 5,520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | 762101020 | Zpětná montáž záklopu | m2 | 4,160 | 640,00 | 2 662,40 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w |  | 4,4*0,6+2,5*0,6 |  | 4,160 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 4,160 |  |  |
| 231 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,270 | 1 995,00 | 539,45 |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -23 049,60 |
| 234 | K | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací El 90 Rw do 57 dB | m2 | -16,464 | 1 400,00 | -23 049,60 |
|  | w |  | "3. NP” -(4,6*3,99-0,9*2,1)=-(18,354-1,890) |  | -16,464 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | -16,464 |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 17 027,80 |
| 402 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 56,000 | 38,50 | 2 156,00 |
|  | w |  | "3. NP” |  | 56,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 56,000 |  |  |
| 403 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 29,500 | 44,00 | 1 298,00 |
|  | w |  | 29,5 |  | 29,500 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 29,500 |  |  |
| 404 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m | m2 | 85,500 | 4,40 | 376,20 |
|  | w |  |  |  | 56,000 29,500 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 85,500 |  |  |
| 403 | K | 784202020 | Dělicí stěna 3 NP - stávající objekt | m2 | 26,000 | 358,00 | 9 308,00 |
|  | w |  | (3,00+2,5)*4 |  | 26,000 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 26,000 |  |  |
| 405 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 70,720 | 55,00 | 3 889,60 |
|  | w w |  | Součet |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 8 400,00 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 3 800,00 |
| 419 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 4 600,00 |
| 423 | K | 0321030.R | Zařízení staveniště - náklady spojené se zřízením, provozem a odstraněním zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 |  |
| Objekt: SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Soupis: El - Elektroinstalace |  |
| Místo: České Budějovice | Datum: |
|  | BRŮHAA |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | _ ■ ii KKAMHtKA Projektant: ARCH¦TEKTI, |
|  | spol. s.r.o. |
| Uchazeč: | Zpracovatel: |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 26 531,63 |
| D1 -1. Elektroinstalace | 12 247,73 |
| D2 - 2. Rozvaděče | 4 995,50 |
| D3 - 3. Ukončení vodičů | 158,40 |
| D17-17. HZS | 9 130,00 |

SOUPIS PRACÍ

stavba: Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 Objekt: SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu

Soupis: El - Elektroinstalace

| Místo: | České Budějovice | Datum: |
| --- | --- | --- |
|  |  | BRŮHAA |
| Zadavatel: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 | pj -li i KRAMPERA Projektant: ARCHITEKTI |
|  |  | spol. s.r.o. |
| Uchazeč: |  | Zpracovatel: |

| Ty ........ J.cena Cena celkem PC p Kod Popts MJ Mnozstv. [CZK] [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 26 531,63 d D1 1. Elektroinstalace 12 247,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | Pol26 | D+M Vodič CY4žl.zel. | m | 56,000 | 33,00 | 1 848,00 |
| 5 | K | Pol30 | D+M Kabel CXKH-R-0 3x1,5 B2ca s1 dO | m | 56,000 | 52,80 | 2 956,80 |
| 8 | K | Pol33 | D+M Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 dO | m | 56,000 | 67,10 | 3 757,60 |
| 18 | K | Pol42 | D+M Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 24,000 | 60,50 | 1 452,00 |
| 21 | K | Pol45 | D+M Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 32,000 | 47,30 | 1 513,60 |
| 32 | K | Pol54 | D+M Krabice přístrojová KP68 | ks | 2,000 | 47,30 | 94,60 |
| 43 | K | Pol65 | D+M zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 1,000 | 268,40 | 268,40 |
| 54 | K | Pol76 | Podružný materiál, PPV | % | 3,000 | 11 891,00 | 356,73 |
| d D2 2. Rozvaděče 4 995,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol77 | D+M Úprava rozvaděče RE,doplnění, prodrátovánl pro plošinu | ks | 1,000 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 65 | K | Pol84 | Podružný materiál, PPV | % | 3,000 | 4 850,00 | 145,50 |
| d D3 3. Ukončení vodičů 158,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | K | Pol85 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5 | ks | 8,000 | 19,80 | 158,40 |
| d D17 17. HZS 9 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | K | Poli 59.1 | Vedení přívodního kabelu stávajícími prostory | hod | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| 202 | K | POI164.1 | Demontáže elektroinstalace | hod | 2,000 | 385,00 | 770,00 |
| 203 | K | Pol202 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 |
| 217 | K | Pol216 | Napojeni zařízení VZT, ÚT, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení - dodavatelé zariřenl musí dodat instalační manuály | hod | 2,000 | 385,00 | 770,00 |
| 219 | K | Pol218 | Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. | hod | 2,000 | 385,00 | 770,00 |
| 220 | K | Pol219 | Stavební přípomoce (vrtáni, sedkání, drážkování,prostupy, sytémové trubkování v betonu) | hod | 3,000 | 385,00 | 1 155,00 |
| 221 | K | Pol220 | Vzorkování (předloženi, odsouhlaseni) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 |
| 222 | K | Pol221 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| 223 | K | Pol222 | Značení systémů - štítky, popisky | hod | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| 224 | K | Pol223 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 |
| 225 | K | POI224 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 1,000 | 660,00 | 660,00 |
| 228 | K | POI227 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 1,000 | 550,00 | 550,00 |