List č.  3595265 
Datum  
10.4.2024 
Denní záznamy stavby:
Počasí: Polojasno 8º℃ -25°C 
Prac. doba: 700 -11:10 12:00 17:00 
Počet prac: 1xTHP, strojník, /FIDIC, 2x dělník ,2x vrtná plosina 
Mechanizace: - rypadlo Volvo EN 140C 
- auto renault
- vrtná plosiva 

Provedeno školení Bozp a OP pracovníků. 

Prov práce : 
- výkop a skrývka
 -demontáž plotu u DD. 
-Injektáž mikro pilot na obou stranách . 
Z důvodu bezpečnosti nebudou provedeny 2ks ocel. Zábran před a za lavkou. 

Uklid a zabezpečení stavby. 

Datum
1.4.2024

Denní záznamy staby: 
Počasí; Polojasno 6ºC - 24ºC 
Prac. doba: 7:00 11:30 12:00 -17 
Počet prac: 1XTHP, 1x strojník, 1xřidič, 2xdělník, 2x dělník vrtná plošina 
Mechanizace-rypadlo Volvo EW 1400 
- auto renault 
- Injektážní stroj 

Provedeno školení BozP a OP pracovníků. 
Prov . práce : 
- Vykop Skrývka 
- Injektáž mikropilot na obou stranách . 
-narovnání hlav mikropilot. 

Žádám TDI o povolení K navaření hlav micropilot. 
Uklid a zabezpečení  stavby. 

ZUID1: OP 1268 VY0 13 201542