# Dodatek č. 1

SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 358899

se sídlem:	Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 14014271	DIČ: CZ14014271

zastoupená:	Cezary Darius Kozanecki, jednatelem

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	0303430091/0300

jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající”)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem:	U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165       DIČ: CZ 00064165

zastoupená:	prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: 	ČNB

číslo účtu: 	24035021/0710

jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)

(prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 1. ke Kupní smlouvě na opakující se plnění ze dne 25. 6. 2023, která je u kupujícího evidovaná pod sp. zn. PO 429/S/23 (dále jen „smlouva“), tento

dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

- Příloha smlouvy č. 1 Ceník zboží se nahrazuje novou Přílohou č. 1 Ceník zboží, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvních stran.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

Příloha č. 1: Ceník zboží

V Praze dne 		V Praze dne

------------------------------------		----------------------------------------------

Cezary Darius Kozanecki					prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

jednatel							ředitel

| Číslo položky | Druh zboží | Předpokládaný odběr v ks/1 rok | Katalogové / objednací číslo | obchodní název | Třída ZP | Kód VZP | Cena za ks bez DPH | sazba DPH | Cena za ks vč. DPH (zaokrouhleno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nástroj bipolární zatavovací k disekci cév až do 5 mm | 6 | 480440 | Synchroseal | IIb | 195108 | 15 866,66 | 12 | 17 771 |
| 2. | nástroj sací/irigační s délkou sacího tubusu 12 mm, pracovní délka 32 cm pro cílenou manipulací v pracovním prostoru | 6 | 480299 | Endowrist Suction Irrigator | IIa |  | 7 966,67 | 12 | 8 923 |
| 3. | nástroj zatavovací k bipolárnímu pálení cév s úhlem rozevření 40°, délkou branží 20 mm a pracovní délkou 32 cm k zatavování cév až do 7 mm | 84 | 480422 | Vessel Sealer Extend | IIb | 194607 | 15 866,66 | 12 | 17 771 |
| 4. | nůžky monopolární zakřivené, úhel rozevření 29°, délka branží 13 mm, pracovní délka 32 cm; monopolární kauter k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii | 19 | 470179 | Monopolar Scissors | IIb | 152295 | 96 200,00 | 21 | 116 402 |
| 5. | nůžky s kulatým hrotem s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm; nůžky s kulatým zakončením branží | 1 | 470007 | Round tip Scissors | IIa | 152979 | 61 100,00 | 21 | 73 931 |
| 6. | nůžky s ostrým zakončením branží s úhlem rozevření 22°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm | 1 | 470001 | Potts scissors | IIa | 152301 | 60 100,00 | 21 | 72 721 |
| 7. | úchopový instrument - kleště s úhlem rozevření 55°, délka branží 28 mm, pracovní délka 33 cm k použití u výkonu radikální prostatektomie | 7 | 471093 | ProGrasp forceps | IIa | 195018 | 66 200,00 | 21 | 80 102 |
| 8. | kleště atraumatické s úhlem rozevření 30°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 34 cm; atraumatické kleště pro výkony v oblasti colonu | 1 | 471049 | Cadier Forceps | IIa | 195020 | 54 100,00 | 21 | 65 461 |
| 9. | kleště bipolární dlouhé s úhlem rozevření 42°, délkou branží 28 mm, pracovní délkou 33 cm; umožňující dvojí sílu úchopu především pro uchopení tkáně při hysterektomii | 1 | 471405 | Force Bipolar | IIb | 195014 | 79 500,00 | 21 | 96 195 |
| 10. | kleště bipolární dlouhé s úhlem rozevření 70°, délkou branží 22 mm, pracovní délkou 33 cm; dlouhý bipolární kauter s velkým rozevřením | 1 | 471400 | Long Bipolar Grasper | IIb | 195013 | 79 500,00 | 21 | 96 195 |
| 11. | kleště bipolární fenestrované s úhel rozevření 45°, délkou branží 22 mm a pracovní délkou 33 cm | 7 | 471205 | Fenestrated Bipolar | IIb | 195010 | 79 500,00 | 21 | 96 195 |
| 12. | kleště bipolární malé s úhlem rozevření 45°, délkou branží 14 mm, pracovní délkou 32 cm; bipolární mikrokleště sloužící k mikro výkonům na tkáni | 1 | 471171 | Micro Bipolar Forceps | IIb | 195012 | 121 900,00 | 21 | 147 499 |
| 13. | kleště bipolární s úhlem rozevření 45°, délkou branže 20 mm, pracovní délkou 33 cm k radikálním prostatektomiím a resekci ledviny | 8 | 471172 | Maryland Bipolar | IIb | 195009 | 79 500,00 | 21 | 96 195 |
| 14. | kleště s dlouhým hrotem s úhlem rozevření 30°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 33 cm; kleště rovné s dlouhým rovným zakončením k atraumatickému použití | 1 | 471048 | Long Tip Forceps | IIa | 195019 | 69 200,00 | 21 | 83 732 |
| 15. | kleště úchopové ostré s úhlem rozevření 75°, délkou branží 30 mm, pracovní délkou 33 cm; traumatický úchopový ostrý instrument pro uchopení benigní tkáně | 1 | 470207 | Tenaculum Forceps | IIa | 152299 | 73 500,00 | 21 | 88 935 |
| 16. | grasper pro traumatické uchopení s úhlem rozevření 60°, délkou branží 20 mm, pracovní délkou 33 cm; pro traumatické uchopení benigní tkáně | 1 | 471190 | Grasper Cobra | IIa | 195021 | 69 200,00 | 21 | 83 732 |
| 17. | grasper s fenestrací s úhlem rozevření 60°, délkou branží 32 mm, pracovní délkou 33 cm; kleště s mírně zahnutým zakončením k atraumatickému použití | 2 | 470347 | Tip Up Fenestrated grasper | IIa | 194590 | 73 500,00 | 21 | 88 935 |
| 18. | háček kauterizační permanentní - délka háčku 16 mm, pracovní délka 32 cm k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii, taktéž pro použití v rizikové oblasti daných výkonů | 1 | 470183 | Permanent cautery hook | IIb | 152294 | 60 100,00 | 21 | 72 721 |
| 19. | jehelec se stříhací funkcí s úhlem rozevření 38°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 31 cm | 1 | 471296 | Large SutureCut needle driver | IIa | 195017 | 72 700,00 | 21 | 87 967 |
| 20. | jehelec se stříhací funkcí s úhlem rozevření 40°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 31 cm | 1 | 471309 | Mega SutureCut Needle driver | IIa | 195016 | 72 700,00 | 21 | 87 967 |
| 21. | jehelec velký s úhlem rozevření 30°, délkou branží 10 mm, pracovní délkou 31 cm k úchopu jehly při šití dle jednotlivých šicích výkonů | 15 | 471006 | Large Needle Driver | IIa | 195015 | 65 100,00 | 21 | 78 771 |
| 22. | jehelec velký s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm; slouží k úchopu jehly a používá se při šití dle jednotlivých šicích výkonů | 7 | 470194 | Mega Needle Driver | IIa | 152983 | 73 500,00 | 21 | 88 935 |
| 23. | stapler pracovní délka 45 mm | 30 | 480445 | SureForm 45 instrument | IIa | 195057 | 10 583,33 | 12 | 11 853 |
| 24. | stapler pracovní délka 60 mm | 18 | 480460 | SureForm 60 instrument | IIa | 195056 | 12 250,00 | 12 | 13 720 |
| 25. | stapler se zakřiveným hrotem pracovní délka 45 mm | 6 | 480545 | SureForm 45 curved-tip instrument | IIa | 195058 | 11 700,00 | 12 | 13 104 |
| 26. | náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 2,0 mm | 12 | 48345M | SureForm 45 grey reload | IIb | 195060 | 4 733,33 | 12 | 5 301 |
| 27. | náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 2,5 mm | 12 | 48345W | SureForm 45 white reload | IIb | 195060 | 4 733,33 | 12 | 5 301 |
| 28. | náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 3,5 mm | 12 | 48345B | SureForm 45 blue reload | IIb | 195060 | 4 733,33 | 12 | 5 301 |
| 29. | náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 4,3 mm | 60 | 48345G | SureForm 45 green reload | IIb | 195060 | 4 733,33 | 12 | 5 301 |
| 30. | náboj do stapleru 45 mm, 6 řad, výška svorky 4,6 mm | 12 | 48345T | SureForm 45 black reload | IIb | 195060 | 4 733,33 | 12 | 5 301 |
| 31. | náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 2,5 mm | 12 | 48360W | SureForm 60 white reload | IIb | 195059 | 5 291,67 | 12 | 5 927 |
| 32. | náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 3,5 mm | 12 | 48360B | SureForm 60 blue reload | IIb | 195059 | 5 291,67 | 12 | 5 927 |
| 33. | náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 4,3 mm | 48 | 48360G | SureForm 60 green reload | IIb | 195059 | 5 291,67 | 12 | 5 927 |
| 34. | náboj do stapleru 60 mm, 6 řad, výška svorky 4,6 mm | 12 | 48360T | SureForm 60 black reload | IIb | 195059 | 5 291,67 | 12 | 5 927 |
| 35. | aplikátor malých svorek s úhlem rozevření 30°, délkou branží 11 mm, pracovní délkou 32 cm ke konečnému uzavření malých cév | 1 | 470401 | Small Clip Applier | IIa |  | 84 200,00 | 21 | 101 882 |
| 36. | aplikátor středně velkých svorek s úhlem rozevření 55°, délkou branží 21 mm, pracovní délkou 33 cm ke konečnému uzavření středně velkých cév | 1 | 470327 | Medium-Large Clip Applier | IIa | 152291 | 42 100,00 | 21 | 50 941 |
| 37. | aplikátor velkých svorek s úhlem rozevření 55°, délkou branží 24 mm, pracovní délkou 33 cm ke konečnému uzavření velkých cév | 1 | 470230 | Large Clip Applier | IIa | 152300 | 42 100,00 | 21 | 50 941 |
| 38. | disektor bipolární zakřivený s úhlem rozevření 45°, délkou branží 22 mm, pracovní délkou 33 cm; bipolární kauter sloužící k disekčním výkonům na tkáni | 1 | 471344 | Curver Bipolar Disektor | IIb | 195011 | 102 900,00 | 21 | 124 509 |
| 39. | endoskop 8 mm rovný bez zakřivení (0°) | 1 | 470056 | 8mm endoscope plus 0 | IIa |  | 835 000,00 | 21 | 1 010 350 |
| 40. | endoskop 8 mm se zakřivením (30°) | 1 | 470057 | 8mm endoscope plus 30 | IIa |  | 835 000,00 | 21 | 1 010 350 |
| 41. | kabel bipolární k elektrokoagulačním nástrojům 5 m | 1 | 470383 | Bipolar energy instrument cord 5m | I |  | 9 000,00 | 21 | 10 890 |
| 42. | kabel monopolární k elektrokoagulačním nástrojům 4 m | 1 | 470384 | Monopolar energy instrument cord 4m | I |  | 9 000,00 | 21 | 10 890 |
| 43. | kabel optický pro propjení jednotlivých komponent robotického systému | 1 | 380989 | Blue fiber cable kit | I |  | 83 500,00 | 21 | 101 035 |
| 44. | krytka hrotu nůžek - speciální ochranná guma, která chrání před tepelnými defekty tkáně pacienta při použití monopolárního pálení | 190 | 400180 | Tip cover accessory | IIa | 151210 | 670,00 | 12 | 750 |
| 45. | kužel Hassonův 12 mm | 1 | 470399 | 12mm Hasson cone | IIa |  | 33 200,00 | 21 | 40 172 |
| 46. | kužel Hassonův 8 mm | 1 | 470398 | 8mm Hasson cone | IIa |  | 29 200,00 | 21 | 35 332 |
| 47. | obturátor bezbřitý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 100 mm | 1 | 470395 | 12mm stapler bladeless obturator | IIa |  | 26 000,00 | 12 | 29 120 |
| 48. | obturátor bezbřitý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 150 mm | 1 | 470396 | 12mm stapler bladeless obturator, long | IIa |  | 27 400,00 | 12 | 30 688 |
| 49. | obturátor tupý k perforaci do 8 mm trokaru 100 mm | 1 | 470008 | 8mm blunt obturator | IIa |  | 18 400,00 | 12 | 20 608 b |
| 50. | obturátor tupý k perforaci do 8 mm trokaru 150 mm | 1 | 470009 | 8mm blunt obturator, long | IIa |  | 19 700,00 | 12 | 22 064 |
| 51. | obturátor tupý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 100 mm | 1 | 470376 | 12mm stapler blunt obturator | IIa |  | 26 000,00 | 12 | 29 120 |
| 52. | obturátor tupý pro stapler k perforaci do 12 mm trokaru 150 mm | 1 | 470390 | 12mm stapler blunt obturator long | IIa |  | 27 400,00 | 12 | 30 688 |
| 53. | obturátor bezbřitý k perforaci do 8 mm trokaru 100 mm s optickou kontrolou pro endoskop | 36 | 470359 | 8mm bladeless obturator optical | IIa |  | 833,33 | 12 | 933 |
| 54. | obturátor bezbřitý k perforaci do 8 mm trokaru 150 mm s optickou kontrolou pro endoskop | 36 | 470360 | 8mm bladeless obturator optical long | IIa |  | 833,33 | 12 | 933 |
| 55. | redukce k trokaru v případě, že je zapotřebí zúžení vstupu z 12 na 8 mm | 48 | 470381 | 8-12 Cannula reducer | IIa | 194605 | 833,33 | 12 | 933 |
| 56. | retraktor úchopový malý s úhlem rozevření 60°, délkou branží 45 mm, pracovní délkou 32 cm; retrakční kleště malé k drobným výkonům | 3 | 470318 | Xi SM Grasping Retrator (grasper) | IIa | 152303 | 80 200,00 | 21 | 97 042 |
| 57. | rouška nástrojového ramene - jednotlivě sterilně balený obal na ramena nabízeného přístroje | 720 | 470015 | Instrument Arm Drape | I | 194581 | 1 735,00 | 12 | 1 943 |
| 58. | rouška sloupu - jednotlivě sterilně balený obal na sloup nabízeného přístroje | 180 | 470341 | Column Drape | I | 194592 | 600,00 | 12 | 672 |
| 59. | síto sterilisační pro endoskop 8 mm | 1 | 400498 | 8mm endoscope sterilisation tray | I |  | 36 800,00 | 21 | 44 528 |
| 60. | skalpel harmonický lehce zakřivený s délkou branží 22 mm, pracovní délkou 27 cm; harmonický lehce zakřivený skalpel | 6 | 480275 | Harmonic ACE 8 mm curved shears | IIb | 194724 | 18 200,00 | 12 | 20 384 |
| 61. | spatula kauterizační permanentní - délka 17 mm, pracovní délka 32 cm k radikálním prostatektomiím, k přední nízké resekci rekta v chirurgii, v urologii k resekci ledviny, u pravostranná hemikolektomie a hysterektomie v gynekologii, vhodnost použití pro rizikové oblasti daných výkonů, v oblasti krku při nádorech kořene jazyka | 1 | 470184 | Permanent Cautery Spatula | IIb | 152981 | 60 100,00 | 21 | 72 721 |
| 62. | trokar ke staplerům průměrem 12 mm, délkou 100 mm k stapleru 45-60 mm | 1 | 470375 | 12 mm stapler cannula 100mm | IIa |  | 41 800,00 | 12 | 46 816 |
| 63. | trokar ke staplerům průměrem 12 mm, délkou 150 mm k stapleru 45-60 mm | 1 | 470389 | 12 mm stapler cannula 150mm | IIa |  | 43 400,00 | 12 | 48 608 |
| 64. | trokar průměr 8 mm, délka 100 mm k stapleru 45-60 mm | 1 | 470002 | 8mm cannula | IIa |  | 20 000,00 | 12 | 22 400 |
| 65. | trokar průměr 8 mm, délka 150 mm k stapleru 45-60 mm | 1 | 470004 | 8mm cannula long | IIa |  | 21 700,00 | 12 | 24 304 |
| 66. | zátka těsnící k trokaru 12 mm | 50 | 470380 | 12mm cannula seal | I | 194606 | 670,00 | 12 | 750 |
| 67. | zátka těsnící k trokaru 5-8 mm | 700 | 470361 | 5 - 8 mm Cannula Seal | I | 194608 | 600,00 | 12 | 672 |

| Cena celkem za předpokládaný odběr za 4 roky | 55 586 795,36 Kč bez DPH | DPH 21 % - 7 035 504,- Kč DPH 12 % - 2 650 127,44 Kč | 65 727 426,80 Kč Vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |