| VERLAG DASHÓFER | Krycí list rozpočtu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | MěU Odvodnění byt. domu Viaduktová | Objednatel: | IČ/DIČ: |  |
| Druh stavby: | oprava | Projektant: | IČ/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Zhotovitel: Barny Team s.r.o. | IČ/DIČ: | 27797252/CZ27797252 |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: | Položek: |  |
| Číslo rozpočtu: | 424/23 | Zpracoval: xxxxx | Datum: | 15.12.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  |  | B Doplňkové náklady |  |  |  | 0 Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky | 27 595,17 |  | Práce přesčas |  |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 183 667,38 |  | Bez pevné podl. |  |  | 0,00 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 52 706,72 |  | Kulturní památka |  |  | 0,00 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 23 446,28 |  |  |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 2 940,00 |  |  |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí |  | 8 355,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 298 710,70 |  | DN celkem |  |  | 0,00 | NUS celkem |  | 0,00 |
| DN celkem z obj. |  |  | 0,00 |  | NUS celkem z obj. | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ORN celkem | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ORN celkem z obj. | 0,00 |  |  |

| Základ 0% | 0,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 12% | 298 710,70 | DPH 12% | 35 845,28 | Celkem bez DPH | 298 710,70 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 334 555,98 |

| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka.

VERLAG

| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO |  |  | MěÚ Odvodnění byt. domu Viaduktová oprava Český Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby |  |  | Objednatel: Projektant: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel Zpracoval. | Barny Team s.r.o. xxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 15.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | roa | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) |  | Náklady (Kč) |  | Hmotnost (t) |  | Cenová |
| 1 2 |  | 11 113106231R00 771570014RAI 13 | Pňpravné a přidružené práce Rozebráni dlažeb Předlážděni dlažby zámkové Hloubené vykopávky |  |  |  | 1 030,68 | 8 382,92 | 9 413,60 |  | 6,38 |  |
|  |  |  |  | m2 m2 | 28,00 28,00 | 56,20 280,00 | 0,00 1 030,68 | 1 573,60 6 809,32 | 1 573,60 7 840.00 | 0,23 0.00 | 6,30 0,08 | RTS 11/2021 RTS II / 2021 |
| 3 4 5 6 7 8 |  | 139200010RA0 139601102R00 162303111R00 123100010RA0 199000003R00 15 151201103R00 18 | Výkop v horniné1-4, strojně Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 Vodorovné přemíst.výkopku Přistaveni kontejneru Poplatek za skládku horniny Roubení Paženi a rozepřeni stěn rýh - zátažné - hl. do 8 m Povrchové úpravy terénu | m3 m3 m3 soub t m2 | 20,00 30,10 50,10 8,00 30,00 55,00 | 510,00 1 550,00 550,00 2 000,00 580,00 349,49 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 754,40 2 754,40 0,00 0.00 3 467,80 2 673,00 58,30 0,00 736,50 3 366,88 | 117 810,00 10 200,00 46 655,00 27 555,00 16 000,00 17 400,00 16 467,55 16 467,55 | 117 810,00 10 200,00 46 655,00 27 555,00 16 000,00 17 400,00 19 221,95 19 221,95 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 | RTS 11/2021 RTS 11/2021 RTS II / 2021 RTS II / 2021 RTS II / 2021 RTS 11/2021 |
| 9 10 11 12 13 14 |  | 181050010RA0 21 622461941R00 216904112R00 216904391R00 212810010RA0 34 | Terénní úpravy vč. oseti travní směsí Úprava podloží a základové spáry Oprava základového zdivá Očištěni tlakovou vodou zdivá stěn a rubu kleneb Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Trativody z PVC DN125 drenážních flexibilních trubek vč geotextílie Stěny a příčky Zařízení staveniště( oplocení, značeni) Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s Vrstvy ze strusk štěrkovmy se zhutněním Zásyp zeminou Izolace proti vodě | soub m2 m2 m2 m | 1,00 55,00 55,00 55,00 15,00 | 8 000,00 210,00 21,00 131,00 125,00 |  | 8 000,00 18 317,20 8 877,00 1 096,70 7 205,00 1 138,50 2 633,12 | 8 000,00 8 000,00 21 785,00 11 550,00 1 155,00 7 205,00 1 875,00 6 000,00 | 0,00 0,01 0,00 0,00 0,44 | 0,00 0,00 6,82 0,28 0,00 0.00 6,54 0,02 | RTS 11/2021 RTS 11/2021 RTS 11/2021 RTS 11/2021 RTS 11/2021 |
| 15 16 |  | 45 457552111R00 175100010RA0 711 |  | soub m3 m3 | 1,00 20,00 30,10 | 6 000,00 820,00 320,00 | 3 366,88 14 054,80 14 054,80 0,00 | 2 633,12 11 977,20 2 345,20 9 632,00 | 6 000,00 26 032,00 16 400,00 9 632,00 | 0,02 1,00 0,00 | 0.02 20,00 20,00 0,00 | RTS 11/2021 RTS II / 2021 RTS II / 2021 |
| 17 18 19 20 21 22 |  | 711112001R00 222260641ROO 11163111 311419812R00 711442559R00 19423815 721 | Izolace proti vlhkosti svis, nátěr ALP, za studená Lišta k nopové fólii Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL Izolace nopová fólie Izolace, tlak, voda, svislá pásy NAIP přitavením Oxidovaný pás Vnitřní kanalizace | m2 m kus m2 m2 m2 | 55,00 28,00 15,00 55,00 110,00 130,00 | 35,00 105,00 745,00 175,00 154,00 190,00 | 43 982,00 325,05 0,00 11 175,00 6 261,75 1 520,20 24 700.00 | 23 323,00 1 599.95 2 940,00 0,00 3 363,25 15 419,80 0,00 | 67 305,00 1 925,00 2 940,00 11 175,00 9 625,00 16 940,00 24 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,01 0.00 0,00 | 0,62 0,01 0,00 0,02 0,40 0,06 0,13 | RTS 11/2021 RTS II / 2021 RTS 11/2021 RTS II / 2021 RTS II / 2021 RTS II / 2021 |
| 23 24 25 |  | 721176224R00 721242110R00 721176224R00 H01 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,0 mm Lapač střešních splavenin Potrubí KG - propojování potrubí Budovy občanské výstavby | m kus soub | 2,00 4,00 4,00 | 380,00 907,00 1 850,00 | 8 724,72 502,08 3 333,96 4 888,68 | 3 063,28 257,92 294,04 2 511,32 | 11 788,00 760,00 3 628,00 7 400,00 | 0,00 0,08 0,00 | 0,33 0,01 0,31 0,01 | RTS 11/2021 RTS II / 2021 RTS II / 2021 |
| 26 27 |  | 725111622R00 998011005R00 | Inženýrská činnost Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m | soubor t | 1,00 15,00 | 3 000,00 557,01 | 2 920,61 2 920,61 0,00 | 8 434,54 79,39 8 355,15 | 11 355,15 3 000,00 8 355,15 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | RTS 11/2021 RTS 11/2021 |

298 710,70

Poznámka Platnost cenové nabidkv ie 30 dní.