## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Rekonstrukce koupelen a kuchyňky hotel Bolevecká 30-32“

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8100/0018/24 číslo smlouvy dodavatele: …..

### Smluvní strany:

- Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513

ID datové schránky: zqfj9hj Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Zastoupená: Ing. Petr Beneš, kvestor

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xx, tel. xx, e-mail: xx (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

### Zhotovitel:

STAWO Přeštice s.r.o.

Sídlo:	Komenského 75, 334 01 Přeštice IČ:	26406667	DIČ: CZ26406667

Zastoupený: Miroslav Wuchterle, jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230 Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xx, tel.+xx, e-mail: xxz (dále jen

„Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 22.5.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce koupelen a kuchyňky hotel Bolevecká 30-32“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá: vícepracím v celkové hodnotě:	115 451,- Kč bez DPH;

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 1 266 667,61 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 115 451,- Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: bez DPH:	1 382 118,61 Kč

  - Termín pro provedení díla se mění do 16.9.2024 včetně.

### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

### Přílohy:

Položkový soupis víceprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

Miroslav

Digitálně podepsal

Miroslav Wuchterle

Wuchterle Datum: 2024.08.01

08:46:55 +02'00'

Ing. Petr

Digitálně podepsal Ing. Petr Beneš

# Beneš

Datum: 2024.08.02

12:32:31 +02'00'

### Západočeská univerzita v Plzni	STAWO Přeštice s.r.o.

Ing. Petr Beneš	Miroslav Wuchterle

kvestor	jednatel

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

| REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2024-14 |
| Stavba: | ZČU koleje Bolevecká 30-32 |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |

23. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.

Projektant:

26406667

CZ26406667

Zpracovatel: Poznámka:

Cena s DPH	v	CZK	139 695,70

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

115 451,00

0,00

Projektant	Zpracovatel

115 451,00

Výše daně

24 244,70

0,00

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 2024-14 |
| Stavba: | ZČU koleje Bolevecká 30-32 |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 7. 2024

Kód

STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

| Náklady z rozpočtů |  |
| --- | --- |
| 91 | Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32 |

| 115 451,00 | 139 695,70 |
| --- | --- |
| 115 451,00 | 139 695,70 |

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU koleje Bolevecká 30-32

Objekt:

91 - Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32

KSO:

Místo:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 23. 7. 2024 |

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAWO PŘEŠTICE, s.r.o.

Projektant:

| IČ: |  |
| --- | --- |
| DIČ: |  |
| IČ: | 26406667 |
| DIČ: | CZ26406667 |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	115 451,00

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	115 451,00	21,00%	24 244,70

Cena s DPH

139 695,70

snížená	0,00	12,00%	0,00

| v | CZK |
| --- | --- |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Zhotovitel

| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| --- | --- |

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU koleje Bolevecká 30-32 |  |
| Objekt: |  |
| 91 - Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32 |  |
| Místo: |  |
| Zadavatel: |  |
| Zhotovitel: | STAWO PŘEŠTICE, s.r.o. |

| Datum: | 23. 7. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 115 451,00 |
| --- | --- |
| 1 - Přestavba koupelen | 35 490,90 |
| 31 - Stavební práce | 27 746,90 |
| 751 - Vzduchotechnika | 7 744,00 |
| 2 - Rekonstrukce koupelen | 50 302,00 |
| 32 - Stavební práce | 18 325,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 15 686,00 |
| 741 - Elektroinstalace | 16 291,00 |
| 3 - Přestavba kuchyňky | 14 645,50 |
| 742 - Elektroinstalace | 14 645,50 |
| 997 - Přesun sutě | 11 662,60 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 350,00 |

### SOUPIS PRACÍ

| Stavba: |  |
| --- | --- |
| ZČU koleje Bolevecká 30-32 |  |
| Objekt: |  |
| 91 - Vícepráce koleje ZČU Bolevecká 30-32 |  |
| Místo: |  |
| Zadavatel: |  |
| Zhotovitel: | STAWO PŘEŠTICE, s.r.o. |

| Datum: | 23. 7. 2024 |
| --- | --- |
| Projektant: |  |
| Zpracovatel: |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Náklady soupisu celkem	115 451,00

|  |  | D |  | 1 |  | Přestavba koupelen |  |  |  |  |  |  |  | 35 490,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 31 |  | Stavební práce |  |  |  |  |  |  |  | 27 746,90 |  |
| 42 |  | K |  | 962031011 |  | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm |  | m2 |  | 11,440 |  | 142,00 |  | 1 624,50 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | K |  | 346272226.XLA |  | Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl. 50-75 mm |  | m2 |  | 11,440 |  | 728,50 |  | 8 334,00 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PP |  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | M |  | 56245711 |  | D+M dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem |  | kus |  | 4,000 |  | 1 178,00 |  | 4 712,00 |  |
|  |  | PP |  |  |  | dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K |  | 612315223 |  | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách |  | kus |  | 8,000 |  | 817,00 |  | 6 536,00 |  |

| 44 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 11,440 | 285,00 | 3 260,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

| 33 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | kus | 16,000 | 80,00 | 1 280,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

| 34 | K | 784221001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | kus | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D	751	Vzduchotechnika	7 744,00

| 30 | K | 751377812 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového, včetně obkladu | kus | 8,000 | 525,00 | 4 200,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | bytového komínového |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 346234311 | Zaslepení průduchu po digestoři | kus | 8,000 | 443,00 | 3 544,00 |
|  | PP |  | Zazdívka rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x300 mm s vytvořením průduchu 150x150 mm a vnitřní omítkou |  |  |  |  |
|  | D | 2 | Rekonstrukce koupelen |  |  |  | 50 302,00 |
|  | D | 32 | Stavební práce |  |  |  | 18 325,00 |
| 38 | K | 962031011 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm | m2 | 13,820 | 142,00 | 1 962,40 |
|  | PP |  | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm |  |  |  |  |
| 35 | K | 346272226.XLA | Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl. 50-75 mm | m2 | 13,820 | 728,50 | 10 067,90 |
|  | PP |  | Přizdívka z tvárnic Ytong Klasik tl 75 mm |  |  |  |  |

PP	Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř)

| 36 | K | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu | m2 | 13,820 | 285,00 | 3 938,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | M | 56245711 | D+M dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem | kus | 2,000 | 1 178,00 | 2 356,00 |
|  | PP | dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem |  |  |  |  |  |
|  | D | 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 15 686,00 |
|  | PP | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přes 75 do D 114 |  |  |  |  |
| 20 | M | 28615063 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm | m | 9,000 | 418,00 | 3 762,00 |
|  | PP |  | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm |  |  |  |  |
| 21 | M | 28615062 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm | m | 6,000 | 352,00 | 2 112,00 |
|  | PP |  | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm |  |  |  |  |
| 22 | M | 28615061 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm | m | 6,000 | 346,50 | 2 079,00 |
|  | PP |  | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x1000mm |  |  |  |  |

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu

| 27 | K | 721171808 | Demontáž stávajícího potrubí z PVC D přes 75 do 114 | m | 28,000 | 82,50 | 2 310,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | 28615060 | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm | m | 6,000 | 286,00 | 1 716,00 |
|  | PP |  | trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm |  |  |  |  |
| 24 | M | 28615589 | odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 110/110/110 | kus | 3,000 | 165,00 | 495,00 |
|  | PP |  | odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 110/110/110 |  |  |  |  |
| 25 | M | 28615623 | odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 | kus | 2,000 | 110,00 | 220,00 |
|  | PP |  | odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 |  |  |  |  |
| 26 | M | 28615622 | odbočka HTEA úhel 45° DN 40/40 | kus | 2,000 | 110,00 | 220,00 |
|  | PP |  | odbočka HTEA úhel 45° DN 40/40 |  |  |  |  |
| 28 | K | 722170942 | Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 1/2 | kus | 28,000 | 99,00 | 2 772,00 |
|  | PP |  | Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2 |  |  |  |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 16 291,00 |
| 17 | K | 7411-R1 | Montážní práce, přesuny | kpl | 1,000 | 7 370,00 | 7 370,00 |
|  | PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2 |  |  |  |  |
| 18 | K | 7411-R3 | Sekací práce/přeložka dveří | kpl | 1,000 | 3 960,00 | 3 960,00 |
|  | PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2 |  |  |  |  |
| 15 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 10,000 | 19,00 | 190,00 |
|  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 13 | M | 34535008 | Spínač kompletní, zápustný, Tango | kus | 8,000 | 225,50 | 1 804,00 |
|  | PP |  | ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 14 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 4,000 | 14,30 | 57,20 |
|  | PP |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm |  |  |  |  |
| 12 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 20,000 | 30,10 | 602,00 |
|  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 19 | M | 35436020 | spojka kabelová smršťovaná přímé SVCZ 3x1,5-2,5 | kus | 8,000 | 259,60 | 2 076,80 |
|  | PP |  | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm |  |  |  |  |
| 16 | M | 34571807 | Podružný materiál | kus | 1,000 | 231,00 | 231,00 |
|  | PP |  | spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 25mm |  |  |  |  |
|  | D | 3 | Přestavba kuchyňky |  |  |  | 14 645,50 |
|  | D | 742 | Elektroinstalace |  |  |  | 14 645,50 |
| 1 | K | 7411-R2 | Montážní práce, přesuny | kpl | 1,000 | 8 360,00 | 8 360,00 |
|  | PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2 |  |  |  |  |
| 2 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 25,000 | 30,10 | 752,50 |
|  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
| 3 | M | 34555202 | zásuvka zápustná jednonásobná + rámeček, Tango | kus | 11,000 | 168,30 | 1 851,30 |
|  | PP |  | zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 4 | M | 34555238 | zásuvka zápustná dvojnásobná, Tango | kus | -4,000 | 207,90 | -831,60 |
|  | PP |  | zásuvka zápustná dvojnásobná, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 5 | M | 34535008 | Spínač kompletní, zápustný, Tango | kus | 1,000 | 225,50 | 225,50 |
|  | PP |  | ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, šroubové svorky |  |  |  |  |
| 6 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 10,000 | 19,00 | 190,00 |
|  | PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 7 | M | 34774013 | LED pásek 12V 10-20W/m vč. zdroje 100VA | m | 1,000 | 2 622,40 | 2 622,40 |
|  | PP |  | LED pásek 12V 10-20W/m |  |  |  |  |
| 8 | M | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A | kus | 2,000 | 126,50 | 253,00 |
|  | PP |  | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA |  |  |  |  |
| 9 | M | 34571012 | lišta elektroinstalační vkládací 30x25mm | m | 10,000 | 72,30 | 723,00 |
|  | PP |  | lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm |  |  |  |  |
| 10 | M | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 8,000 | 14,30 | 114,40 |
|  | PP |  | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm |  |  |  |  |
| 11 | M | 34571807 | Podružný materiál | kus | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
|  | PP |  | spojka šroubovací pro chráničky optického kabelu D 25mm |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 11 662,60 |
| 40 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením | t | 2,136 | 3 000,00 | 6 408,00 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
| 41 | K | 997013635 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 2,136 | 2 460,00 | 5 254,60 |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 3 350,00 |
| 46 | K | 080001000 | Režie 3% | kpl | 1,000 | 3 350,00 | 3 350,00 |
|  | PP |  | Další náklady na pracovníky |  |  |  |  |