SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod Pozemní stavby ZÁPAD

Zemská 259

337 01 Ejpovice

Věc: Objednávka doplnění okapových lišt

 Objednáváme u Vás doplnění okapových lišt z vermikulitu v 1.PP bloku D areálu DSP Kralovice dle nabídkového položkového rozpočtu (viz. příloha této objednávky) za celkovou cenu 95.027,- Kč bez DPH, 106.430,- Kč vč. DPH.

Termín dokončení prací: 15.08.2024

V Kralovicích dne 25.07.2024

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Ředitel

|  |
| --- |
| **"DSP Kralovice"** |
|   |  |   |
| **Cenová nabídka SWIETELSKY stavební s.r.o.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Specifikace prací:** | **Okopové lišty** |
|  | Vykázán stejný rozsah okopových lišt jako pro vodící madla chodeb a společných prostor. V zásadě opomenut rozsah v místnostech, kde jsou projektem navrženy pouze lišty bez madel. Týká se konkrétně prostoru podest schodiště CHÚC v 1.-3.NP a 1.PP objektu B.Zaměřen byl celý obvod místností bez dveří. Výčet dotčených místností viz dílčí záložky této nabídky. |
|  |
|  |  |  |
|   | **CZK** |
| **Jednotková cena:** | **ocenění položkově viz přiložený rozpočet** |
|  |  |
|  |  |
| **Množství:** | 1,0 |
|  | kpl |
|  |  |
|  |  |
| **Celková cena bez DPH:** | **95 027 Kč** |
|  |  |
|  |  |
| **DPH 12%** | **11 403 Kč** |
| **DPH 21%** |  |
|  |  |
| **Celková cena s DPH:** | **106 430 Kč** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Předáno dne: 15.07.2024 |  |  |
|  |  | **……………………….** |
|  |  | zhotovitel |
|  |  | SWIETELSKY stavební, s.r.o. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **……………………….** |  |  |
| objednatel |  |  |
| Dům sociální péče |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Schváleno:  | **Ano**\* - **Ne**\* |  |
|  |  |  |
|  | Datum : | **…………………………...…..** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
|  |  | Přístavba a celková rekonstrukce domu sociální péče Kralovice - 1.ETAPA |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
|  |  | SO.01 - Objekt DSP Kralovice (objekt B, objekt D) |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| 419 | K | 766211201R | Kompletní dodávka a montáž okopové lišty / obklad stěn z vermikulitu, povrch HPL, průřez 240x20 mm včetně kotevních prvků  | m |   |   |   |
|  | VV |  | Přehled smluvního plnění (uveden informativně) |  |  |  |  |
|  |  |  | OBJEKT B |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T03" (4,6+4,115+1,8)\*2 |  |  |  |  |
|  |  |  | OBJEKT D |  |  |  |  |
|  | VV |  | D.1.1.C.3.8 Seznam truhlářských výrobků |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T03" 72,8+61,85+51,95+62,05 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet smluvního plnění |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost |  |  |  |  |
|  |  |  | OBJEKT B |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.+2.NP část chodby B1.03. B2.03 |  |  |  |  |
|  | VV |  | dopočet 1.PP - místnosti B0.5 a B0.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | OBJEKT D |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.PP 72,8 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.NP 61,85+dopočet D1.01 schodiště 8,0 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2.NP 61,85 (oprava překlepu v původně vykázané výměře 51,95) +dopočet D2.01 schodiště 8,0 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.NP 62,05+dopočet D3.01 schodiště 8,0 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet skutečnost |  |  |  |  |
|  | VV |  | Rozdíl tento změnový list |  |  |  |  |
|  | VV |  | okopové lišty jsou dodávány v délkách 2,5 bm - zaokrouhlení lišt na celé kusy |  |  |  |  |
|  | VV |  | 56,276/2,5=22,510 kusů, tj. po zaokrouhlení 23 ks x 2,5 m = 57,500 bm |  |  |  |  |
| 417 | K | 766211200 | Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných | m |   |   |   |
|  | VV |  | Přehled smluvního plnění (uveden informativně) |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt B |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" (4,6+4,115+1,8)\*2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt D |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T01" 15,4\*3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" 32,8+52,48+52,15+51,95 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet smluvního plnění |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt B |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" (4,6+4,115+1,0)\*2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt D |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T01" 15,4\*3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" 32,8+52,48+52,15+51,95 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet skutečnost |  |  |  |  |
|  | VV |  | Rozdíl tento změnový list |  |  |  |  |
| *418* | *M* | *55343050R* | *dubové madlo pr. 48 mm, včetně kotvení a povrchové úpravy* | *m* |  |  |  |
|  | VV |  | Přehled smluvního plnění (uveden informativně) |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt B |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" (4,6+4,115+1,8)\*2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt D |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T01" 15,4\*3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" 31,8+52,48+52,15+51,95 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet smluvního plnění |  |  |  |  |
|  | VV |  | Skutečnost |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt B |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" (4,6+4,115+1,0)\*2 |  |  |  |  |
|  | VV |  | objekt D |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T01" 15,4\*3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "T02" 32,8+52,48+52,15+51,95 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet skutečnost |  |  |  |  |
|  | VV |  | Rozdíl tento změnový list |  |  |  |  |
| 428 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |   |   |   |