NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Měření Hradiště - rekalibrace průtokoměru KROHNE DN 800 PN 10

Objednatel: **Povodí Ohře**, státní podnik, závod Chomutov Zhotovitel:

KROHNE spol. s.r.o.

Datum: 14.6.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | SazbaDPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **D** | **HRN** | **Práce a dodávky HRN** |  |  |  | **645 562,00** |  |
|  | **D** | **1** | **Práce a dodávky - rekalibrace stanoveného měřidla DN 800 PN 10.** |  |  |  | **645 562,00** |  |
| 1 | K |  | Výroba a dodávka mezikusu DN 800 PN 10 včetně protikorozních nátěrů | ks | 1,000 | 136 400,00 | 136 400,00 | 21,0 |
| 2 | K |  | Demontáž a montáž stanoveného měřidla a mezikusu | soubor | 1,000 | 44 313,00 | 44 313,00 | 21,0 |
| 3 | K |  | Ověření stanoveného měřidla na zkušebně | soubor | 1,000 | 195 326,00 | 195 326,00 | 21,0 |
| 4 | K |  | Materiál (nový těsnící materiál pro jednotlivé přírubové spoje, příp. výměna poškozeného | soubor | 1,000 | 15 463,00 | 15 463,00 | 21,0 |
|  |  |  | spojovacího materiálu, konzervace spojovacího materiálu) |  |  |  |  |  |
| 5 | K |  | Protikorozní ochranné povlaky měřidla, MV + doměrku | soubor | 1,000 | 8 886,00 | 8 886,00 | 21,0 |
|  |  |  | Stavební práce - zásah do stropní konstrukce šachty (demontáž betonového potěru, |  |  |  |  |  |
| 6 | K |  | izolační vrstvy, stropních panelů, po zpětné montáži měřidla uvední do původního stavu | soubor | 1,000 | 225 138,00 | 225 138,00 | 21,0 |
|  |  |  | včetně terénních úprav). |  |  |  |  |  |
| 7 | K |  | Vyklizení prostoru dna šachy od napadaného materiálu, jeho likvidace na skládku včetně | soubor | 1,000 | 20 036,00 | 20 036,00 | 21,0 |
|  |  |  | odpadu ze stavebních prací. |  |  |  |  |  |
|  | **D** |  | **Práce a dodávky VRN** |  |  |  | **66 377,00** |  |
|  | **D** | **VRN** | **Práce a dodávky** |  |  |  | **66 377,00** |  |
| 8 | K | **2** | Doprava | soubor | 1,000 | 28 200,00 | 28 200,00 | 21,0 |
| 9 | K |  |  | soubor | 1,000 | 38 177,00 | 38 177,00 | 21,0 |
|  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkem** |  |  |  | **711 939,00** |  |