Příloha č. 1 SOD 828/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

302751

VD Chřibská - odstranění závad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	17. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

CZK

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Základ daně

3 690 000,30

0,00

3 690 000,30

Výše daně

774 900,06

0,00

4 464 900,36

DPH základní snížená

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	302751

Stavba:	VD Chřibská - odstranění závad

Kód

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

17. 7. 2024

| Náklady z rozpočtů |  | 3 690 000,30 | 4 464 900,36 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS 01 | Oprava regulačních uzávěrů | 1 132 995,90 | 1 370 925,04 |
| PS 02 | Oprava potrubí spodních výpustí | 1 397 177,38 | 1 690 584,63 |
| PS 03 | Oprava odkalovacíhp potrubí | 140 155,27 | 169 587,88 |
| SO 01 | Úpravy stavebních konstrukcí | 119 903,78 | 145 083,57 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 899 767,97 | 1 088 719,24 |

Popis

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

PS 01 - Oprava regulačních uzávěrů

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	17.	7.	2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 1 132 995,90 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 132 995,90 | 21,00% | 237 929,14 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 370 925,04 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| Stavba: VD Chřibská - odstranění závad Objekt: PS 01 - Oprava regulačních uzávěrů Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 17. 7. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 1 132 995,90 |
| D2 - .-přípravné práce, zahrazení, demontáže: |  | 87 468,48 |
| D3 - .-opravy a úpravy : |  | 426 573,92 |
| D4 - .-povrchová ochrana: |  | 54 396,68 |
| D5 - .-montáže: |  | 157 164,48 |
| D6 - .-materiál, dodávka: |  | 91 892,88 |
| D7 - .-ostatní: |  | 315 499,46 |

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

PS 01 - Oprava regulačních uzávěrů

Místo:	Datum:	17. 7.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 1132 995,90 |
| D | D2 | .-přípravné práce, zahrazení , demontáže : .-demontáž RU DN600 - odpojení od pohonu - |  |  |  | 87 468,48 |
| 1K | Pol1 | demontáž z potrubí - manipulace na LB břeh na pracovní plochu | KS | 2,000 | 43 734,24 | 87 468,48 |
|  |  | .-demontáž RU DN600 - odpojení od pohonu - demontáž z potrubí - |  |  |  |  |
| PP |  | manipulace na LB břeh na pracovní plochu Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | - viz TZ - nevyužitý materiál bude předán provozovateli |  |  |  |  |
| VV | A1 | " "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |  |  |
| VV | B1 | "Celkem: "A1 |  | 2,000 |  |  |
| D | D3 | .-opravy a úpravy : .- rozebrání a revize RU DN600 v dílnách zhotovitele - |  |  |  | 426 573,92 |
| 2K | Pol2 | rozebrání, revize stavu, kontrola jednoltivých dílů, očištění - zjišťovací protokol - výměna poškozených .- rozebrání a revize RU DN600 v dílnách zhotovitele - rozebrání, revize stavu, kontrola jednoltivých dílů, očištění - zjišťovací protokol - výměna | KS | 2,000 | 213 286,96 | 426 573,92 |
| PP |  | poškozených prvků - vypuštění, vyčištění a výměna olejové náplně - úprava, oprava funkčních ploch (nerez) - zpětná montáž zařízení s promazáním, funkční test - včetně dopravy a manipulace do/z dílen zhot. Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz TZ |  |  |  |  |
| VV | A2 | " "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |  |  |
| VV | B2 | "Celkem: "A2 |  | 2,000 |  |  |
| D | D4 | .-povrchová ochrana : .- příprava povrchu OK - odstranění korozních zplodin a |  |  |  | 54 396,68 |
| 3K | Pol3 | starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2. .- příprava povrchu OK - odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - | M2 | 52,000 | 709,57 | 36 897,64 |
|  |  | tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo |  |  |  |  |
| PP |  | mechanické očištění na St 2.0 - provedeno 2x, nejprve na hrubo a pak před nátěrem Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz TZ |  |  |  |  |
| VV | A3 | " "2*(2*13) " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 52,000 |  |  |
| VV | B3 | "Celkem: "A3 .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - |  | 52,000 |  |  |
| 4K | Pol4 | životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN | M2 | 26,000 | 673,04 | 17 499,04 |
| PP |  | EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz TZ |  |  |  |  |
| VV | A4 | " "2*13 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 26,000 |  |  |
| VV | B4 | "Celkem: "A4 |  | 26,000 |  |  |
| D | D5 | .-montáže: .-montáž RU DN600 - na vodním díle na potrubí - |  |  |  | 157 164,48 |
| 5K | Pol5 | manipulace ze břehu do kobky - montáž na potrubí - seřízení pohybu a dotěsnění - připojení na pohon + funkční (s | KS | 2,000 | 78 582,24 | 157 164,48 |

|  |  | .-montáž RU DN600 - na vodním díle na potrubí - manipulace ze břehu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PP |  | do kobky - montáž na potrubí - seřízení pohybu a dotěsnění - připojení na pohon + funkční (suchá) zkouška Poznámka k položce: |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz TZ |  |
| VV | A5 | " "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů | 2,000 |
| VV | B5 | "Celkem: "A5 | 2,000 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D6 | .-materiál, dodávka: |  |  |  | 91 892,88 |
| 6 | K | Pol6 | .- těsnění přední (konus) | KUS | 2,000 | 10 434,78 | 20 869,56 |
|  | PP |  | .- těsnění přední (konus) Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - délka 1 ks 2500 mm - viz TZ |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |  |  |
|  | VV | B7 | "Celkem: "A7 |  | 2,000 |  |  |
| 7 | K | Pol7 | .- těsnění zadní (přesuvní límec) | KUS | 2,000 | 10 434,78 | 20 869,56 |
|  | PP |  | .- těsnění zadní (přesuvní límec) Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - délka 1 ks 2500 mm - viz TZ |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |  |  |
|  | VV | B8 | "Celkem: "A8 |  | 2,000 |  |  |
| 8 | K | Pol8 | .-spojovací materiál dle specifikace | KG | 46,800 | 500,87 | 23 440,72 |
|  | PP |  | .-spojovací materiál dle specifikace Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz F.3 PS 01 a TZ, materiál A2, A4 |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | " "2*23.4 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 46,800 |  |  |
|  | VV | B9 | "Celkem: "A9 |  | 46,800 |  |  |
| 9 | K | Pol9 | .-těsnění přírubových spojů | KUS | 2,000 | 10 434,78 | 20 869,56 |
|  | PP |  | .-těsnění přírubových spojů Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - viz TZ |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |  |  |
|  | VV | B10 | "Celkem: "A10 |  | 2,000 |  |  |
| 10 | K | Pol10 | .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) | KPL | 2,000 | 2 921,74 | 5 843,48 |
|  | PP |  | .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |  |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "A6 |  | 2,000 |  |  |
|  | D | D7 | .-ostatní: .- zdvihací a manipulační technika na stavbě - závěsy a |  |  |  | 315 499,46 |
| 11 | K | Pol11 | manipulace v kobce - manipulace ven a do kobky - vyjmutí z koryta na břeh a zpět | KPL | 1,000 | 315 499,46 | 315 499,46 |

.- zdvihací a manipulační technika na stavbě - závěsy a manipulace v kobce - manipulace ven a do kobky - vyjmutí z koryta na břeh a zpět Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- viz TZ

PP

P

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

PS 02 - Oprava potrubí spodních výpustí

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	17.	7.	2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 1 397 177,38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 397 177,38 | 21,00% | 293 407,25 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 690 584,63 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: VD Chřibská - odstranění závad Objekt: PS 02 - Oprava potrubí spodních výpustí Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 17. 7. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  | 1 397 177,38 |
|  | D10 - .-opravy a úpravy na VD: |  | 33 640,86 |
|  | D11 - .-opravy a úpravy v dílnách zhotovitele: |  | 30 400,00 |
|  | D12 - .-povrchová ochrana: |  | 449,22 |
|  | D13 - .-montáže: |  | 139 562,69 |
|  | D14 - .-materiál, dodávka: |  | 251 324,26 |
|  | D15 - .-ostatní: |  | 274 996,87 |
|  | D2 - .-přípravné práce, demontáže: |  | 162 043,20 |
|  | D3 - .-opravy a úpravy: |  | 32 769,66 |
|  | D4 - .-povrchová ochrana: |  | 26 051,08 |
|  | D5 - .-montáže: |  | 56 192,40 |
|  | D6 - .-materiál, dodávka: |  | 219 955,20 |
|  | D7 - .-ostatní: |  | 47 983,78 |
|  | D9 - .-přípravné práce, demontáže: |  | 121 808,16 |

Datum:	17. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

PS 02 - Oprava potrubí spodních výpustí Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

20

KPL

1,000

4 530,24

P

21

K

Pol31

KPL

1,000

28 239,42

28 239,42

PP

P

22

K

Pol32

KPL

1,000

871,20

871,20

PP

P

D11

30 400,00

D

23

K

Pol33

KS

1,000

15 200,00

15 200,00

PP

P

24

K

Pol34

KS

1,000

15 200,00

15 200,00

PP

P

25

M2

0,820

365,22

D

K

D10

Pol30

D12

Pol20

449,22

299,48

D

K

PP

1397 177,38

33 640,86

4 530,24

.-opravy a úpravy na VD :

.- úprava konce DN700 u zdi

-pro následnou montáž příruby DN700, PN6 .- úprava konce DN700 u zdi

- pro následnou montáž příruby DN700, PN6 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- viz D.2 a D.4

.- montáž napojovací příruby DN700, PN6

- přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi)

.- montáž napojovací příruby DN700, PN6

- přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi) Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- viz D.2 a D.4

.- úprava konce DN150 u zdi

- odříznutí stávajícího cca 50 mm od zdi

- mont. prodloužení cca 200 mm s přírubou a odbočkou DN50

.- úprava konce DN150 u zdi

- odříznutí stávajícího cca 50 mm od zdi

- mont. prodloužení cca 200 mm s přírubou a odbočkou DN50 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- viz D.2 a D.4

.-opravy a úpravy v dílnách zhotovitele : .- repase šoupěte DN150, PN6 (motorizovaného)

- rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol

- předpokládaný rozsah prací

- očištění dílů

- oprava do

.- repase šoupěte DN150, PN6 (motorizovaného)

- rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol

- předpokládaný rozsah prací

- očištění dílů

- oprava dosedacích (těsnících) ploch

- výměna těsnění

- protažení vřetene a matice (nikoliv výměna za nové)

- výměna poškozeného spojovacího materiálu

- obnova PKO

- funkční a tlaková zkouška (s pohonem) Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- vč. dopravy do/z dílen zhotovitele

- viz D.4 a TZ

.- repase montážní vložky DN150, PN6

- rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol

- předpokládaný rozsah prací

- očištění dílů

- oprava těsnících plo

.- repase montážní vložky DN150, PN6

- rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol

- předpokládaný rozsah prací

- očištění dílů

- oprava těsnících ploch

- výměna těsnění

- výměna spojovacího materiálu za nerezový

- obnova PKO Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- vč. dopravy do/z dílen zhotovitele

- viz D.4 a TZ

.-povrchová ochrana :

.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód

PP

VV A6

VV B6

PP

D

K

PP

K

PP

K

PP

PP

PP

K

PP

K

PP

K

PP

P

K

PP

P

K PP P

Pol4

D13

Pol22

Pol35

Pol36

D14

Pol37

Pol38

Pol39

Pol40

Pol41

Pol42

Pol43

.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1

" "2*0.41 " vnější i vnitřní líc A6 příruba DN150 ve strojovně (dl. cca 0.3 m)

"Celkem: "A6

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2

- při zákl.nátěru s vysokým

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2

- při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm

.-montáže:

.-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí

.-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí .-montáž sanačního potrubí DN150 PN6 s novými a repas.díly

.-montáž sanačního potrubí DN150 PN6 s novými a repas.díly .- Připojení pohonu šoupěte DN150 na NN - osoba kvalifikovaná

.- Připojení pohonu šoupěte DN150 na NN - osoba kvalifikovaná

.-materiál, dodávka:

.- trubní mezikus DN700, PN6

- s integrovanou mont.vložkou

- odbočkou DN50 a DN150 pro odkalení, resp. sanační potrubí

- včetně spojovacího materiá

.- trubní mezikus DN700, PN6

-s integrovanou mont.vložkou

- odbočkou DN50 a DN150 pro odkalení, resp. sanační potrubí

- včetně spojovacího materiálu mont.vložky

- včetně manipulace a dopravy až na VD Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- materiál ocel S235, S355

- spojovací materiál - Zn 8,8

- při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů

- vč. výroby

- viz D.4 a TZ

.-spojovací materiál dle specifikace

- montáž mezikusu do potrubí

.-spojovací materiál dle specifikace

- montáž mezikusu do potrubí Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- spojovací materiál - Zn 8,8

- při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů

- specifikace - viz TZ

- viz D.4 a TZ

.- trubní díl pro stávající vyústění DN150 ze zdi, vč. odbočky DN50 PN10 s přírubou

.- trubní díl pro stávající vyústění DN150 ze zdi, vč. odbočky DN50 PN10 s přírubou

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- ocel 11 538, S235, viz D.3 a TZ

.- Od/zavzdušňovací díl DN50, PN10

.- Od/zavzdušňovací díl DN50, PN10

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- samočinný jednokomorový ventil pro velkokapacitní od- a zavzdušňování, s přírubou

- viz D.3 a TZ

.- Doměrek DN150, PN6 přírubový, svařenec S235/355

.- Doměrek DN150, PN6 přírubový, svařenec S235/355 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- vč. výroby, S235/355, viz D.3 a TZ

.- Šoupě přírubové DN150, PN6, kovotěsnící, stoupající vřeteno

.- Šoupě přírubové DN150, PN6, kovotěsnící, stoupající vřeteno Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- viz D.3 a TZ

.- Koleno DN150, PN6 přírubové, svařenec S235/355

.- Koleno DN150, PN6 přírubové, svařenec S235/355 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- vč. výroby, S235/355, viz D.3 a TZ

| 0,820 0,820 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | 0,410 | 365,22 | 149,74 |
| KS | 1,000 | 70 131,60 | 139 562,69 70 131,60 |
| KS | 1,000 | 43 273,49 | 43 273,49 |
| KPL | 1,000 | 26 157,60 | 26 157,60 |
|  |  |  | 251 324,26 |
| KUS | 1,000 | 190 380,00 | 190 380,00 |

KG

KG

KS

KG

KS

KG

24,600

12,000

1,000

16,000

1,000

17,000

191,41

511,50

5 610,00

138,38

11 370,00

43,97

4 708,69

6 138,00

5 610,00

2 214,08

11 370,00

747,49

PČ

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Typ Kód

Pol44

KPL

1,000

24 156,00

P

Pol45

KPL

1,000

6 000,00

D15

D

K

Pol46

KPL

1,000

274 996,87

PP

P

Pol14

Pol15

Pol16

K

Pol17

PP

P

P

K

Pol19

PP

P

K

Pol21

PP

PP

VV

VV

VV

VV

D

K

D3

Pol18

K PP

K

PP

D

K PP

K

PP

K

PP

K

PP

D4

Pol20.1

D

K

PP

A28

B28

C28

D28

D2

Pol13

.-těsnění přírubových spojů .-těsnění přírubových spojů Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- přírubové spoje budou těsněny bezasbestovým těsněním tl. 2 mm

- viz D.4 a TZ

.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-ostatní:

.- zdvihací a manipulační technika na stavbě

- závěsy a manipulace ve strojovně

- manipulace ven a do strojovny

- manipulace a přesuny na VD

.- zdvihací a manipulační technika na stavbě

- závěsy a manipulace ve strojovně

- manipulace ven a do strojovny

- manipulace a přesuny na VD Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- 4% z ceny D1-D6

.-přípravné práce, demontáže : .-odstavení a odvodnění levé SV .-odstavení a odvodnění levé SV

.- odpojení a zaslepení odkalení levé SV .- odpojení a zaslepení odkalení levé SV .- zavodnění levé SV

.- zavodnění levé SV .-odstavení a odvodnění pravé SV .-odstavení a odvodnění pravé SV .-demontáž potrubí DN700 ve strojovně - rozebrat návodní přírubu (litina x ocel) - odřezat DN700 v délce cca 400-450 mm dle dispozice .-demontáž potrubí DN700 ve strojovně - rozebrat návodní přírubu (litina x ocel) - odřezat DN700 v délce cca 400-450 mm dle dispozice Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- viz D.2 a D.5

- nevyužitý materiál bude předán provozovateli

.-opravy a úpravy:

.- úprava konce DN700 u zdi - pro následnou montáž příruby DN700, PN6

.- úprava konce DN700 u zdi - pro následnou montáž příruby DN700, PN6

Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- viz D.2 a D.5

.- montáž napojovací příruby DN700, PN6 - přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi) .- montáž napojovací příruby DN700, PN6 - přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi) Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- viz D.2 a D.5

.-povrchová ochrana:

.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1 .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1

" "2*0.83 " vnější líc A28 příruba DN600 v kobce 2*0.72 "vnější líc A28 příruba DN700 ve strojovně 3.89 "mezikus DN700 (v dílnách) "Celkem: "A28+B28+C28

.- příprava povrchu OK - vnitřní povrch potrubí

- odstranění korozních zplodin a starých nátěrů

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 85011

24 156,00

6 000,00

274 996,87

274 996,87

162 043,20

27 878,40

27 878,40

34 848,00

27 878,40

43 560,00

32 769,66

4 530,24

28 239,42

26 051,08

6 199,85

10 980,56

VV A29

VV B29

.- příprava povrchu OK - vnitřní povrch potrubí

- odstranění korozních zplodin a starých nátěrů

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1

- tryskáno 2x - na hrubo a před nátěrem

" "2*6.19

"Celkem: "A29

| KPL | 1,000 | 27 878,40 |
| --- | --- | --- |
| KPL | 1,000 | 27 878,40 |
| KPL | 1,000 | 34 848,00 |
| KPL | 1,000 | 27 878,40 |
| KPL | 1,000 | 43 560,00 |
| KPL | 1,000 | 4 530,24 |
| KPL | 1,000 | 28 239,42 |
| M2 | 6,990 | 886,96 |
|  | 1,660 |  |
|  | 1,440 |  |
|  | 3,890 |  |
|  | 6,990 |  |
| M2 | 12,380 | 886,96 |

12,380

12,380

Typ Kód

K Pol4.1

PP

D D5

K Pol22.1

PP

D D6

K Pol23

PP

K Pol24

PP

P

K Pol25

PP

P

K Pol26

PP

D D7

K Pol27

PP

D

K

PP

PP

PP

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm | M2 | 13,180 | 673,04 | 8 870,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .-montáže: |  |  |  | 56 192,40 |
| .-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí .-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí | KS | 1,000 | 56 192,40 | 56 192,40 |
| .-materiál, dodávka : .- trubní mezikus DN700, PN6 |  |  |  | 219 955,20 |
| - s integrovanou mont.vložkou - odbočkou DN50 pro odkalení - včetně spojovacího materiálu mont.vložky .- trubní mezikus DN700, PN6 - s integrovanou mont.vložkou - odbočkou DN50 pro odkalení - včetně spojovacího materiálu mont.vložky Poznámka k položce: Poznámka k položce: - materiál ocel S235, S355 - spojovací materiál - Zn 8,8 - při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů | KUS | 1,000 | 173 280,00 | 173 280,00 |

D9

Pol13.1

Pol28

Pol29

| - vč. výroby - viz D.5 a TZ .-spojovací materiál dle specifikace - montáž mezikusu do potrubí | KG | 16,500 | 2 188,80 | 36 115,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .-spojovací materiál dle specifikace - montáž mezikusu do potrubí Poznámka k položce: Poznámka k položce: - spojovací materiál - Zn 8,8 - při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů - specifikace - viz TZ - viz D.5 a TZ .-těsnění přírubových spojů | KPL | 1,000 | 8 160,00 | 8 160,00 |
| .-těsnění přírubových spojů Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přírubové spoje budou těsněny bezasbestovým těsněním tl. 2 mm - viz D.5 a TZ .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) | KPL | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| .-ostatní: |  |  |  | 47 983,78 |
| .- zdvihací a manipulační technika na stavbě - závěsy a manipulace ve strojovně - manipulace ven a do strojovny - manipulace a přesuny na VD .- zdvihací a manipulační technika na stavbě - závěsy a manipulace ve strojovně - manipulace ven a do strojovny - manipulace a přesuny na VD Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz TZ | KPL | 1,000 | 47 983,78 | 47 983,78 |
| .-přípravné práce, demontáže : |  |  |  | 121 808,16 |
| .-odstavení a odvodnění levé SV .-odstavení a odvodnění levé SV | KPL | 1,000 | 34 848,00 | 34 848,00 |
| .-demontáž potrubí DN700 a DN150 ve strojovně - rozebrat sanační potrubí DN150 v úseku strojovny - rozebrat návodní přírubu (litina x ocel) - odřezat DN70 | KPL | 1,000 | 69 521,76 | 69 521,76 |
| .-demontáž potrubí DN700 a DN150 ve strojovně - rozebrat sanační potrubí DN150 v úseku strojovny - rozebrat návodní přírubu (litina x ocel) - odřezat DN700 v délce cca 400-450 mm dle dispozice Poznámka k položce: Poznámka k položce: - viz D.2 a D.4 - nevyužitý materiál bude předán provozovateli .- Odpojení pohonu šoupěte DN150 od NN - osoba kvalifikovaná | KPL | 1,000 | 17 438,40 | 17 438,40 |

.- Odpojení pohonu šoupěte DN150 od NN

- osoba kvalifikovaná

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

PS 03 - Oprava odkalovacíhp potrubí

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	17.	7.	2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 140 155,27 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 140 155,27 | 21,00% | 29 432,61 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 169 587,88 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| Stavba: VD Chřibská - odstranění závad Objekt: PS 03 - Oprava odkalovacíhp potrubí Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 17. 7. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 140 155,27 |
| D2 - .-přípravné práce, demontáže: |  | 26 580,31 |
| D3 - .-opravy a úpravy: |  | 23 976,48 |
| D4 - .-povrchová ochrana: |  | 746,09 |
| D5 - .-montáže: |  | 12 967,15 |
| D6 - .-materiál, dodávka: |  | 20 030,64 |
| D7 - .-ostatní: |  | 55 854,60 |

Datum:	17. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

PS 03 - Oprava odkalovacíhp potrubí Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

1

KPL

1,000

26 580,31

P

2

KPL

1,000

3 067,68

P

3

Pol49

KPL

1,000

20 908,80

20 908,80

D4

746,09

D

4

K

Pol20

M2

0,650

678,26

440,87

5

K

Pol4

M2

0,650

469,57

305,22

PP

6

KPL

1,000

12 967,15

PP

P

7

KG

10,100

217,43

P

8

K

Pol51.2

KG

14,140

197,31

2 789,96

PP

VV

VV

VV

VV

D

K

D

K

PP

D

K

PP

D2

Pol47

D3

Pol48

K

PP

P

D5

Pol50

D6

Pol51.1

D

K

PP

140 155,27

26 580,31

26 580,31

12 967,15

12 967,15

23 976,48

3 067,68

20 030,64

2 196,04

A4

B4

C4

D4

0,130

0,150

0,370

0,650

.-přípravné práce, demontáže : .-demontáž potrubí DN50 včetně armatur a ovládání .-demontáž potrubí DN50 včetně armatur a ovládání Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- 2 potrubí, viz TZ a D.2

- nevyužitý materiál bude předán provozovateli

.-opravy a úpravy:

.- úprava konce DN50 u zdi, nová příruba -pro následnou montáž šouptě DN50 .- úprava konce DN50 u zdi, nová příruba

- pro následnou montáž šouptě DN50 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- 2 potrubí, viz TZ a D.2

.- úprava ovládací tyče pro nová šoupata včetně konzoly na zdi

.- úprava ovládací tyče pro nová šoupata včetně konzoly na zdi Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- 2 potrubí, viz TZ a D.2

.-povrchová ochrana :

.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 85011

.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí

- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1 " "0.13 "vyústění DN50 ze zdi

0.15 "přírubový díl levé SV 0.37 "přírubový díl pravé SV "Celkem: "A4+B4+C4

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 -při zákl.nátěru s vysokým o

.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1

- životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1

- korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2

- při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm

.-montáže: .-montáž odkalovacího potrubí DN50

- včetně armatur a ovládacích prvků (tyče s koly) .-montáž odkalovacího potrubí DN50

- včetně armatur a ovládacích prvků (tyče s koly) Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- 2 potrubí, viz TZ a D.2

.-materiál, dodávka:

.- trubní díl spojovací přírubový DN50, PN6 - pravá výpust

.- trubní díl spojovací přírubový DN50, PN6 - pravá výpust Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- doměrek, příruba DN50 PN6

- materiál ocel S235, tvarově upravený, 2 ohyby

- vč. výroby - viz D.2 a TZ

.- trubní díl spojovací přírubový DN50, PN6

- levá výpust

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

PP

- levá výpust

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

- doměrek, příruba DN50 PN6

- materiál ocel S235, tvarově upravený, 2 ohyby

9

Pol52

KS

2,000

2 070,00

4 140,00

10

Pol53

KG

3,700

1 267,20

4 688,64

P

11

KPL

3 816,00

3 816,00

P

12

2 400,00

2 400,00

Pol55

KPL

1,000

D7

55 854,60

D

13

K

Pol56

KPL

1,000

55 854,60

55 854,60

A10

B10

Pol54

3,700

3,700

1,000

VV

VV

K

PP

K

PP

.-ostatní:

.- zdvihací a manipulační technika na stavbě

- závěsy a manipulace ve strojovně

- manipulace ven a do strojovny

- manipulace a přesuny na VD

K PP P

K

PP

.- šoupě DN50, PN6, přírubové. nesestoupající vřeteno

.- šoupě DN50, PN6, přírubové. nesestoupající vřeteno

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- viz D.2 a TZ

.- spojovací materiál dle specifikace

- montáž mezikusu do potrubí

.- spojovací materiál dle specifikace

- montáž mezikusu do potrubí

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- spojovací materiál - nerez A2/A4

- při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů

- specifikace - viz TZ

" "2*1.85

"Celkem: "A10 .-těsnění přírubových spojů .-těsnění přírubových spojů

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- přírubové spoje budou těsněny bezasbestovým těsněním tl. 2 mm

- viz TZ

.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)

PP

P

- závěsy a manipulace ve strojovně

- manipulace ven a do strojovny

- manipulace a přesuny na VD

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- 4% z ceny D1-D6

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

SO 01 - Úpravy stavebních konstrukcí

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	17.	7.	2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 119 903,78 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 119 903,78 | 21,00% | 25 179,79 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 145 083,57 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

| Stavba: VD Chřibská - odstranění závad Objekt: SO 01 - Úpravy stavebních konstrukcí Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 17. 7. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 119 903,78 |
| 6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 2 852,80 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 503,33 |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  | 43 831,26 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  | 20 347,86 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 47 218,74 |
| 997 - Přesun sutě |  | 4 634,28 |
| 998 - Přesun hmot |  | 515,51 |

Datum:	17. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

SO 01 - Úpravy stavebních konstrukcí Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

M3

0,050

9 250,43

M3

9 485,22

2 390,28

P

26

M2

0,820

132,57

P

27

K

62866281

M2

1,001

375,65

376,03

28

K

998711101

T

0,004

2 066,09

8,26

29

K 998711181

T

0,004

2 582,61

10,33

VV

VV

VV

VV

0,252

0,252

A4

B4

0,820

0,820

D

K

0,050

0,050

0,252

503,33

108,71

A2

B2

711

711132111

PP

Online PSC

119 903,78

2 852,80

462,52

A3

B3

1,001

1,001

PP

Online PSC

PP

Online PSC

VV

VV

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln í Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131 Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- vyrovnání dna (mazanina) vývrtu sběrné jímky, předp. tl. 100 mm

- viz D.2 a TZ ""0.5*0.1 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky - urovnání dna; plocha * tl. "Celkem: "A1

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311215 Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- Oprava dna - sanační betonová vrstva

- beton C30/37 tl cca 70 mm s uhlazením povrchu, vyspádování 1%, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny), příp. cementová rychletuhnoucí opravná malta R4

- viz D.2 a TZ ""3.6*0.07 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - oprava dna beton C30/37 tl. 70 mm; plocha * prům. tl. "Celkem: "A2

Izolace prot i vodě , vlhkost i a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111 Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- sanace paty zdi po obvodu opravy dna - dilatační vrstva - asfaltový pás lepený na sanovanou zeď, výška 0,1 m, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny)

- viz D.2 a TZ ""0.1*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - asfaltový pás po obvodu; výška * obvod "Celkem: "A4 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62866281 " "0.82*1.221 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A3 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac

|  | D | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K | 631311131 |
|  | PP |  |
|  | Online PSC |  |
|  | P |  |
|  | VV | A1 |
|  | VV | B1 |
| 2 | K | 631311215 |
|  | PP |  |

Online PSC

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený |  |  |  |  |
|  | PP |  | z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |  |  |  |  |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 43 831,26 |
| 30 | K PP P | R7679951 | Montáž ocelové lávky Montáž ocelové lávky Poznámka k položce: Poznámka k položce: - montáž konstrukce lávky, vč. úpravy dle nivelety dna | KPL | 1,000 | 10 956,52 | 10 956,52 |
|  | VV | A9 | - viz D.6 a TZ " "1.0 "F.4 SO 01.2 Lávka - Ocelová obslužní lávka dl. 9,6 m š. 0,75 m, zajištěna řetězem A9 cedulí zákaz vstupu |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B9 | "Celkem: "A9 materiál pro ocelovou lávku - ocel S 235 s žárovým |  | 1,000 |  |  |
| 31 | K | M01.2 | zinkováním ponorem tl. 80 µm, vč. výroby a dodání jednotlivých dílů | KPL | 1,000 | 32 869,57 | 32 869,57 |
|  |  |  | materiál pro ocelovou lávku - ocel S 235 s žárovým zinkováním ponorem |  |  |  |  |
|  | PP |  | tl. 80 µm, vč. výroby a dodání jednotlivých dílů Poznámka k položce: Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | - PKO č.3 - žárový pozink ponorem 80 µm, metalizace nádtřikem + penetrace 120 µm - materiál pro výrobu lávky - viz D.6, TZ Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z |  |  |  |  |
| 32 | K | 998767101 | hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti | T | 0,002 | 2 582,61 | 5,17 |
|  | PP |  | přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101 |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovac í práce - nátěry |  |  |  | 20 347,86 |
| 33 | K | R78392715 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonových povrchů | M2 | 26,000 | 782,61 | 20 347,86 |
|  | PP |  | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonových povrchů Poznámka k položce: Poznámka k položce: - sjednocující nátěr bočních stěn, povodní stěny, stropu a dna strojovny u SV |  |  |  |  |
|  | P |  | - uzavírací antikarbonatační nátěr - vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, obsahující anorganická plniva, pigmenty a speciální aditiva - spotřeba 0,26 kg/m2 - viz D.2 a TZ |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s |  |  |  | 47 218,74 |
| 3 | K | 941111111 | provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním | M2 | 12,000 | 121,93 | 1 463,16 |
|  | PP |  | zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | - lešení pro nátěr stěn a stropu - viz D.2 a TZ Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s |  |  |  |  |
| 4 | K | 941111811 | provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním | M2 | 12,000 | 73,57 | 882,84 |
|  | PP |  | zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811 |  |  |  |  |
|  |  |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s |  |  |  |  |
| 5 | K | R9411112 | podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby | M2 | 12,000 | 281,74 | 3 380,88 |
|  | PP |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby |  |  |  |  |
| 6 | K | 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | M3 | 0,656 | 5 760,00 | 3 778,56 |
|  |  |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, |  |  |  |  |
|  | PP |  | plochy do 4 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231 |  |  |  |  |
|  | P VV | A13 | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bourání stávajícího dna tl. do 200 mm, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny) - vč. vyrovnání dna - viz D.2 a TZ " "2.85*1.15*0.2 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - bourání betonové podlahy tl. do 200 mm |  | 0,656 |  |  |
|  | VV | B13 | "Celkem: "A13 |  | 0,656 |  |  |

Cena celkem [CZK]

1 745,53

11 152,15

4 921,04

4 800,21

1 814,84

361,95

1 064,99

67,61

340,92

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání |  |  |  |
| 7 | K | 965049112 | mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | M3 | 0,656 | 2 660,87 |
|  |  |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se |  |  |  |
|  | PP |  | svařovanou sítí, tl. přes 100 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112 |  |  |  |
| 8 | K | R97731211 | Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl. do 200mm | M | 9,500 | 1 173,91 |
|  | PP |  | Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl. do 200mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: |  |  |  |
|  | P |  | - odříznutí okrajů dna, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny) - viz D.2 a TZ |  |  |  |
|  | VV | A27 | " "9.5 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - odříznurí betonu |  | 9,500 |  |
|  | VV | B27 | "Celkem: "A27 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních |  | 9,500 |  |
| 9 | K | 977151127 | materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů | M | 0,400 | 12 302,61 |
|  | PP |  | (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vývrt sběrné jímky pr. 250 mm dl. 0,3 m (konečné) - viz D.2 a TZ |  |  |  |
|  | VV | A15 | " "0.4 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky pr. 250 mm |  | 0,400 |  |
|  | VV | B15 | "Celkem: "A15 |  | 0,400 |  |
| 10 | K | 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | M2 | 1,640 | 2 926,96 |
|  |  |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, |  |  |  |
|  | PP |  | tloušťky přes 10 do 20 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112 |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - sanace paty zdi po obvodu opravy dna - zednickým způsobem, po obvodu výška 0,2 m, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny) - viz D.2 a TZ |  |  |  |
|  | VV | A16 | " "0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod |  | 1,640 |  |
|  | VV | B16 | "Celkem: "A16 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové |  | 1,640 |  |
| 11 | K | 985311911 | bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | M2 | 1,640 | 1 106,61 |
|  | PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911 |  |  |  |
|  | VV | A17 | " "0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod |  | 1,640 |  |
|  | VV | B17 | "Celkem: "A17 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové |  | 1,640 |  |
| 12 | K | 985311912 | bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 1,640 | 220,70 |
|  |  |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně |  |  |  |
|  | PP |  | Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912 |  |  |  |
|  |  |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti |  |  |  |
| 13 | K | 985562517 | ok do 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, půměr drátu 2,2 mm | M2 | 3,600 | 295,83 |
|  | PP |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, půměr drátu 2,2 mm |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562517 |  |  |  |
|  | P VV | A20 | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - oprava dna - nekovovová výztužná síť 50x50 mm, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny) - viz D.2 a TZ " "3.60 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná cca 50x50mm |  | 3,600 |  |
|  | VV | B20 | "Celkem: "A20 |  | 3,600 |  |
| 14 | K | 985562915 | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | M2 | 3,600 | 18,78 |
|  | PP |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562915 |  |  |  |
| 15 | K | 985562916 | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 3,600 | 94,70 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985562916 |  |  |  |  |
| 16 K | R9855642 | Kotvičky pro výztuž betonu hl 250 mm z oceli D do 6 mm na kotevní zálivku | KUS | 58,000 | 39,13 | 2 269,54 |
| PP P |  | Kotvičky pro výztuž betonu hl 250 mm z oceli D do 6 mm na kotevní zálivku Poznámka k položce: Poznámka k položce: - oprava dna - nerezové kotvičky šroubovicového tvaru, pr. 6 mm (heliální výztuž, 1.4567), do vysoce pevnostní tixotropní kotevní zálivky, 16 ks/m2 - viz D.2 a TZ |  |  |  |  |
| VV | A28 | " "58 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná - kotvení |  | 58,000 |  |  |
| VV | B28 | "Celkem: "A28 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně |  | 58,000 |  |  |
| 17 K | 985331213 | vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | M | 1,200 | 2 347,83 | 2 817,40 |
|  |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění |  |  |  |  |
| PP |  | otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331213 |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kotvení spojovací lávky mezi SV - viz D.6 pol. 14 |  |  |  |  |
| VV | A19 | " "8*0.15 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet * dl. vrtu |  | 1,200 |  |  |
| VV | B19 | "Celkem: "A19 |  | 1,200 |  |  |
| 18 K | M311970 | tyč závitová DIN 976 M12 | M | 1,600 | 133,04 | 212,86 |
| PP |  | tyč závitová DIN 976 M12 Poznámka k položce: Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | - kotvení spojovací lávky mezi SV - viz D.6 pol. 14, DIN 976, spojovací materiál je zahrnut v materiálu lávky |  |  |  |  |
| VV | A25 | " "8*0.2 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet *dl. |  | 1,600 |  |  |
| VV | B25 | "Celkem: "A25 |  | 1,600 |  |  |
| 19 K | AGR 01.1 | M+D nádoba do šachty - nerezová pr. do 220 mm, v.250-280 mm | KUS | 1,000 | 6 057,39 | 6 057,39 |
| PP |  | M+D nádoba do šachty - nerezová pr. do 220 mm, v.250-280 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | - osazení sběrné nerezové nádoby do vývrtu v dolním levém rohu, vč. dodávky nádoby - viz D.2 a TZ |  |  |  |  |
| 20 K | AGR 01.2 | Demontáž dřevěné lávky z fošen | M3 | 0,030 | 2 895,65 | 86,87 |
| PP |  | Demontáž dřevěné lávky z fošen Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - viz D.2 a TZ |  |  |  |  |
| VV | A24 | " "1.2*0.5*0.05 "bourání dřevěné lávky |  | 0,030 |  |  |
| VV | B24 | "Celkem: "A24 |  | 0,030 |  |  |
| D | 997 | Přesun sutě Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s |  |  |  | 4 634,28 |
| 21 K | 997221141 | naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m | T | 1,523 | 320,87 | 488,69 |
| PP |  | Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - přesun suti od budovy strojovny k patě hráze (ZS) Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením |  |  |  |  |
| 22 K | 997321211 | do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního | T | 1,523 | 396,00 | 603,11 |
| PP |  | zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321211 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - přesun suti v rámci strojovny |  |  |  |  |
| 23 K | R997002 | Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,017 | 391,30 | 6,65 |
|  |  | Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle |  |  |  |  |
| PP |  | platné legislativy |  |  |  |  |
| VV | A31 | " "0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2 |  | 0,017 |  |  |
| VV | B31 | "Celkem: "A31 |  | 0,017 |  |  |
| 24 K | R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | T | 1,506 | 2 347,83 | 3 535,83 |
|  |  | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné |  |  |  |  |
| PP |  | legislativy |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV VV VV D | A32 B32 C32 998 | " "1.523 "sloupec suť -0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2 "Celkem: "A32+B32 Přesun hmo t |  | 1,523 -0,017 1,506 |  | 515,51 |
| 25 | K 998331011 PP Online PSC |  | Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998331011 | T | 0,869 | 593,22 | 515,51 |

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	17.	7.	2024

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 899 767,97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 899 767,97 | 21,00% | 188 951,27 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 088 719,24 |

| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: VD Chřibská - odstranění závad Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Datum: | 17. 7. 2024 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  | 899 767,97 |
|  | A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby |  | 305 050,69 |
|  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 12 521,74 |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  | 92 697,38 |
|  | VRN4 - Inženýrská činnost |  | 463 411,20 |
|  | VRN6 - Územní vlivy |  | 26 086,96 |

Datum:	17. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

VD Chřibská - odstranění závad Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1

KPL

1,000

41 461,59

P

2

OST 2

KS

1,000

108 455,06

108 455,06

P

3

K

OST 3

KS

1,000

113 394,91

113 394,91

PP

P

4

K

R29121101

KPL

1,000

41 739,13

41 739,13

PP

P

5

KPL

1,000

12 521,74

D

K PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou a v průběhu výstavby

A 0

OST 1

Ostan í náklady spojené s realizac í stavby ostatní náklady před zahájením stavby ostatní náklady před zahájením stavby

Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace, příp. úprava stávající dokumentace

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem Poznámka k položce: Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

- zařízení staveniště - celkem 70 m2, 1/2 plochy ZS vyztužena (geotextilie, makadam, ŠD)

- stávající manipulační plocha bude dočasně zpevněna silničními panely (v majetku zhotovitele), 12,0 x 9,0 m

- viz C.2

899 767,97

305 050,69

41 461,59

K

PP

D

K

VRN1

VRN1

12 521,74

12 521,74

PP

P

výstavbou a v průběhu výstavby

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- veškeré práce spojené s provedením stavby

- oměření stávajících konstrukcí apod.

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód

D VRN3

PP

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

D

K

PP

K

PP

K

PP

PP

032103001

034103000

034403000

034503000

034703000

R 03000

VRN4

045303000

049002000

R0419030

R04319400

VRN6

R06210300

Zařízení staveniště

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l)

- 5ks

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu

Inženýrská činnost

Koordinační činnost

Koordinační činnost

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

Ostatní inženýrská činnost

Ostatní inženýrská činnost

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro C30/37

- dílenské zkoušky

- suché zkoušky

- mokré zkoušky, vč. zkoušky těsnosti

- zkoušky svárů

- vč. protokolů, viz TZ

Územn í vlivy

Ztížené dopravní podmínky, práce ve stísněných prostorách

KPL

1,000

10 434,78

92 697,38

10 434,78

| KPL | 1,000 | 26 086,96 | 26 086,96 |
| --- | --- | --- | --- |
| KPL | 1,000 | 3 130,43 | 3 130,43 |
| KPL | 1,000 | 3 130,43 | 3 130,43 |
| KPL | 1,000 | 5 217,39 | 5 217,39 |
| KPL | 1,000 | 44 697,39 | 44 697,39 |
| KPL | 1,000 | 54 897,39 | 463 411,20 54 897,39 |
| KPL | 1,000 | 204 720,00 | 204 720,00 |
| KPL | 1,000 | 57 600,00 | 57 600,00 |
| KPL | 1,000 | 146 193,81 | 146 193,81 |

KPL

1,000

26 086,96

26 086,96

26 086,96

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód	Popis

PP	Ztížené dopravní podmínky, práce ve stísněných prostorách

SEZNAM FIGUR

Kód:	302751

Stavba:	VD Chřibská - odstranění závad

Datum:	17. 7. 2024

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| PS 01 | Oprava regulačních uzávěrů |  |  |
| A1 | A1 |  | 2,000 |
| A1 Použití figury: | " "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol1 | .-demontáž RU DN600 - odpojení od pohonu - demontáž z potrubí - manipulace na LB břeh na pracovní plochu | KS | 2,000 |
| A10 | A10 |  | 2,000 |
| A10 Použití figury: | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol9 | .-těsnění přírubových spojů | KUS | 2,000 |
| A2 | A2 |  | 2,000 |
| A2 Použití figury: | " "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol2 | .- rozebrání a revize RU DN600 v dílnách zhotovitele - rozebrání, revize stavu, kontrola jednoltivých dílů, očištění - zjišťovací protokol - výměna poškozených | KS | 2,000 |
| A3 | A3 |  | 52,000 |
| A3 Použití figury: | " "2*(2*13) " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 52,000 |
| Pol3 | .- příprava povrchu OK - odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2. | M2 | 52,000 |
| A4 | A4 |  | 26,000 |
| A4 Použití figury: | " "2*13 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 26,000 |
| Pol4 | .- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem | M2 | 26,000 |
| A5 | A5 |  | 2,000 |
| A5 Použití figury: | " "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol5 | .-montáž RU DN600 - na vodním díle na potrubí - manipulace ze břehu do kobky - montáž na potrubí - seřízení pohybu a dotěsnění - připojení na pohon + funkční (s | KS | 2,000 |
| A6 | A6 |  | 2,000 |
| A6 Použití figury: | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol10 | .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) | KPL | 2,000 |
| A7 | A7 |  | 2,000 |
| A7 Použití figury: | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol6 | .- těsnění přední (konus) | KUS | 2,000 |
| A8 | A8 |  | 2,000 |
| A8 Použití figury: | " "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 2,000 |
| Pol7 | .- těsnění zadní (přesuvní límec) | KUS | 2,000 |
| A9 | A9 |  | 46,800 |
| A9 Použití figury: | " "2*23.4 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů |  | 46,800 |
| Pol8 | .-spojovací materiál dle specifikace | KG | 46,800 |
| B1 | B1 |  | 2,000 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 2,000 |
| B10 | B10 |  | 2,000 |
| B10 | "Celkem: "A10 |  | 2,000 |
| B2 | B2 |  | 2,000 |
| B2 | "Celkem: "A2 |  | 2,000 |
| B3 | B3 |  | 52,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

| B3 | "Celkem: "A3 | 52,000 |
| --- | --- | --- |
| B4 | B4 | 26,000 |
| B4 | "Celkem: "A4 | 26,000 |
| B5 | B5 | 2,000 |
| B5 | "Celkem: "A5 | 2,000 |
| B6 | B6 | 2,000 |
| B6 | "Celkem: "A6 | 2,000 |
| B7 | B7 | 2,000 |
| B7 | "Celkem: "A7 | 2,000 |
| B8 | B8 | 2,000 |
| B8 | "Celkem: "A8 | 2,000 |
| B9 | B9 | 46,800 |
| B9 | "Celkem: "A9 | 46,800 |
| PS 02 | Oprava potrubí spodních výpustí |  |
| A28 | A28 | 1,660 |
| A28 | " "2*0.83 " vnější líc A28 příruba DN600 v kobce | 1,660 |
| Použití figury: |  |  |
| Pol20.1 | .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1 M2 | 6,990 |
| A29 | A29 | 12,380 |
| A29 | " "2*6.19 | 12,380 |
| Použití figury: |  |  |
|  | .- příprava povrchu OK - vnitřní povrch potrubí |  |
|  | - odstranění korozních zplodin a starých nátěrů |  |
| Pol21 | - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 M2 | 12,380 |
| A6 | A6 | 0,820 |
| A6 | " "2*0.41 " vnější i vnitřní líc A6 příruba DN150 ve strojovně (dl. cca 0.3 m) | 0,820 |
| Použití figury: |  |  |
| Pol20 | .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1 M2 | 0,820 |
| B28 | B28 | 1,440 |
| B28 | 2*0.72 "vnější líc A28 příruba DN700 ve strojovně | 1,440 |
| Použití figury: |  |  |
| Pol20.1 | .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1 M2 | 6,990 |
| B29 | B29 | 12,380 |
| B29 | "Celkem: "A29 | 12,380 |
| B6 | B6 | 0,820 |
| B6 | "Celkem: "A6 | 0,820 |
| C28 | C28 | 3,890 |
| C28 | 3.89 "mezikus DN700 (v dílnách) | 3,890 |
| Použití figury: |  |  |
| Pol20.1 | .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1 M2 | 6,990 |
| D28 | D28 | 6,990 |
| D28 | "Celkem: "A28+B28+C28 | 6,990 |
| PS 03 | Oprava odkalovacíhp potrubí |  |
| A10 | A10 | 3,700 |
| A10 | " "2*1.85 | 3,700 |
| Použití figury: |  |  |
| Pol53 | .- spojovací materiál dle specifikace KG - montáž mezikusu do potrubí KG | 3,700 |
| A4 | A4 | 0,130 |
| A4 | " "0.13 "vyústění DN50 ze zdi | 0,130 |
| Použití figury: |  |  |
|  | .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí |  |
| Pol20 | - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1 M2 | 0,650 |
| B10 | B10 | 3,700 |
| B10 | "Celkem: "A10 | 3,700 |
| B4 | B4 | 0,150 |

B4	0.15 "přírubový díl levé SV	0,150

Kód

Popis

MJ

Výměra

Použití figury:

Pol20

M2

0,650

| C4 | C4 |  | 0,370 |
| --- | --- | --- | --- |
| C4 Použití figury: | 0.37 "přírubový díl pravé SV |  | 0,370 |
| Pol20 | .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1 | M2 | 0,650 |
| D4 | D4 |  | 0,650 |
| D4 | "Celkem: "A4+B4+C4 |  | 0,650 |
| SO 01 | Úpravy stavebních konstrukcí |  |  |
| A1 | A1 |  | 0,050 |
| A1 | ""0.5*0.1 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky - urovnání dna; plocha * tl. |  | 0,050 |
| Použití figury: 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | M3 | 0,050 |
| A13 | A13 |  | 0,656 |
| A13 | ""2.85*1.15*0.2 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - bourání betonové podlahy tl. do 200 mm |  | 0,656 |
| Použití figury: 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | M3 | 0,656 |
| A15 | A15 |  | 0,400 |
| A15 Použití figury: | " "0.4 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky pr. 250 mm |  | 0,400 |
| 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | M | 0,400 |
| A16 | A16 |  | 1,640 |
| A16 | ""0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod |  | 1,640 |
| Použití figury: 985311112 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm | M2 | 1,640 |
| A17 | A17 |  | 1,640 |
| A17 | ""0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod |  | 1,640 |
| Použití figury: 985311911 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | M2 | 1,640 |
| A19 | A19 |  | 1,200 |
| A19 Použití figury: | " "8*0.15 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet * dl. vrtu |  | 1,200 |
| 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | M | 1,200 |
| A2 | A2 |  | 0,252 |
| A2 | ""3.6*0.07 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - oprava dna beton C30/37 tl. 70 mm; plocha * prům. tl. |  | 0,252 |
| Použití figury: 631311215 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 | M3 | 0,252 |
| A20 | A20 |  | 3,600 |
| A20 Použití figury: | " "3.60 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná cca 50x50mm |  | 3,600 |
| 985562517 | Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, půměr drátu 2,2 mm | M2 | 3,600 |
| A24 | A24 |  | 0,030 |
| A24 Použití figury: | " "1.2*0.5*0.05 "bourání dřevěné lávky |  | 0,030 |
| AGR 01.2 | Demontáž dřevěné lávky z fošen | M3 | 0,030 |
| A25 | A25 |  | 1,600 |
| A25 Použití figury: | " "8*0.2 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet * dl. |  | 1,600 |
| M311970 | tyč závitová DIN 976 M12 | M | 1,600 |
| A27 | A27 |  | 9,500 |

.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí

Kód

Popis

MJ

Výměra

| A27 Použití figury: R97731211 | " "9.5 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - odříznurí betonu |  | 9,500 9,500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl. do 200mm | M |  |
| A28 | A28 |  | 58,000 |
| A28 Použití figury: | " "58 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná - kotvení |  | 58,000 |
| R9855642 | Kotvičky pro výztuž betonu hl 250 mm z oceli D do 6 mm na kotevní zálivku | KUS | 58,000 |
| A3 | A3 |  | 1,001 |
| A3 Použití figury: | " "0.82*1.221 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1,001 |
| 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | M2 | 1,001 |
| A31 | A31 |  | 0,017 |
| A31 Použití figury: | " "0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2 |  | 0,017 |
| R997002 | Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,017 |
| A32 | A32 |  | 1,523 |
| A32 Použití figury: | " "1.523 "sloupec suť |  | 1,523 |
| R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | T | 1,506 |
| A4 | A4 |  | 0,820 |
| A4 | " "0.1*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - asfaltový pás po obvodu; výška * obvod |  | 0,820 |
| Použití figury: 711132111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S | M2 | 0,820 |
| A9 A9 | A9 " "1.0 "F.4 SO 01.2 Lávka - Ocelová obslužní lávka dl. 9,6 m š. 0,75 m, zajištěna řetězem A9 cedulí zákaz vstupu |  | 1,000 1,000 |
| Použití figury: R7679951 | Montáž ocelové lávky | KPL | 1,000 |
| B1 | B1 |  | 0,050 |
| B1 | "Celkem: "A1 |  | 0,050 |
| B13 | B13 |  | 0,656 |
| B13 | "Celkem: "A13 |  | 0,656 |
| B15 | B15 |  | 0,400 |
| B15 | "Celkem: "A15 |  | 0,400 |
| B16 | B16 |  | 1,640 |
| B16 | "Celkem: "A16 |  | 1,640 |
| B17 | B17 |  | 1,640 |
| B17 | "Celkem: "A17 |  | 1,640 |
| B19 | B19 |  | 1,200 |
| B19 | "Celkem: "A19 |  | 1,200 |
| B2 | B2 |  | 0,252 |
| B2 | "Celkem: "A2 |  | 0,252 |
| B20 | B20 |  | 3,600 |
| B20 | "Celkem: "A20 |  | 3,600 |
| B24 | B24 |  | 0,030 |
| B24 | "Celkem: "A24 |  | 0,030 |
| B25 | B25 |  | 1,600 |
| B25 | "Celkem: "A25 |  | 1,600 |
| B27 | B27 |  | 9,500 |
| B27 | "Celkem: "A27 |  | 9,500 |
| B28 | B28 |  | 58,000 |
| B28 | "Celkem: "A28 |  | 58,000 |
| B3 | B3 |  | 1,001 |
| B3 | "Celkem: "A3 |  | 1,001 |
| B31 | B31 |  | 0,017 |
| B31 | "Celkem: "A31 |  | 0,017 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| B32 | B32 |  | -0,017 |
| B32 | -0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2 |  | -0,017 |
| Použití figury: |  |  |  |
| R997004 | Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | T | 1,506 |
| B4 | B4 |  | 0,820 |
| B4 | "Celkem: "A4 |  | 0,820 |
| B9 | B9 |  | 1,000 |
| B9 | "Celkem: "A9 |  | 1,000 |
| C32 | C32 |  | 1,506 |
| C32 | "Celkem: "A32+B32 |  | 1,506 |