Záměr stavby " **Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně** "

ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu s názvem

" **Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně** "

**1. Úvodní část**

Předmětem je řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Kanalizační síť v areálu Ústavu byla postupně budována v souvislosti s jeho rozvojem a podle norem platných v minulých desetiletích. Celé řešení je neodpovídá současným potřebám Ústavu. Stoky odvádějí jak splaškovou, dešťovou vodu, ale také potencionálně hygienicky závadnou odpadní vodu. V rámci nové koncepce a strategie Ústavu je potřeba v rámci nové kanalizace napojit i jiná pracoviště přímo na čištění nebo vybudovat nové jímky.

**2. Návrh technického řešení**

Bude vybudována nová oddílná kanalizace včetně akumulačních jímek pro infekční vody. Dojde k radikální modernizaci ČOV, tak aby byly splněny podmínky kanalizačního řádu města Brna i příslušná legislativa a normy.

**3. Orientační propočet stavby**

Všeobecné položky 4 940 000 Kč bez DPH

kanalizace 16 534 000 Kč bez DPH

ČOV 29 100 000 Kč bez DPH

CELKEM 50 574 000 Kč bez DPH