Záměr stavby " Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně "

ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu s názvem

" Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně "

1.	Úvodní část

Předmětem je řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Kanalizační síť v areálu Ústavu byla postupně budována v souvislosti s jeho rozvojem a podle norem platných v minulých desetiletích. Celé řešení je neodpovídá současným potřebám Ústavu. Stoky odvádějí jak splaškovou, dešťovou vodu, ale také potencionálně hygienicky závadnou odpadní vodu. V rámci nové koncepce a strategie Ústavu je potřeba v rámci nové kanalizace napojit i jiná pracoviště přímo na čištění nebo vybudovat nové jímky.

2.	Návrh technického řešení

Bude vybudována nová oddílná kanalizace včetně akumulačních jímek pro infekční vody.  Dojde k radikální modernizaci ČOV, tak aby byly splněny podmínky kanalizačního řádu města Brna i příslušná legislativa a normy.

3.	Orientační propočet stavby

Všeobecné položky		4 940 000	Kč bez DPH

kanalizace			16 534 000	 Kč bez DPH

ČOV				29 100 000	Kč bez DPH

CELKEM			50 574 000	Kč bez DPH