Sheet1

Cenová nabídka – semafor pro tobogan/skluzavku

www.egmenergo.cz

Akce:

Krytý bazén Příbram – p. Sutner

Provedení:

dva tobogany s časomírou a zvukovou signalizací

Datum:

22.07.2024

Kód

Popis položky

Cena Kč/jed Jednotka Jednotek Cena

Řídicí jednotka /

displej

SRTB-PLC

Řídicí jednotka ve skříni, vč. zdroje, pro provedení bez

časomíry, vč. zdroje

26 500 Kč sada

Příplatek atyp – venkovní provedení pro 2 semafory

6 000 Kč

Příplatek atyp – práce projekční a programátorské

900 Kč hod

SRTB-DISP6448IND

Displej 64x48 cm, P10, červeno-zelený LED, pro interiér

bazénu (nerez nebo plast), vestavěná řidicí jednotka, vč.

zdroje (externě na DIN lištu). Uchycení nutno dohodnout

předem.

53 280 Kč sada

2 106 560 Kč

SRTB-DISP6448EXT Displej 64x48 cm, P10, červeno-zelený LED, exteriérový,

vestavěná řidicí jednotka, vč. zdroje (externě na DIN lištu).

Uchycení nutno dohodnout předem.

65 200 Kč sada

Čidla

SRTB-SENS-

PANASONIC

Snímač průjezdu (PANASONIC) difusní (montáž nad dráhu)

- pro start a cíl

7 000 Kč ks

4

28 000 Kč

-

včetně držáků (L profil), bez montáže a krytů

SRTB-SENS-

SPACEMASTER

Snímač průjezdu (SPACEMASTER) optická závora, snímač

- vysílač (montáž průhledem) skluzavky – 2 páry snímačů na

jedeno průjezdní místo

Snímač průjezdu (CARLO GAVAZZI nebo ekv.) přijímač-

vysílač (protnutí paprsku mezi přijímačem a vysílačem)

8 000 Kč pár

4 500 Kč ks

SRTB-SENS-

THRUBEAM

-

-

pro start a cíl

včetně držáků (L profil), bez montáže a krytů

Semafor

SRTB-SEM-SINGLE- Semafor LED jednosvětlový, červená/zelená

LED

SRTB-SEM-WERMA- Semafor LED dvousvětlový WERMA, červená/zelená

DESIGN

5 780 Kč ks

9 750 Kč ks

ks

2

11 560 Kč

SRTB-SEM-BUILTIN Semafor LED vestavný do nerezi, poptejte (atypické řešení)

Spínač obsluhy

SRTB-SWITCH-WALL- Spínač obsluhy samostatný, nástěnný

HAND

SRTB-SWITCH-WALL- Spínač obsluhy samostatný, nástěnný, na klíč

KEY

1 250 Kč ks

1 550 Kč ks

1 250 Kč ks

SRTB-SWITCH-WALL- Spínač obsluhy samostatný, nástěnný, červené hřibové

1

1

1 250 Kč

8 800 Kč

MUSHROOM-HAND

tlačítko, uvolnění rukou

SRTB-SWITCH-WALL- Spínač obsluhy samostatný, nástěnný, červené hřibové

MUSHROOM-KEY

1 850 Kč ks

8 800 Kč ks

tlačítko, uvolnění klíčem

SRTB-SWITCH-

WIRELESS

Ovládání bezdrátové s klíčenkou 433 MHz

(klíčenka+přijímač)

Zvuková signalizace –

spínače obsluhy

SRTB-HLM-500

Audio hlásič na DIN lištu HLM-500

2 210 Kč sada

2 700 Kč sada

1 908 Kč ks

1 400 Kč hod

700 Kč ks

1

1

1

4

1

2 210 Kč

2 700 Kč

1 908 Kč

5 600 Kč

700 Kč

SRTB-HLM-AMP-500 Nízkofrekvenční audio zesilovač na DIN lištu 2 x 15W

SRTB-ARS-350

SRTB-ZDROJ

Nástěnný plochý reproduktor 1 x 20W

Projekční práce – úprava výkresové dokumentace

Napájecí zdroj 24V na DIN lištu pro napájení audio části

Práce technika,

instalační materiál

SRTB-W-TECHNIK

Práce technika v místě instalace, 1 hodina/1 osoba

900 Kč hod

20,6 Kč km

15 13 500 Kč

510 10 506 Kč

SRTB-W-CESTOVNE Cestové vč. času na cestě, 1 km jízdy, 1 zpáteční cesty

SRTB-W-NOCLEH

STRB-SKRIN

Dálková cesta – nocleh

2 500,0 Kč ks

2 500,0 Kč ks

Skřín pro napajecí zdroj, a ovládací přepínač režimů

časomíry

1

2 500 Kč

STRB-RELE

Pomocné relé pro zajištění bezpotenciálového signálu běhu

čerpadla

500,0 Kč ks

Projekční práce – úprava výkresové dokumentace

900,0 Kč hod

20 Kč m

SRTB-CAB-SENS

Kabel pro připojení snímače, kontaktu signalizace čerpadla,

spínače obsluhy nebo semaforu. Flexibilní kabely (např.

Helukabel JZ-500 Black s UV odolností a zvýšenou

200

10

4 000 Kč

470 Kč

chemickou odolností – podle aktuální dostupnosti), 4x0,35-

4x0,5mm2.

SRTB-CAB-PWR

Kabel napájecí pro LED displej mezi zdrojem a displejem.

Flexibilní kabely (např. Helukabel JZ-500 Black s UV

odolností a zvýšenou chemickou odolností – podle aktuální

dostupnosti). 2X2,5-4mm2

47 Kč m

Celkem

200 264 Kč

(ceny bez DPH)

Záloha 30%, zbytek fakturou po instalaci, splatnost 14 dnů:

Záloha

60 079 Kč

Dodací termín 6 týdnů (bez časomíry, po dohodě 4 týdny s

možným příplatkem) / 10 týdnů (s časomírou)

Vyrobeno v ČR.

Záruka 24 měsíců, servis v sídle firmy – Brno, Filipínského

55.

Případný servis na místě instalace účtujeme dle času

výjezdu technika.

Instalaci kabeláže a uchycení čidel+displeje není součástí

této CN – provede údržba či místní elektrikář.

Systém je určen pro montáž a oživení až po připravení

kabeláže; při montáži a oživení musí být možné tobogan sjet

(vyzkoušení a seřízení čidel).

V rámci stavby musí být provedena revize elektrického

zařízení (není součástí CN – můžeme zajistit, ale obvyklá

praxe je revize místním revizním technikem).

Stránka 1