Příloha A: Technická specifikace zakázky "GM Trubice"

300 kusů GM trubic

Maximální rozměry GM trubice: průměr 60mm, výška 18mm – válcový tvar („pancake“)

V případě, že má trubice boční přívod, maximální délka přívodu 24.5 mm NEBO délka 60 mm, šířka 60mm, výška 18 mm (čtvercový/obdélníkový tvar)

Preferovaný tvar válce/pancake

Provozní napětí v rozsahu +450 až +500 V DC (klíčový faktor)

Hmotnost maximálně 140 g (nižší výhodou)