Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměr s agregovanými položkami a zajištěním požadované inženýrské činnosti. Předmětem zakázky je návrh rekonstrukce části stávající komunikace K Sadu / K Velké skále spojená s modernizací celého uličního prostoru, včetně nové konstrukce vozovky, dále návrh zárubní zdi v délce cca jedné třetiny rekonstruované komunikace, vyvolané přeložky stávajících linií vodohospodářských sítí, přeložka a prodloužení plynovodu, veřejné osvětlení a dále související sadové úpravy.

Doplnění podkladů – geodetického zaměření a IG průzkumu.