Odběratel

Střední odborná škola energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

Na Průhoně 4800

430 03 Chomutov

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo předmětu  |  |  |  |  |
| servisu | Číslo zboží | Sériové číslo | Popis | Záruka |
|  |  |  | Masky FPS 7000 | Ne |
| CZ441839 | 3357794 | BRLF-7234 | Nosič PSS 3000 | Ne |
| CZ441840 | 3357794 | BRLF-7230 | Nosič PSS 3000 | Ne |
| CZ441842 | 3357794 | BRLF-7273 | Nosič PSS 3000 | Ne |
| CZ441843 | 3357794 | BRLJ-0958 | Nosič PSS 3000 | Ne |
| CZ441845 | 3357794 | BRLF-7207 | Nosič PSS 3000 | Ne |
| CZ441847 | 3338700 | BRLJ-2371 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |
| CZ441848 | 3338700 | BRLJ-2343 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |
| CZ441851 | 3338700 | BRLJ-2577 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |
| CZ441852 | 3338700 | BRLJ-2586 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |
| CZ441850 | 3338700 | BRLJ-2391 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |
| CZ410210 | 3338700 | BRKK-6955 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |
| CZ410211 | 3338700 | BRKL-0961 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice) | Ne |

Czech Republic

|  |  |
| --- | --- |
| DIČ | CZ41324641 |
| IČ | 41324641 |
|  |  | Číslo odběratele | Z04069 |
|  |  | Vaše poptávka/obj.Nabídka platná doZpůsob dodávkyProdejce |  |
|  |  | Telefonní číslo e-mail |  |
| Způsob platby |  | Datum vystavení | 01.08.24 |
| Platební podmínka | 14 dní |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ410209CZ441859CZ441860CZ441861CZ441862CZ441863CZ410207CZ410214CZ410213CZ410212CZ441864CZ441841CZ441844CZ441846CZ441854CZ441855CZ441856CZ441857CZ441858 | 3338700335779433577943357794333870033387003338700333870033387003338700333870033639883363988336398833639883363988336398833639883363988 | BRKK-6949BRLJ-0952BRLF-7268BRLF-7089BRLJ-1133BRLJ-2322BRKK-6859BRKL-1219BRKL-1000BRKL-0998BRLJ-2313BRKK-3928BRKK-3926BRKK-3802BRKK-4007BRKH-6648BRKK-3883BRKK-4002BRKK-3931 | Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Nosič PSS 3000Nosič PSS 3000Nosič PSS 3000Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Nosič PSS 4000Plicní automatika PSS-P |  | NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNe |  |  |  |
| Řádek servisu |
| Sériové č. předmětu servisu Číslo | Popis | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Řádková sleva % | Částka | Celková částka s DPH |
| 1913114 | hygiena masky a plicní 16 automatiky, za 1 ks | KS | 280,00 | 0 | 4 480,00 | 5 420,80 |
| R56562 |  Výdechový ventil 16 | KS | 243,00 | 0 | 3 888,00 | 4 704,48 |
| R56204 |  Průzvučná membrána 16FPS/PN | KS | 358,00 | 0 | 5 728,00 | 6 930,88 |
| T10549 |  O-kroužek (T10549) 16 | KS | 55,00 | 0 | 880,00 | 1 064,80 |
| R56273 | Sedlo nádechového 1 ventilu | KS | 159,00 | 0 | 159,00 | 192,39 |
| R51772 |  Nosný popruh PVC 1 | KS | 318,00 | 0 | 318,00 | 384,78 |
| 1913008 |  práce - masky, přilby 4 | HOD | 1 300,00 | 0 | 5 200,00 | 6 292,00 |
| BRLF-7234 1913214 | hygiena nosič VDP vč. 1 pneum.části | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLF-7234 1911234 |  Kontrola kompletního 1VDP Dräger (vč. masky) s prot | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLJ-2371 3338747 |  Diaphragm, silicone 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKK-3928 1913214 | hygiena nosič VDP vč. 1 pneum.části | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |

BRKK-3928 1911234 Kontrola kompletního

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRKK-3926 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKK-3926 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRKK-3802 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKK-3802 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRKK-4007 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKK-4007 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRKH-6648 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKH-6648 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRKK-3883 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKK-3883 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRKK-4002 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKK-4002 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRKK-3931 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRKK-3931 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLJ-2371 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-2371 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-2343 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-2343 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-2343 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-2577 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-2577 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-2577 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-2586 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-2586 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-2586 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-2391 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-2391 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |

VDP Dräger (vč. masky) s prot

1 KS 850,00 850,00 1 028,50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRLJ-2391 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 |  | 260,00 | 314,60 |
| BRKK-6955 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKK-6955 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKK-6955 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRKL-0961 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKL-0961 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKL-0961 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRKK-6949 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKK-6949 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKK-6949 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-1133 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-1133 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-1133 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-2322 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-2322 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-2322 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRKK-6859 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKK-6859 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKK-6859 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRKL-1219 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKL-1219 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKL-1219 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRKL-1000 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKL-1000 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKL-1000 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRKL-0998 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRKL-0998 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRKL-0998 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLJ-2313 | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
| BRLJ-2313 | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
| BRLJ-2313 | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
| BRLF-7230 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLF-7230 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLF-7273 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLF-7273 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLJ-0958 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLJ-0958 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 |  | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLF-7207 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLF-7207 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLJ-0952 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLJ-0952 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLF-7089 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLF-7089 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLF-7268 | 1913214 | hygiena nosič VDP vč. pneum.části | 1 | KS | 450,00 | 0 | 450,00 | 544,50 |
| BRLF-7268 | 1911234 | Kontrola kompletního VDP Dräger (vč. masky) s prot | 1 | KS | 850,00 | 0 | 850,00 | 1 028,50 |
| BRLF-7268 | D17409 | O-kroužek 11x2.5 | 1 | KS | 43,00 | 0 | 43,00 | 52,03 |
|  | 3338747 | Diaphragm, silicone | 1 | KS | 540,00 | 0 | 540,00 | 653,40 |
|  | R18352 | O-kroužek (R18352) | 1 | KS | 37,00 | 0 | 37,00 | 44,77 |
|  | 1913014 | práce - vzduchové dých. přístroje | 0,2 | HOD | 1 300,00 | 0 | 260,00 | 314,60 |
|  |  |  |  |  | Celkem CZK | 54 888,00 | 66 414,48 |

Obchodní podmínky najdete na následujícím odkazu https://www.draeger.com/cs\_cz/Terms-Conditions

Vystavil: Ivana Tarcalová

Telefonní číslo:

e-mail: ivana.tarcalova@draeger.com