nabídkový rozpočet

stavba. čs Stranná II - potrubí chladicí vody

Objednatel: **Povodí Ohře,** státní podnik, závod Chomutov

Zhotovitel:

Datum: 0.00.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis |  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | SazbaDPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D****D** | **HRN****1** | **Práce a dodávky HRN****Práce a dodávky**Demontáž stávající armaturní soustavy DN 80 pro ucpávky čerpadel M13 a M14 | **384 235,31****384 235,31** |
| 1 | K |  | (potrubí, kolena, klapky, redukce, šoupátkové uzávěry, manometry, ventily, aj.) v celkové délce cca 77 m (na 2 větvích o délkách 42 m a 35 m) | ks | 1,000 | 10,00 | 27 000,00 | 21,0 |
| 2 | K |  | Výroba / dodávka nové armaturní soustavy (potrubí, T-kusy, kolena, příruby, uzávěry, ventily) viz rozsah komponentů v návrhu SOD | soubor | 1,000 | 0,00 | 242 780,31 | 21,0 |
| 3 | K |  | Dodávka analogových i digitálních manometrů (včetně zapojeni), servopohonu kulových ventilů (včetně zapojení), třmenů na upevnění armatur, bezazbestových těsnění a spojovacího materiálu viz rozsah v návrhu SOD | soubor | 1,000 | 0,00 | 65 000,00 | 21,0 |
| 4 | K |  | Montáž nové armaturní soustavy v totožném provedení (vyjma změny ventilů) | soubor | 1,000 | 0,00 | 20 000,00 | 21,0 |
| 5 | K |  | Zhotovení nových protikorozních ochranných povlaků ocelových prvků - armaturní sestavy DN 25 - DN 150 o ploše cca 23 m2, s životnosti M (střední od 7 do 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1, odolávající místním klimatickým podmínkám (klasifikace prostředí C3 - C4). Příprava povrchu ocel, prvků dle technické specifikace nátěrového systému, zajišťující dostatečnou přilnavost nového nátěrového systému s ohledem na výše požadovanou životnost. Protikorozní ochranné povlaky budou kontrolovány nedestruktivní metodou. | soubor | 1,000 | 0,00 | 29 455,00 | 21,0 |

**Práce a dodávky VRN**

**5 000,00**

**35 200,00**

10 800,00

24 400,00

**Práce a dodávky**

Doprava

Ostatní náklady

**389 235,31**

**Celkem**