Oprava střešní šindelové krytiny na budově Palác SH Zvíkov					Cena v Kč

Budova Palác - celkový počet m² určených k opravě: 107,9 m²

Lešení vč. montáže a a nájmu								19 000 Kč

Demontáž střešní šindelové krytiny vrchní vrstvy 107,9 m² 200			                 	 	21 580 Kč

Drobná oprava spodní vrstvy šindelové krytiny cca 10%                   				24 000 Kč

Ošetření stávající spodní vrstvy Lignofixem                   						12 000 Kč

Pokládka horní vrstvy jednoduchého krytí novou střešní šindelovou krytinou - horský smrk

štípaný šindel - perodrážka 107,9 m² 	1850                 					199 615 Kč

Úklid pracoviště                     								4 500 Kč

Přesuny hmot                     								5 000 Kč

NUS 5%                   									14 285 Kč

Celkem bez DPH                								299 980 Kč

DPH 21 %                    									62 996 Kč

Celkem včetně DPH                								362 975 Kč

Nátěr střešní šindelové krytiny na budovách kanceláře, sociálního zázemí a

prodejny suvenýrů SH Zvíkov								Cena v Kč

Celkový počet m² určených k opravě: 300 m²						2100

Vyvázání lan a umožnění přístupu na střechu						3100

Doprava materiálu a osob na akci, úklid pracoviště						4400

Očištění střechy a zametení								4900

Revize a přibití všech nalezených uvolnění šindelů						78700

Provedení dvojitého nátěru a nástřiku šindelové krytiny Remmers HK Lazurol - odstín

Mahagon

NUS 7%										6524

Celkem bez DPH									99724

DPH 21 %										20942,04

Celkem včetně DPH									120666,04

V Dlouhé Lhotě dne 28. 7. 2024								Michal Hrstka