### NÁVRH PLÁNU ORGANIZACE VÝSTAVBY A OPATŘENÍ Z HLEDISKA BOZP

### PŘEDMĚT PROJEKTU

Jedná se o nově budovanou předávací stanici, která bude sloužit pro vytápění objektu SPŠS.

Bude vybudována nová horkovodní předávací stanice v suterénu objektu, která bude napojena na novou horkovodní přípojku, která není součástí této PD.

Nově bude navržena nová tlakově nezávislá horkovodní DPS, která bude zajišťovat vytápění pro výše uvedenou střední školu.

Střední škola je čtyřpodlažní, sestávající ze suterénu a ze 4 nadzemních podlaží. Nová horkovodní předávací stanice bude umístěna v nově vyčleněné technické místnosti s označením 161 lokalizované v suterénu budovy. Vytápění je řešeno jako ústřední teplovodní s nuceným oběhem.

#### PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

###### 2.1. Zásobování stavby el. energií a vodou

Elektrická energie pro stavbu bude odebírána ze stávajících rozvaděčů umístěných v prostorách nové kotelny.

Zásobování vodou - voda pro stavbu bude odebírána ze stávajícího rozvodu vody v suterénu budovy kotelny. Požadavky na jiné energie nejsou známy.

#### 2.2. Řešení zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka. Staveniště nevyžaduje přípravu území, nezasahuje do vedení inženýrských sítí. Staveniště bude napojeno na zdroje vody a elektro viz výše.

Staveniště bude po dobu výstavby chráněno proti vstupu třetích osob.

Uvnitř objektů jsou k dispozici plochy i prostory pro uložení materiálu a prostory, které je možné používat pro zařízení staveniště. Dodavatel stavebních a montážních prací si projedná a smluvně zajistí s investorem podmínky užívání těchto prostor.

#### 2.3. Maximální zábory pro staveniště

Předpokládá se pouze dočasný zábor části prostor přiléhajících k nové kotelně. Zde je třeba dohodnout s provozovatelem rozsah záboru.

#### 2.4. Vybavení stavby strojním zařízením

Drobná mechanizace, automobily, autogenní svářecí souprava, elektrické a ruční nářadí.

#### 2.5.Dopravní trasy

Zásobování materiálem a odvoz stavební suti bude řešen po veřejných komunikacích. SŠ je přístupná z ulice Kudelova.

#### OCHRANA ŽP, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

#### 3.1. Ochrana ŽP při výstavbě

Podle stavebního zákona

. 183/2006 Sb. budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající požadavkům životního prostředí. Je nutno dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížení prašnosti při demolicích

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd.

Staveniště je nutné udržovat v čistotě. Veškeré veřejné, případně soukromé plochy dotené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Stavební materiál bude skladován pouze na staveništi na pozemcích stavebníka. V případě nutnosti skladování materiálu na veřejném prostranství bude v předstihu požádáno o povolení skládky.

Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon

. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon

. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku

. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku

. 381/2001 Sb. v platném znění (katalog odpadů).

Zvýšená prašnost při bouracích pracích bude v maximální možné míře eliminována opatřeními stavebníka.

###### 3.2. Ochrana proti hluku

Práce, při kterých budou používány stroje s vysokou hlučností, budou realizovány v

ase, který dodavatel prací dohodne se stavebníkem. V bezprostřední blízkosti staveniště se vyskytují zejména prostory kuchyně, jídelny a další provozní prostory. Učebny, na které jsou kladeny zvýšené nároky na nízkou úroveň hluku, jsou situovány v odlehlejších částech budovy. Před zahájením prací bude problematika konzultována s vedením školy a v případě potřeby bude prostorová organizace výuky přizpůsobena požadavkům stavby.

###### 3.3. Nakládání s odpady

Odpady z výstavby budou vznikat zejména při demoličních pracích a provádění drobných průrazů zdí a při úpravě rozvodů. V řešených prostorách se nevyskytuje žádná konstrukce ani materiál, který by obsahoval azbest.

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící montážní a stavební práce.

Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon

. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon

. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku

. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku

. 381/2001 Sb. v platném znění (katalog odpadů).

Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu s výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě.

Všechny odpady, vzniklé při provádění stavebních prací, budou likvidovány v souladu s platnou vyhláškou, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.

Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na využívání stavebních odpadů.

Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku).

#### ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti. Musí dodržovat zejména tyto zásady:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním.

Realizace stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012.

## 4.1. Při provádění stavebních a montážních prací

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti. Musí dodržovat zejména tyto zásady:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní pomůcky),

- montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením)

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Realizace stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012.

## 4.2. Při provozu a obsluze zařízení

Kompaktní výměníkovou stanici je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným dohledem. Potrubní rozvody budou označeny podle směru protékajících médií. Veškerá zařízení s povrchovou teplotou nad 50oC budou opatřena tepelnou izolací. Opravy zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno udržovat v dobrém technickém stavu.

4.3. Souběh s provozem školy

Staveniště bude zřetelně označeno. Bude zamezeno přístupu nepovolaných osob na staveniště, čímž dojde k eliminaci bezpečnostních a zdravotních rizik směrem ke skupinám žáků, pedagogů a dalších zaměstnanců či návštěvníků budovy.

## 4.4. Další požadavky BOZP

Při montáži a provozu je dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN a následující ustanovení vyhlášek:

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. O zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č. 591/2006 Sb. a ve znění vyhl. 207/1991 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. Zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti ve znění vyhl. Č. 553/1990 Sb.