# Základní  škola  Brno,  Sirotkova 36,   příspěvková organizace

Sirotkova 371/36, 616 00 Brno           www.zssirotkova.cz

ID datové schránky: mpi3naw              IČO: 621 56 781

e-mail: zssir@zssirotkova.cz        tel./fax.: 541 211 944

Č. j.: ZSSIR/964/2024		  	V Brně dne 29. 8. 2024

Qtherm, spol. s r.o.

Brněnská 346, 664 42  Modřice

IČO: 18827489

Objednávka

Objednáváme u Vás instalatérské a topenářské práce:

| Zkrácený popis | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní kanalizace |  |  |
| Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 48,00 |
| Pročištění zápachových uzávěrek jednoduchých | kus | 63,00 |
| Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm | m | 65,00 |
| Pročištění dvorních vpustí DN 300 mm | kus | 6,00 |
| Pročistění lapačů střešních splavenin | kus | 15,00 |
| Pročištění podlahových vpustí DN 70 mm | kus | 10,00 |
| Zařizovací předměty |  |  |
| Výměna přívodní hadičky k nádržce | kus | 14,00 |
| Odmontování klozetové mísy a sedátka | kus | 21,00 |
| Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 21,00 |
| Výměna sedátkového šroubu | kus | 14,00 |
| Výměna manžety pro napojení WC na odpadní potrubí | kus | 21,00 |
| Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 12,00 |
| Zpětná montáž umyvadla bez výtokových armatur | kus | 12,00 |
| Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 7,00 |
| Zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného | kus | 7,00 |
| Zpětná montáž zápachové uzávěrky jednoduché | kus | 7,00 |
| Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 42,00 |
| Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2" | soubor | 42,00 |
| Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 12,00 |
| Baterie umyvadlová nástěnná ruční | kus | 12,00 |
| Armatury |  |  |
| Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 56,00 |
| Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 32,00 |
| Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8" | kus | 32,00 |
| Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15 | kus | 28,00 |
| Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 301 DN 15 | kus | 28,00 |
| Hlavice termostatická VE 4261 HK pro ovládání termostatických ventilů | kus | 28,00 |
| Otopná tělesa |  |  |
| Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 28,00 |
| Demontáž těles otopných litinových článkových | kus | 28,00 |
| Montáž těles otopných litinových článkových | kus | 28,00 |
| Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |
| HZS - kontrola provozuschopnosti a seřízení ÚT a ZTI | h | 80,00 |

Cena celkem: 214.979,36 Kč bez DPH

Objednávající není plátcem DPH. Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Mgr. Dan Jedlička

ředitel školy

Vyjádření dodavatele:

Objednávku přijímáme 29. 8. 2024 a souhlasíme s uveřejněním v registru smluv.

Bohumír Konečný                       		jednatel