# Příloha č. 1\_Technická specifikace

# Základní požadavky

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na službu v rámci VZ:

| Parametr | Podmínky a požadavky |
| --- | --- |
| Předmět plnění VZ | **Informační systém pro přenos dat LIFENET** |
|  | * Požadujeme dodání informačního systému LIFENET, který zajišťuje pro stávající přístrojové vybavení defibrilátorů/monitorů LIFEPAK 15 systém pro přenos záznamů o 12-ti svodovém EKG včetně diagnostiky vitálních funkcí a kompletních záznamů o kritických příhodách mezi vozem záchranné služby a vybraným pracovištěm nemocnice. Informační systém LIFENET umožní zásadní urychlení cesty pacienta z terénu do nemocnice, poskytne více času zdravotníkům na přípravu a zvýší efektivitu celého procesu. Současně umožní sledování stavu a centrální správu přístrojů. * Požadujeme zajištění provozu informačního systému LIFENET (obsahujícího níže uvedené funkcionality) včetně zajištění příslušných licencí na dobu 12 měsíců. * Požadujeme bezplatné zajištění technické podpory informačního systému LIFENET obsahujícího níže uvedené funkcinality na dobu 12 měsíců. |
| Funkcionality systému | 1. Modul pro příjem upozornění a dat z přístrojů v terénu. Umožňuje editaci, exportování a přeposílání dat. Musí umožnit instalaci na existující PC bez nutnosti speciálního hardwaru (požadujeme zajištění licencí pro minimálně 3 ks PC). 2. Modul pro archivaci přijímaných dat z přístrojů v terénu. 3. Modul pro komunikaci pomocí mobilní aplikace. Zajistí možnost komunikace pomocí mobilní aplikace (pro iPhone/iPad, nebo pro Android) tak, aby se zvýšila klinická účinnost. (Musí umožňovat analýzu 12-ti svodového EKG a kontrolu vitálních funkcí pacienta, musí umožňovat rychlou reakci na stav pacienta). 4. Modul pro vytvoření svých vlastních aktivačních seznamů pro kontaktování všech požadovaných odborníků stisknutím jednoho tlačítka. 5. Modul pro sledování stavu a centrální správu přístrojů LIFEPAK 15, minimálně jejich aktuální provozní stav, konfiguraci, stav baterií a sledování termínu BTK. 6. Modul pro správu dat ze zásahů v terénu a řazení těchto dat do databáze CODE STAT. |

# Ostatní požadavky

1. Záruční podmínky:
   1. Záruka běží od okamžiku předání zboží.
   2. Záruka min. 12 měsíců od předání a převzetí.
   3. Doba vyřešení řešení reklamace do 30 kalendářních dnů.
2. Dokumentace:
   1. Veškerá dokumentace musí být zhotovena v českém nebo anglickém jazyce.
3. Instalace a uvedení zboží do provozu. Vystavení protokolu o předání a převzetí zboží.
4. Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem – zaškolení personálu zadavatele. Vystavení protokolu a zaškolení personálu.