# Základní  škola  Brno,  Sirotkova 36,   příspěvková organizace

Sirotkova 371/36, 616 00 Brno           www.zssirotkova.cz

ID datové schránky: mpi3naw              IČO: 621 56 781

e-mail: zssir@zssirotkova.cz        tel./fax.: 541 211 944

Č. j.: ZSSIR/965/2024		  	V Brně dne 29. 8. 2024

Pavel Žemla

Drnovice 213, 679 76  Drnovice

IČO: 74676610

Objednávka

Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace:

| Označení dodávky |  |  |  | Počet m. j. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elektroinstalace kabinet |  |  |  | 95,00 |  |
| doplnění rozv. jistič 16A/1 |  |  |  | 3,00 |  |
| Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  |  | 55,00 |  |
| Kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  |  | 70,00 |  |
| krabice přístrojová do SDK |  |  |  | 4,00 |  |
| ABB Tango bílá sp. č. 6 |  |  |  | 1,00 |  |
| ABB Tango bílá 2-zásuvka otoč.s clon. |  |  |  | 3,00 |  |
| svorka wago 273-104 3x1-2,5mm |  |  |  | 20,00 |  |
| svorka wago 273-112 2x1-2,5mm |  |  |  | 20,00 |  |
| úprava elektroinstalace v šatně |  |  |  | 60,00 |  |
| Kabel CYKY 3Jx1,5 |  |  |  | 80,00 |  |
| Kabel CYKY 3Jx2,5 |  |  |  | 50,00 |  |
| krabicová rozvodka |  |  |  | 4,00 |  |
| svorka wago 273-104 3x1-2,5mm |  |  |  | 60,00 |  |
| snímač pohybu 180st. |  |  |  | 2,00 |  |
| sv. LED panel |  |  |  | 6,00 |  |
| nouz. osv. |  |  |  | 12,00 |  |
| montáž |  |  |  | 20,00 |  |

Cena celkem: 95.337,-  Kč bez DPH

Objednávající není plátcem DPH. Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.

Mgr. Dan Jedlička

ředitel školy

Vyjádření dodavatele:

Objednávku přijímám 29. 8. 2024 a souhlasíme s uveřejněním v registru smluv.

Pavel Žemla