|  | DORMAT elektrotechnika s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Hahn-Jednatel |  |  |  |  |
|  | Sokolská třída 1615/50 |  |  |  |  |
|  | 702 00 Ostrava |  |  |  |  |
|  | IČO:02343371 |  |  |  |  |
|  | tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | objednatel:Gymnázium Josefa Kainara ,Hlučín p.o. |  |  |  |  |
|  | CN č.532/2024-Gymnázium Hlučín - oprava bytu č.3 strop,okna |  |  |  |  |
| 1 | SDK podhlad D112GKF 12,5mm | m2 | 93 | 1 420,00 Kč | 132 060,00 Kč |
| 2 | Příplatek za inpregnovaný SDK | m2 | 9,5 | 60,00 Kč | 570,00 Kč |
| 3 | Izolace Unirol Profi 0,033tl. 160mm | m2 | 93 | 286,00 Kč | 26 598,00 Kč |
| 4 | Izolace Unirol Profi 0,033tl. 160mm | m2 | 93 | 119,00 Kč | 11 067,00 Kč |
| 5 | Vkládání izolace ve dvou vrstvách | m2 | 93 | 250,00 Kč | 23 250,00 Kč |
| 6 | Parozabrana AL 130g+pásky +lepidla | m2 | 93 | 150,00 Kč | 13 950,00 Kč |
| 7 | Montáž parozabrany | m2 | 93 | 150,00 Kč | 13 950,00 Kč |
| 8 | Obdělání střešních oken SDK | ks | 5 | 1 900,00 Kč | 9 500,00 Kč |
| 9 | Obdělání sloupu SDK | ks | 2 | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 10 | Okno Velux Glu 0061 MK06 | ks | 5 | 11 660,00 Kč | 58 300,00 Kč |
| 11 | Lemování Velux EDW 2000 MK06 | ks | 5 | 3 830,00 Kč | 19 150,00 Kč |
| 12 | Demontáž a montáž oken | ks | 5 | 5 800,00 Kč | 29 000,00 Kč |
| 13 | Demontáž stropů vč.likvidace odpadu | kpl | 1 | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 14 | Režie,manegment,koordinace,zabezpečení staveniště | kpl | 1 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč |
| 15 | Doprava ,výnos materiálu | kpl | 4 | 6 500,00 Kč | 26 000,00 Kč |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 405 195,00 Kč |
|  | Vypracoval :Tomáš Hahn |  |  |  |  |
|  | Datum:21.8.2024 |  |  |  |  |
|  | CN č.533/2024-Gymnázium Hlučín - dodávka rozvaděče RH2,1 |  |  |  |  |
| 1 | Rozvaděčové pole RH2 vč. cívek a příslušenství dle PD | kpl | 1 | 56 100,00 Kč | 56 100,00 Kč |
| 2 | Montáž rozvaděče RH2 | kpl | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 3 | Propojovací kabely a podružný materiál k propojení | kpl | 1 | 1 986,00 Kč | 1 986,00 Kč |
| 4 | Ostatní přidružené práce | hod. | 5 | 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| 5 | Doprava materiálu | ks | 1 | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 77 686,00 Kč |
|  | Vypracoval :Tomáš Hahn |  |  |  |  |
|  | Datum:21.8.2024 |  |  |  |  |
|  | VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH |  |  |  | 482 881,00 Kč |
|  | DPH 21% |  |  |  | 101 405,01 Kč |
|  | VÍCEPRÁCE CELKEM s DPH |  |  |  | 584 286,01 Kč |