| „Dokumentační zařízení 3D kamera včetně transportního batohu – 2024/0062“. |
| --- |
| Dodavatel. 3gon Positioning s.r.o.. Prvomájová 1262/33. 153 00 Praha 5 - Radotín. IČO: 07724861. DIČ: CZ07724861. | Objednatel. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pasteurova 1. 400 96 Ústí nad Labem. IČO: 44555601. DIČ: CZ44555601. |

| Popis |  |  | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Matterport PRO3 - 1x baterie a nabíječka - Držák na stativ - Skořepinové pouzdro Úplné 3D snímání Přesnost měření: ±20 mm @10 m Doba skenování stanice: <20 s / jedno skenování Rozlišení obrazu: ~135 megapixelů Výdrž baterie: >230 skenů, 3 hodiny (vyměnitelná) Velikost: 181 mm x 161,4 mm x 76 mm Hmotnost: 2,3 kg |  |  | 127 900,00 |
| Rollei Fotoliner Ocean L černý - 1x batoh |  |  | 1 900,00 |
| Celkem bez DPH 21% |  |  | 129 800,00 |