[image: image1.png]Q/ SPORTOVISTE MESTA
4 UHERSKE HRADISTE







Počet listů: 
  1


Počet příloh:


	HZ ELEKTRO s.r.o. Příkop 843/4

602 00 Brno 
IČ: 02381427 


VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:


NAŠE ZN.:


VYŘIZUJE:
Mgr. Evžen Slavík
TEL.:
731 548 295
E-MAIL:
reditel@sportoviste-uh.cz

V Uherském Hradišti 28. srpna 2024
Věc:
Objednávka osvětlení parkovací a pochůzné plochy č. 5/24 
Objednávám u Vás vybudování a instalaci osvětlení pochůzné a parkovací plochy za víceúčelovými sportovišti za sportovní halou v rozsahu, dle přílohy. Nedílnou součástí faktury bude soupis prací a dodávek. 
Součástí dodávky bude i technický list instalovaných svítidel. 
Cena:
105.000 Kč vč. DPH
Platba: převodním příkazem na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury.
S pozdravem
----------------------------------
Mgr. Evžen Slavík, 

ředitel organizace
Fakturační adresa:

Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Sportovní hala, Stonky 860

686 01 Uherské Hradiště

IČO: 712 34 187

Bankovní spojení: 35-1337780297/0100 KB UH
Příloha: Položkový seznam prací a dodávek
Příloha č. 1.:

	Montážní materiál a práce
	 
	 

	SVITIDLO
	 
	 

	NODNI 151 W
	ks
	3,00

	KRABICE+PŘÍSLUŠENSTVÍ
	 
	 

	krabice ABOX 1+0, IP65
	ks
	3,00

	příchytka ERICO 812SC
	ks
	15,00

	příchytka ERICO 4H58i
	ks
	15,00

	příchytka ERICO 4H912
	ks
	66,00

	DRŽÁK
	 
	 

	DVO na zeď
	ks
	3,00

	TRUBKA
	 
	 

	1520_KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá
	m
	84,00

	1420_F50 MONOFLEX EN 320 N PVC
	m
	38,00

	0220_KB SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N
	ks
	16,00

	příchytka PKLS pr.20
	ks
	92,00

	 
	 
	 

	KABELÁŽE
	 
	 

	CYKY 3Jx1,5 mm2
	m
	87,00

	ROZVADĚČ RS-VO
	 
	 

	Skříň AKII, IP69
	ks
	1,00

	soumrakový spínač vč. čidla
	ks
	1,00

	STYKAČ
	 
	 

	Z-SCH230
	ks
	1,00

	JISTICI PRVKY A CHRÁNIČE
	 
	 

	 
	 
	 

	chránič 10B/1N/003
	ks
	1,00

	PLOŠINA
	 
	 

	nájem + převoz
	jed
	1,00

	 Vyhledání připojovacího místa
	hod
	1,00

	 Příprava ke komplexní zkoušce
	hod
	1,00

	 Zkušební provoz
	hod
	1,00

	 Zabezpečení pracoviště
	hod
	6,00

	 Montáž ve výškách nad 8 m
	hod
	66,00

	obsluha plošiny a převoz
	 
	 

	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	 
	 

	DLE CSN 331500
	 
	 

	 Revizní technik
	jed
	1,00


[image: image1.png][image: image2.png]



Sportoviště města Uherské Hradiště,
Zřizovatel:

Sídlo: 

příspěvková organizace
Město Uherské Hradiště se sídlem
Sportovní hala, Stonky 860

IČO: 712 34 187
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
686 01 Uherské Hradiště
www.sportoviste-uh.cz

Zápis v OR: KS Brno, oddíl Pr, č. vložky 1470

