**REKAPITULACE STAVBY** Kód:

**Stavba:**

KSO: CC-CZ:

Místo: Brno Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**298 718,48**

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% **298 718,48 62 730,88**

12,00% **0,00 0,00**

**CZK 361 449,36**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 6

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 240308

**Stavba:**

Místo: **Brno** Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

8. 3. 2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

**298 718,48 361 449,36**

**D.1-SO-03 Přeložky do středového koridoru** 298 718,48 361 449,36

[**D.1.4.9-SO-**](http://D.1.4.9-SO-03-B-01)

[**03-B-01**](http://D.1.4.9-SO-03-B-01)

**Vyklizení prostoru strojovny ZZT**

298 718,48 361 449,36

Strana 2 z 6

FN Brno - Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky

D.1-SO-03 - Přeložky do středového koridoru

[**D.1.4.9-SO-03-B-01**](http://D.1.4.9-SO-03-B-01) **- Vyklizení prostoru strojovny VZT**

KSO: CC-CZ:

Místo: Brno Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 298 718,48**

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 298 718,48 21,00% 62 730,88

snížená 0,00 12,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK 361 449,36**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 6

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 298 718,48**

HSV - Práce a dodávky HSV -132 101,52

 997 - Přesun sutě -132 101,52

PSV - Práce a dodávky PSV 430 820,00

 713 - Izolace tepelné 47 330,00

 732 - Ústřední vytápění - strojovny 364 480,00

 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 250,00

 734 - Ústřední vytápění - armatury 7 760,00

Strana 4 z 6

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

[**D.1.4.9-SO**](http://D.1.4.9-SO) **03B-01 - Vyklizení prostoru ZZT**

Místo: Brno Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] **Náklady soupisu celkem 298 718,48**

D HSV Práce a dodávky HSV -132 101,52

D 997 Přesun sutě -132 101,52

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | K  | 997013211  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | t  | 190,905  | 95,00  | 18 135,98  |

VV 38,181\*5 'Přepočtené koeficientem množství 190,905

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3  | K  | 997013501  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t  | -54,331  | 3 500,00  | -190 158,50  |

D PSV Práce a dodávky PSV 430 820,00

D 713 Izolace tepelné 47 330,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6  | K  | 713410813  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odstranění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu přes 500 mm  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Demontáž izolace tepelné oplechování pevné přírub vnějšího obvodu přes 500 mm  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2  | 4,500  | 180,00  | 810,00  |

VV 4,5 4,500

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 364 480,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12  | K  | 732221809  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kus  | 4,000  | 2 600,00  | 10 400,00  |
| 14  | K  | 732292820  | Rozřezání konstrukcí podpěrných výměníků tepla  | soubor  | 8,000  | 2 000,00  | 16 000,00  |

VV 4\*2 8,000

15 K 732293810 Rozřezání konstrukcí podpěrných nádrží a nádob soubor 32,000 790,00 25 280,00

VV 8\*4 32,000

16 K 7323208R1 Demontáž nádrže obsahu 25 m3 kus 6,000 2 500,00 15 000,00

VV 6 6,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17  | K  | 7323208R2  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kus  | 6,000  | 37 900,00  | 227 400,00  |
| 19  | K  | 7323938R2  | Rozřezání demontované nádrže obsah 16 m3, tl. stěn 13 mm  | kus  | 2,000  | 28 900,00  | 57 800,00  |

Strana 5 z 6

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 11 250,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20  | K  | 733120839  | Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219  | m  | 30,000  | 120,00  | 3 600,00  |
| 21  | K  | 733120841  | Demontáž potrubí ocelového hladkého D 245  | m  | 45,000  | 150,00  | 6 750,00  |
| 22  | K  | 733120842  | Demontáž potrubí ocelového hladkého D 273  | m  | 5,000  | 180,00  | 900,00  |

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 760,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23  | K  | 734100815  |  |  |  |  |  |
| 24  | K  | 734100825  | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN přes 200 do 250  | kus  | 4,000  | 680,00  | 2 720,00  |
| 25  | K  | 734100826  | Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami DN přes 250 do 300  | kus  | 2,000  | 780,00  | 1 560,00  |

Strana 6 z 6