TEPELNÉ HOSPODMsrvf HRADEC KRÁLOVÉ. a.s. 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017176 
Dodavatel 

Stránka: 1/3 
Datum: 28.06.201714:54 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
1ČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

ISOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	IČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

Datum vystavení / realizace: 28.06.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 		
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Míchal 		
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N II 0026 ze dn~ 23 .6.~~ 17 objednáváme u Vás dodávku předizo1ov~ného potrubí IS~PLUS na 	
akci Hradec Králové - PS BOI Václavkova - NOVE FARARSTVI domy A,C,D - sekundární teplovod UT. KONTAKT PRI 	
PŘEVZETÍ: p. Zezulka, tel. Materiál požadujeme dodat na stavbu na adresu Václavkova, Hradec Králové. Termín 	
dodání 14.8.2017. Fakturu bude autorizovat Ing. Juránek. 					
ř. 	Číslo zboží 	Název zboží 		Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
I. 	08739 	Trubka ISOPLUS 12m 219,1 *4,5/400 	48,0 m 		14.08.2017 	
2. 	08771 	Trubka ISOPLUS 6m 168,3 *4,0/315 	6,0 m 		14.08.2017 	
3. 	08499 	Trubka ISOPLUS 12m 139,7*3,6/280 	48,0 m 		14.08.2017 	
4. 	08501 	Trubka ISOPLUS 6m 139,7*3,6/280 	. 12,0 m 		14.08.2017 	
5. 	08772 	Trubka ISOPLUS 12m 114,3*3,6/250 	24,0 m 		14.08.2017 	
6. 	08773 	Trubka ISOPLUS 6m 114,3*3,6/250 	30,0 m 		14.08.2017 	
7. 	08774 	Trubka ISO PLUS 6m 88,9*3,2/200 	6,0 m 		14.08.2017 	
8. 	08775 	Trubka ISOPLUS 12m 76,1*3,2/180 	120,0 m 		14.08.2017 	
9. 	08502 	Trubka ISOPLUS 6m 76, 1*3,2/180 	12,0 m 		14.08.2017 	
10. 	08776 	Táhlý ohyb 18 stupňů z trubky ISOPLUS 12m 	24,0 m 		14.08.2017 	
		219,1*4,5/400 PRA vý 					
II. 	08741 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 219, 1*4,5/400 	2,0 Ks 		14.08.2017 	
		1500x2000mm 						
12. 	08777 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 219, 1*4,5/400 	2,0 Ks 		14.08.2017 	
		1000x2000mm 						
13. 	08742 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 219, I *4,5/400 	1,0 Ks 		14.08.2017 	
		1500x 1500mm 						
14. 	08743 	Ohyb 90st. rSOPLUS 2x zes.iz. 219,1 *4,5/400 	1,0 Ks 		14.08.2017 	
		1 OOOx I 500mm 						
15. 	08778 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 114,3*3,6/250 	2,0 Ks 	Kč 14.08.2017 	
		1000x2000mm 						
16. 	08779 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 114,3*3,6/250 	2,0 Ks 		14.08.2017 	
		2000x2000mm 						
17. 	08509 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 76,1*3,2/180 	4,0 Ks 		14.08.2017 	
		2000x2000mm 						
18. 	08780 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 76, I *3,2/180 	10,0 Ks 		14.08.2017 	
		1000x2000mm 						
19. 	08745 	Ohyb 90st. ISOPLUS 2x zes.iz. 76, 1*3,2/180 	2,0 Ks 		14.08.2017 	
		1 OOOx 1 OOOmm 						
20. 	08781 	Odbočka paralelní ISOPLUS 2x zes.iz. 	2,0 Ks 		14.08.2017 	
		219, 1*4,5/400-139,7*3,6/280 					

31.	
32.	
------- 

TEPELNÉ HOSPODMsTVf HRADEC KRÁLOVÉ, e.s. 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017176 
Dodavatel 

Stránka: 2/3 
Datum: 28,06.201714:54 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
1ČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové, 

ISOPLUS - EOP s, r, o, 
Číslo: 49285114 	1ČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystavení / realizace: 28,06.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky Č, N11 0026 ze dn~ 23.6,~~ 17 objednáváme u Vás dodávku předizolov~ného potrubí 1SqPLUS na 
akci Hradec Králové - PS BO 1 Václavkova - NO VE FARARSTVI domy A,C,D - sekundární teplovod UT. KONTAKT PR1 
PŘEVZETÍ: p. Zezulka, telMateriál požadujeme dodat na stavbu na adresu Václavkova, Hradec Králové. Termín 
dodání 14.8,2017, Fakturu bude autorizovat Ing, Juránek, 

f, Číslo zboží 

Název zboží 

Množství MJ 

Cena celkem 

Dat.dodání 

21, 08782 
22, 08783 
23. 08752 
24. 08784 
25, 08513 
26, 08785 
27. 08786 
28. 08787 
29. 08788 
30, 08789 
33.	01549 
34.	01553 
35.	01609 
34, 010024 
36.	010025 
37.	08167 
38.	08598 
38. 08129 
39, 08219 
40, 08070 

Odbočka paralelní ISOPLUS 2x zes.iz. 
139,7*3,6/280-76,1 *3,2/180 
Odbočka paralelní rSOPLUS 2x zes.iz. 
114,3*3,6/250-76,1*3,2/180 
PE objímka smršťovací komplet lSOPLUS 
219,1/4002*zes.iz, 
PE objímka srnršťovací komplet ISOPLUS 
114,3/2502*zes.iz, 
PE obj ímka smršťovací komplet lSOPLUS 76, I /180 
2*zes,iz, 
PE objímka smršťovací redukční komplet TSOPLUS 
219,1/400-168,3/3152*zes,iz, 
PE objímka smršt'ovací redukční kornplet ISOPLUS 
139,7/280-114,3/2502*zes.iz, 
PE objímka srnršťovací redukční komplet ISOPLUS 
114,3/250-88,9/200 2 *zes, iz, 
PE objímka smršťovací koncová komplet rSOPLUS 
168,3/3152*zes,iz, 
PE objímka smršťovací koncová komplet ISOPLUS 
88,9/2002*zes,iz, 
Redukce ocelová 219,1-168,3 
Redukce ocelová 139,7-114,3 
Redukce ocelová 114,3-88,9 
Dno klenuté 168,3 
Dno klenuté 88,9 
Kruh těsnící ISOPLUS 180 
CANUSA víko smršťovací STMPLEX CSS-80 
95-50/195-130 
Polštář dilatační 1000x240x40 
Polštář dilatační 1000x360x40 
Držák drátu ISOPLUS 

2,0 Ks 
4,0 Ks 
24,0 Ks 
12,0 Ks 
40,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
2,0 Ks 
6,0 Ks 
6,0 Ks 
124,0 Ks 
56,0 Ks 
86,0 Ks 

                  Kč 14,08.2017 
                           14,08.2017 
                     Kč 14,08.2017 
                      Kč 14,08.2017 
                      Kč 14.08.2017 
                     Kč 14,08.2017 
                     Kč 14,08.2017 
                     Kč 14.08.2017 
                    Kč 14,08.2017 
                   Kč 14.08.2017 
                    Kč 14,08,2017 
                     Kč 14,08.2017 
                     Kč 14.08.2017 
                    Kč 14,08.2017 
                    Kč 14,08,2017 
                    Kč 14,08.2017 
                    Kč 14.08,2017 
                       Kč 14,08.2017 
                       Kč 14.08.2017 
                      Kč 14.08.2017 

39.	
~=~=======================

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017176 

Dodavatel 

TEPELNÉ HOSPODMSTVf HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. 

Stránka: 3/3 

Datum: 28,06.2017 14:54 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové, 

lS0PLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	rčo: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

40.	
	Datum vystavení / realizace: 28.06.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 

Na základě Vaší cenové nabídky Č. NII0026 ze dn~ 23.6.?~17 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí ISqPLUS na 
akci Hradec Králové - PS BOI VácJavkova - NOVE FARARSTVI domy A,C,D - sekundární teplovod UT. KONTAKT PRl 
PŘEVZETÍ: p. Zezulka, telxxxxx    Materiál požadujeme dodat na stavbu na adresu Václavkova, Hradec Králové. Termín 
dodání 14.8.2017. Fakturu bude autorizovat Ing. Juránek. 

ř. 	Číslo zboží 	Název zboží 	Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
41. 	08005 	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm 		400,0 m 	Kč 14.08.2017 	
42. 	08055 	Měřící místo MPD-2 	-- ... ---, ...•. 	1,0 Ks 	Kč 	14.08.2017 	
			.>: 				
		--" 				
				1139,0 		511 482,31 Kč 		

	Podpis ředitele: 	. 

Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci. 
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mai1ovou adresu xxxxxs textem: 
Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 
Firma: 

Datum: 
Podpis: