| ZUŠ Bojkovice – Oprava střechy a sanace fasády |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel : | Romix s.r.o., Luční čtvrť, 686 03 Staré Město |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Roman Šich |  |  |
| Investor : | Základní umělecká škola Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice, parc. č. 1299, k.ú. Bojkovice |  |  |
| Název akce: | ZUŠ Bojkovice – Oprava střechy a sanace fasády |  |  |
| Zde doplnit text níže: Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s položkovým rozpočtem změny v následujícím rozsahu: Důvodem rekonstrukce opěrné zídky, která je součástí školního areálu a školní budovy, která prošla sanací fasády a opravou střechy, je nesoudržná omítka (viz fotodokumentace). Omítka se rozpadá, dopadá na parkovací plochu a znečišťuje ji, kromě toho, že nyní vedle opravené fasády budovy působí z estetického hlediska značně kontrastně. Oprava spočívá v otlučení nesoudržné omítky, montáže výztužné tkaniny, nanesení lepidla, stěrky, hloubkové penetrace a finálního nátěru. Nutno součástí opravy bude také oplechování vrchní části zídky z Pz plechu. |  |  |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- |  | Cena víceprací bez DPH: 143 800,- |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: 3 396 062,- |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez vlivu |  |
| Podpis investora : |  | Podpis zhotovitele : |  |
| Technický dozor investora: SOUHLASÍM Ing. Daniel Fuglík |  | Romix s.r.o. Ing. Roman Šich |  |
| Za objednatele: SOUHLASÍM Bc. Eva Regináčová Datum: 11. 9. 2024 |  | Datum: 11. 9. 2024 |  |

Příloha č. 1 – položkový rozpočet