::: :::::: 

•••••• 
• • 
•••••• 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017177 
Dodavatel 

TEPELN~ HOSPODMsTVI HRADEC KRALOV~ .a. s. 
Stránka: 1/3 
Datum: 30.06.2017 11 :08 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 50006 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

rSOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	IČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystavení / realizace: 30.06.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky č. NI10042 a NII0042.001 ze dne 29.6.2017 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí 
rSOPLUS na akci Hradec Králové - PS C42 Milady Horákové 328,330,504 I. a II. etapa oprava teplovodu ÚT a TeY. KONTAKT 
PŘI PŘEVZETÍ: p. Zvěřina, tel. Xxx Materiál požadujeme dodat na stavbu na adresu M.Horákové 504, Hradec Králové. 
Termín dodání 26.7.2017. Fakturu bude autorizovat p. Horák. 

ř. 	Číslo zboží 	Název zboží 	Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
1. 	08221 	Trubka lS0PLUS 6m 88,9*3,2/180 	120,0 m 	Kč 26.07.2017 	
2. 	08150 	Trubka ISOPLUS 6m 76,1 *3,2/160 	36,0 m 	Kč 26.07.2017 	
3. 	08718 	Odbočka paralelní rSOPLUS zes.iz. 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		114,3*3,6/225-76,1*3,2/160 					
4. 	08661 	Odbočka paralelní ISO PLUS zes.iz. 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		88,9*3,2/180-42,4*3,2/125 					
5. 	08226 	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 114,3*3,6/225 	2,0 Ks 	 Kč 26.07.2017 	
		2000x2000mm 					
6. 	08224 	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 88,9*3,2/180 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		2000x2000mm 					
7. 	08222 	Ohyb 90s[. ISOPLUS zes.iz. 88,9*3,2/180 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		1 OOOx 1 OOOmm 					
8. 	08117 	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1*3,2/160 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		1000x2000mm 					
9. 	08169 	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 76,1 *3,2/160 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		I OOOx I 500mm 					
10. 	08174 	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 	10,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		114,3/225 1 *zes.iz. 					
11. 	08213 	PE objímka smršťovací komplet ISOPLUS 88,9/180 	30,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		I *zes.iz. 					
12. 	08212 	PE objímka smršťovací komplet rSOPLUS 76,11160 	12,0 Ks 	 Kč 26.07.2017 	
		1 *zes.iz. 					
13. 	08475 	PE objímka smršťovací redukční komplet ISOPLUS 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		114,3/225-88,9/180 1 *zes.iz. 					
14. 	08590 	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-l 00 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		150-68/270-145 					
15. 	08598 	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-80 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		95-50/195-130 					
17. 	08007 	Kruh těsnící ISOPLUS 225 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
18. 	08167 	Kruh těsnící rSOPLUS 180 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
19. 	08034 	Kruh těsnící ISOPLUS 160 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
20. 	08129 	Polštář dilatační 1000x240x40 	44,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	

	
	_, 	. 	•. ., __ .•.••••.. 	• ••••••.••• M' •• 
--------_._-----_._-- 
TEPELN~ HOSPOOAASTVf HRADEC KRÁLOVE. a.s. 

Odběratel 

Objednávka zboží číslo: OM2017177 
Dodavatel 

Stránka: 2/3 
Datum: 30.06.201711:09 
Expozitura 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 500 06 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové. 

ISOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 	lČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 

	Datum vystavení / realizace: 30.06.2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky Č. N 110042 a N 110042.001 ze dne 29.6.2017 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí 
ISOPLUS na akci Hradec Králové - PS C42 Milady Horákové 328,330,504 1. a II. etapa oprava teplovodu ÚT a TeV. KONTAKT 
PŘI PŘEVZETÍ: p. Zvěřina, tel. xxx Materiál požadujeme dodat na stavbu na adresu M.Horákové 504, Hradec Králové. 
Termín dodání 26.7.2017. Fakturu bude autorizovat p. Horák. 

ř. 	Číslo zboží 	Název zboží 	Množství 	MJ 	Cena celkem 	Dat.dodání 	
21. 	08032 	Polštář dilatační I OOOx 120x40 	28,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
22. 	01609 	Redukce ocelová 114,3-88,9 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
23. 	08005 	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25crn 	280,0 m 	Kč 26.07.2017 	
24. 	08609 	Podkladní trámky 100* I 00* 500 	75,0 Ks 	 Kč 26.07.2017 	
25. 	08055 	Měřící místo MPD-2 	1,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
26. 	08070 	Držák drátu rSOPLUS 	40,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
27. 	08424 	Trubka ISOPLUS 6rn 42,4*3,2/125 	60,0 m 	Kč 26.07.2017 	
28. 	08790 	Ohyb 90st. ISOPLUS zes.iz. 42,4*3,2/125 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		1000x2000mm 					
29. 	08791 	Ohyb 80s1. ISOPLUS zes.iz. 42,4*3,2/125 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		2000x2000mm 					
30. 	08792 	Ohyb 75s1. lSOPLUS zes.iz. 42,4*3,2/125 	2,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		1500x1500mm 					
31. 	08429 	PE objímka smršťovací komplet rSOPLUS 42,4/125 	20,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
		1 *zes.iz. 					
32. 	08545 	CANUSA víko smršťovací SIMPLEX CSS-40 	2,0 Ks 	26.07.2017 	
		55-24/135-75 					
33. 	08026 	Kruh těsnící ISOPLUS 125 	4,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
34. 	08032 	Polštář dilatační 1000x120x40 	36,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	
35. 	08005 	Folie výstražná síťovaná zelená Š. 25cm 	90,0 m 	Kč 26.07.2017 	
36. 	08609 	Podkladní trámky 100* 1 00* 500 	24,0 Ks 	Kč 26.07.2017 	

Na Srně 362 
50006 Hradec Králové 

tel.: 495 279 161 
fax: 495 279250 

e-mail: info@thhk.cz 
www.thhk.cz 

IČO: 25282174 
DIČ: (Z25282174 

Společnost je zapsána v obchod nim rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové. oddfl B. vložka 1765. 

- 	/'-------- 
~~
	~.: =: 	::::: 	:= 

-- 
TEPELNE HospooÁASTVr HRAOEC KRÁLOVÉ, a.s. 
Stránka: 3/3 

Datum: 30,06.2017 11 :09 
Expozitura 
Objednávka zboží číslo: OM2017177 
Odběratel 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 
IČO: 25282174 
Ulice: Na Brně 362 
	PSČ: 50006 	Místo: Hradec Králové 
B 1765 
6 - Krajský soud v Hradci Králové, 
Dodavatel 
lSOPLUS - EOP s. r. o. 
Číslo: 49285114 
lČO: 49285114 
Ulice: Opatovice nad Labem 
	PSČ: 53213 	Místo: Pardubice 
	Datum vystavení / realizace: 30,06,2017 	Vyřizuje (zavedl): Zvěřina Michal 
	Objednal útvar 400 	Investiční úsek 	Schválil (realizoval): Zvěřina Michal 
Na základě Vaší cenové nabídky Č, NI 10042 a NI 10042,00 I ze dne 29,6.2017 objednáváme u Vás dodávku předizolovaného potrubí 
lSOPLUS na akci Hradec Králové - PS C42 Milady Horákové 328,330,5041. a II. etapa oprava teplovodu ÚT a TeY. KONTAKT 
PŘI PŘEVZETÍ: p. Zvěřina, tel.xxx    Materiál požadujeme dodat na stavbu na adresu M,Horákové 504, Hradec Králové, 
Termín dodání 26,7.2017, Fakturu bude autorizovat p. Horák. 
ř, Číslo zboží 
Název zboží 
Množství MJ 
Cena celkem 
Dat.dodání 
	dr
37, 08070 
16,0 Ks 
Kč 26.07.2017 
974,0 
197807,32 Kč 
Podpis: 
Na základě Zákona Č. 340/2015 Sb" o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno nám zaslat potvrzení - akceptaci. 
Souhlas s objednávkou zašlete odpovědí na e-mailovou adresu xxxxxxx    s textem: 

Potvrzujeme přijetí objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 
Firma: 
Datum: 

Na Brně 362 
50006 Hradec Králové 
tel.: 495 279 161 
fax: 495 279 250 
e-mail: info@thhk.cz 
www.thhk.cz 
IČO: 25282174 
DIČ: (Z25282174 
Společnost je zapsána v obchodním rejstffku 
vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddfl B, vložka 1765.