**Rozpočet (údržbářské práce sauna plaveckého bazénu)**

lokalita: Příbram, ul.Legionářů

obj.

SZM Příbram p.o.

zpracoval:Bc. Jan Víšek, Dis

**č.položkypoložka**

**popis práce/místo**

**poč.jedn. cena za jed.**

**cena**

275 Kč

1

2

demontáž zrcadla

demontáž rohože

demontáž obložení

demontáž komínu

odpojení kamen

kpl

kpl

275 Kč

99 Kč

99 Kč

1 241 Kč

420 Kč

3

4

5

.

.

.

37,6bm

kpl

33 Kč

420 Kč

110 Kč

kpl

110 Kč

7

8

9

.

.

.

drobné vysprávky stěn

oškrábání štuku

broušení,tmelení, broušení

zvětralé, nesoudržné části

2x d. chodba,plocha po zatékání

13bm

14m2

177 Kč

110 Kč

188 Kč

108 Kč

64 Kč

2 301 Kč

1 540 Kč

2 068 Kč

1 083 Kč

640 Kč

štukování

oškrábání staré malby

aplikace adhézního můstku soudržnost jednotl vrstev podk.

**obkladačské práce**

11m2

1

1

1

0.

1.

2.

před aplikací adhézního můstku

10,02m2

10 Kč

1

2.I

plocha pod okny

vchod před potírnou

vč.oškábání starých pojiv,penetr.

zásuvky

obkladové pásky

stěna za el.krbem

5,48m2

kpl

1 488 Kč

916 Kč

107 Kč

8 154 Kč

916 Kč

428 Kč

10 898 Kč

6 756 Kč

365 Kč

1

1

1

1

1

1

1

1

2.2. stěna terasy

2.3. opracování prostupů

2.4. materiál (obklad)

2.5. odpočívárna

2.6. lepení polistyrenu (extrud.) nadpraží

2.7. lepidlo+armovací tkanina

4ks

kpl

4,54m2

1,08m2

1,4m2

1,4m2

4,42bm

1 488 Kč

338 Kč

233 Kč

188 Kč

61 Kč

nadpraží

napraží

326 Kč

263 Kč

270 Kč

2.8. štukování

2.9. rohy s armovací tkaninou nadpraží

1

3

**výmalba interiérů**

1

1

1

1

1

1

3.1. očištění stěn

před výmalbou,hrubé nečistoty

vč.schodiště, 2.nátěry

vč.schodiště, 2.nátěry

2.nátěry

465,63m2

149,17m2

149,17m2

76,8m2

77,29m2

13,2m2

83,6m2

213m2

298,34m2

33km

15 Kč

2x48Kč

2x48Kč

2x48Kč

2x48Kč

2x48Kč

20 Kč

26 Kč

23 Kč

15Kč/km

800 Kč

580 Kč

6 984 Kč

14 619 Kč

14 619 Kč

7 526 Kč

7 574 Kč

1 294 Kč

1 672 Kč

5 538 Kč

6 563 Kč

495 Kč

3.2. pánská chodba

3.3. dámská chodba

3.4. odpočívárna

3.5. recepce vč.chodby

3.6. chodba před potírnou

2.nátěry

2.nátěry

1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

úklid (hrubý)

1

1

1

1

1

olepování,zakrýv.podkl.

přípl.za práce na schodišti

doprava materiálu

lešení,plošina

kpl


800 Kč

580 Kč

drobné stěhování

inventář

kpl



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

přesun hmot

materiál, odpad, nářadí, ost.

5,3% z 107517

5 698 Kč

**ostatní práce**

lepení rohových lišt

zapravení po demontáži

podlahová krytina (lino)

pokládka lina

východ na terasu

dřevěnné obložení

materiál, vč. Lišt

práce

2,76bm

117 Kč

322 Kč

1 350 Kč

22 108 Kč

3 732 Kč

1 363 Kč

718 Kč

727 Kč

383 Kč

2 104 Kč

215 Kč

364 Kč

820 Kč

765 Kč

550 Kč

1 300 Kč

810 Kč

1 170 Kč

264 Kč

390 Kč

264 Kč

525 Kč

312 Kč

208 Kč

600 Kč

637 Kč

370 Kč

1 416 Kč

350 Kč

700 Kč

1 300 Kč

440 Kč

1 530 Kč

700 Kč

211 Kč

kpl

1 350 Kč

kpl

35,88m2

104 Kč

38 Kč

20 Kč

387 Kč

16 Kč

88 Kč

demont.starého lina

vysátí nečistot

odpočívárna

35,88m2

před pokládkou

dlažba pod krb.kamny

odpočívárna

35,88m2

vybourání dlažby

demont.lišt

1,88m2

23,92bm

krajové lišty

montáž vč.spoj.materiálu

spoje lina

23,92bm

podlepení

6,15bm

35 Kč

ořez.prostupů

poklopy

2ks

kpl

1,5m2

kpl

kpl

9

182 Kč

820 Kč

510 Kč

550 Kč

1 300 Kč

90 Kč

zapravení otvoru

kouřovod, střecha

pokládka asfaltových šind. střecha, vč. podlepení

nakládka dlažby

vykládka dlažby

baumax

parkoviště-sauna

stěhování lehátek(nakládka) sauna-parkoviště

stěhování lehátek(vykládka) parkoviště-sauna

odnos k likvidaci matrací

9

3

3

3

130 Kč

88 Kč

130 Kč

88 Kč

odnos k likvidaci lehátek

demontáž věšáků

montáž věšáků

místnost před potírnou

místnost před potírnou

roh místnosti před recepcí

3

1

1

175 Kč

312 Kč

208 Kč

600 Kč

637 Kč

370 Kč

1 416 Kč

350 Kč

700 Kč

1 300 Kč

440 Kč

1 530 Kč

700 Kč

66 Kč

rohová police (montáž)

rohová police (demontáž) roh místosti před recepcí

odnos lina k likvicaci

kpl

kpl

1

kpl

1

kpl

kpl

kpl

kpl

1

zpr.šliců (elektro práce)

demontáž radiátoru

zazdění otvoru

omítka,štuk,výmalba

po topení, vč.omítnutí

šatny-sauna

navrtání, upevění do zdi

parkoviště-sauna

prodejna

výnos radiátoru

montáž el.kamen

výnos lina

nakládka lina

výnos a stěhování lednic

stěhování radiátoru

pokládka vyrovn.podložky vč.zařezání

vč.dopravy

odvoz k likvidaci

3,2m2

**Elektromontáže**

trafo

1ks

8bm

5ks

2ks

8ks

1ks

1ks

2ks

1 010 Kč

1 996 Kč

725 Kč

334 Kč

240 Kč

118 Kč

45 Kč

led pásek

250 Kč

145 Kč

167 Kč

30 Kč

118 Kč

45 Kč

zásuvka tango

tango zásuvka ip 44

jednorámeček


vypínač c1

klapka

krabice nástěnná

45 Kč

70 Kč



6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.

spoj,materiál, ostatní.

montáž

kpl

kpl

kpl

2ks

ks

2ks

kpl

52bm

17bm

3ks

150 Kč

2 800 Kč

500 Kč

1 502 Kč

90 Kč

180 Kč

380 Kč

1 508 Kč

306 Kč

30 Kč

128 Kč

888 Kč

704 Kč

200 Kč

17 850 Kč

doprava

proudový chránič 17/12 A

jistič 17/10A

jistič 17/16 A

vybavení RO

kabel cyky J

kabel cyky J

krabice pod omítku

krabice nástěnná

lišta led

751 Kč

90 Kč

90 Kč

3x2,5

3x1,5

29 Kč

18 Kč

10 Kč

32 Kč

111 Kč

44 Kč

25 Kč

350 Kč

4ks

8bm

16bm

8ks

lišta 40x20

lišta 20x20

montáž

51h.

**Součet:**

**193 987 Kč**

