|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Doplnění zásuvkových obvodů sesterny** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE, ZÁSUVKOVÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný | hod | 30,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXXXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
|  | *úprava SDK pro svítidla* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krabice rozvodná zapuštěná, vč. zapojení | ks | 8,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 210,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
| 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně |  | 20,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| 34571154 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm |  | 20,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 8,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| 34555240 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky | ks | 8,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 8,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
|  | Rozvaděč RS4+2 - viz výkr. č. EL.4 - doplnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 3,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| 35829021 | chránič proudový 1+N pólový 13A typ B | ks | 3,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 2,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
|  | *úprava dílenské dokumentace, technické zajištění, zaznamenání změny* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozvaděč RS5+2 - viz výkr. č. EL.5 - doplnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 3,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| 35829021 | chránič proudový 1+N pólový 13A typ B | ks | 3,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 2,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
|  | *úprava dílenské dokumentace, technické zajištění, zaznamenání změny* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ZEDNICKÉ VÝPOMOCI* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm | ks | 8,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vysekání rýhy v omítce š. 5cm | m | 20,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 3,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vápenocementová hrubá omítka rýh do š, 15cm | m2 | 3,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vápenocementová štuková omítka rýh do š, 15cm | m2 | 3,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | kpl | 2,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |  |
|  | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | poměrem z ceny SoD | XXXX | XXXX | XXXXX |
|  | Doprava | km | 20,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Podružný materiál | kpl | 1,00 | **XXX Kč** |  | **- Kč** | - Kč | poměrem z ceny SoD | XXXX | XXXX | XXXXX |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE, ZÁSUVKOVÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ - CELKEM** | | | | | | **XXXX Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXXX Kč** |  |  |  |  |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |