|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Zásuvky pro TV** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krabice rozvodná zapuštěná, vč. zapojení | ks | 4,00 | **XXXX Kč** | XXXXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Ukončení celoplast. kabelů do 3x2,5 | ks | 24,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 12,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
| 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 4,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX |  |  |
| 34555240 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky | ks | 4,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX |  |  |
| 34539059 | rámeček jednonásobný | ks | 4,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX |  |  |
|  | *ZEDNICKÉ VÝPOMOCI* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vysekání kapsy pro krabici 15x15x10cm | ks | 4,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vysekání rýhy v omítce š. 5cm | m | 8,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 0,40 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vápenocementová hrubá omítka rýh do š, 15cm | m2 | 0,40 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vápenocementová štuková omítka rýh do š, 15cm | m2 | 0,40 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | kpl | 1,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
|  | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | poměrem z ceny SoD | XXXX | XXXX | XXXX |
|  | Podružný materiál | kpl | 1,00 |  | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | poměrem z ceny SoD | XXXX | XXXX | XXXX |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - CELKEM** | | | | | | **XXXX Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXXX Kč** |  |  |  |  |