|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Úpravy elektro - m.č. 2.24 - příprava pro připojení ramp** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 180,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Rozvaděč RS4+2 - viz výkr. č. EL.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 4,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
| 35829021 | chránič proudový 1+N pólový 13A typ B | ks | 4,00 | **XXX Kč** | XXX Kč |  |  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 3,00 |  |  | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
|  | *úprava dílenské dokumentace, technické zajištění, zaznamenání změny* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *ZEDNICKÉ VÝPOMOCI* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vysekání rýhy v omítce š. 5cm | m | 3,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 0,30 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vápenocementová hrubá omítka rýh do š, 15cm | m2 | 0,30 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | Vápenocementová štuková omítka rýh do š, 15cm | m2 | 0,30 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | SoD |  |  |  |
|  | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | kpl | 1,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
|  | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1,00 | **- Kč** | - Kč | **XXX Kč** | XXX Kč | poměrem z ceny SoD | XXX | XXX | XXX |
|  | Podružný materiál | kpl | 1,00 | **XXX Kč** | XXX Kč | **- Kč** | - Kč | poměrem z ceny SoD | XXX | XXX | XXX |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč** |  |  |  |  |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - CELKEM** | | | | | | **XXX Kč** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč** |  |  |  |  |
|  | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXX Kč** |  |  |  |  |