|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** |  |  |  |
| **Požární ucpávky - SIL+SLB** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741920368 | Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 300 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 | ks | 6,00 |  |  - Kč  |  **XXX Kč**  |  XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  |  **- Kč**  |  |  |  |  |  |
|   | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - CELKEM** | **XXX Kč**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  |  **- Kč**  |  |  |  |  |  |
|   | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |