|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** |  |  |  |  |
| **Napájení signalizace pro medicinální plyny** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 (kategorie B2ca, s1, d0, a1) | m | 32,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | SoD |  |  |  |
|   | Rozvaděč RS4+2 - viz výkr. č. EL.4 |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
| 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 1,00 |  |   | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
| 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  |  |   | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 1,00 |  |   | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
|   | *úprava dílenské dokumentace, technické zajištění, zaznamenání změny* |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | Rozvaděč RS5+2 - viz výkr. č. EL.5 |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
| 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 1,00 |  |   | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
| 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  |  |   | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 1,00 |  |   | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
|   | *úprava dílenské dokumentace, technické zajištění, zaznamenání změny* |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | *PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | kpl | 0,50 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |
|   | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1,00 |  **- Kč**  |  - Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | poměrem z ceny SoD | XXX | XXX | XXX |
|   | Podružný materiál | kpl | 1,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  |  **- Kč**  |  - Kč  | poměrem z ceny SoD | XXX | XXX | XXX |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ROZVADĚČE A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY - CELKEM** | **XXX Kč**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |