|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMN, a.s. Jilemnice, Interní oddělení |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové zásuvkové rozvody pro rampy nad lůžky s výměna svítidel |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ***EL.6 SOUPIS VÝKONŮ - ROZPOČET*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Úprava kompletace** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE, ZÁSUVKOVÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *MONTÁŽNÍ PRÁCE* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 741313011 | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 25,00 |  |   | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |  |  |
| 34555240 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky | ks | 25,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  |  |   | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |  |  |  |  |
| 34539061 | rámeček trojnásobný | ks | 3,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX | Materiál cena dle URS, montáž dle SoD |
| 12 | Rámeček Mosaic pro 2 moduly | ks | 9,00 | **XXX Kč**  | XXX Kč  | **XXX Kč**  | XXX Kč  | SoD |  |  |  |  |  |  |
|   | MONTÁŽE - CELKEM |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | MATERIÁL - CELKEM |  |  |  |  |  |  **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ELEKTROMONTÁŽE - CELKEM** |  |  |  |  |  | **XXX Kč**  |  |  |  |  |  |  |  |