| Příloha č. 1 SOD č. 996/2024 Oceněný soupis prací |  | REKAPITULACE STAVBY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | SoD502922 |  |  |
| Stavba: | MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |
| Místo: |  |  | Datum: 16. 8. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Zhotovitel: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Projektant: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |
|  |  |  | DIČ: |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 156 424,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 156 424,55 | 242 849,16 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 1 399 273,71 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SoD502922

Stavba:	MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 16. 8. 2024 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 156 424,55 | 1 399 273,71 |  |
| 01 | Stavební úpravy |  | 811 914,55 | 982 416,61 | STA |
| 02 | Ostatní a vedlejší náklady |  | 344 510,00 | 416 857,10 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče Objekt:

01 - Stavební úpravy

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 16. 8. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 811 914,55 |
| DPH základní snížená | Základ daně 811 914,55 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 170 502,06 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 982 416,61 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:	Datum:	16. 8.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	811	914,55

- Zemní práce	4	130,40

- Zakládání	9	672,00

- M - Elektromontáže	625	230,27

- M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	5	326,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	142	237,45

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání	24	158,40

998 - Přesun hmot	1	160,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	16. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Online PSC

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 811 914,55 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 4 130,40 |
| 1 K 133451101 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 | M3 | 0,800 | 2 270,00 | 1 816,00 |
| PP | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133451101 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`D.01.3` |  |  |  |  |
| VV A1 | "pod rozvaděč"0.3*1.0*2.0+0.8*0.5*0.5 |  | 0,800 |  |  |
| VV B1 | "Celkem: "0.8 |  | 0,800 |  |  |
| 2 K 16000001R | Odvoz zeminy tř.5 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy | M3 | 0,800 | 2 893,00 | 2 314,40 |
| PP | Odvoz zeminy tř.5 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D2 | Zakládání |  |  |  | 9 672,00 |
| 3 K 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 1,200 | 4 250,00 | 5 100,00 |
| PP | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411 |  |  |  |  |
|  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P | C20/25 XC2" |  |  |  |  |
| VV A3 | "D.01.3"2.0*1.0*0.5+0.8*0.5*0.5 |  | 1,200 |  |  |
| VV B3 | "Celkem: "1.2 |  | 1,200 |  |  |
| 4 K 273351121 | Bednění základů desek zřízení | M2 | 3,000 | 670,00 | 2 010,00 |
| PP | Bednění základů desek zřízení |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 |  |  |  |  |
| VV | "" ""`D.01.3` |  |  |  |  |
| VV A4 | "pod rozvaděč"0.2*(1.0*2+2.0*2)+0.5*2+0.8*0.5*2 |  | 3,000 |  |  |
| VV B4 | "Celkem: "3 |  | 3,000 |  |  |
| 5 K 273351122 | Bednění základů desek odstranění | M2 | 3,000 | 139,00 | 417,00 |
| PP | Bednění základů desek odstranění |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122 |  |  |  |  |
| 6 K 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0,055 | 39 000,00 | 2 145,00 |

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 625 230,27 |
| 13 | K | 210030112 | Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotevních závěsů Fe lan a drátů (bez objímky nebo závěsu na zeď) izolovaných s jednoduch | KUS | 8,000 | 433,00 | 3 464,00 |
|  |  |  | Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotevních závěsů Fe lan a drátů (bez objímky nebo závěsu na |  |  |  |  |
|  | PP |  | zeď) izolovaných s jednoduchou nebo dvojitou izolací lano do 95 mm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210030112 |  |  |  |  |
| 14 | K | 21003001R | Dodávka materiálu závěsného kotvení žlabu D.01.4 poz.1,2,3,4 mat.S 235 žárově zinkováno | KG | 4,202 | 786,00 | 3 302,77 |
|  | PP |  | Dodávka materiálu závěsného kotvení žlabu D.01.4 poz.1,2,3,4 mat.S 235 žárově zinkováno |  |  |  |  |
| 15 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg | KUS | 1,000 | 2 210,00 | 2 210,00 |
|  | PP |  | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210102 |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol2 | Rozváděč RE - PR 3.1.3 na sokl | KS | 1,000 | 8 920,00 | 8 920,00 |
|  | PP |  | Rozváděč RE - PR 3.1.3 na sokl |  |  |  |  |
| 17 | K | 741210555 | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních štítku panelového | KUS | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | PP |  | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních štítku panelového |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210555 |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol4 | Štítek blesk 0100d 10.5*10.5mm - s ořezem trojúhelník | KS | 1,000 | 5,75 | 5,75 |
|  | PP |  | Štítek blesk 0100d 10.5*10.5mm - s ořezem trojúhelník |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol5 | Montáž: Zámek - jednobodový se čtyřhranem 6 x 6 mm | KS | 1,000 | 235,00 | 235,00 |
|  | PP |  | Montáž: Zámek - jednobodový se čtyřhranem 6 x 6 mm |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol6 | Zámek - jednobodový se čtyřhranem 6 x 6 mm | KS | 1,000 | 586,00 | 586,00 |
|  | PP |  | Zámek - jednobodový se čtyřhranem 6 x 6 mm |  |  |  |  |
| 21 | K | 741210552 | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních panelu čelního | KUS | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
|  | PP |  | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních panelu čelního |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210552 |  |  |  |  |
| 22 | K | Pol8 | Montážní panel 3.x.3 | KS | 1,000 | 3 360,00 | 3 360,00 |
|  | PP |  | Montážní panel 3.x.3 |  |  |  |  |
| 23 | K | 741210622 | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů stojanů dispečerských podstavce | KUS | 2,000 | 3 830,00 | 7 660,00 |
|  | PP |  | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů stojanů dispečerských podstavce |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210622 |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol10 | Sokl SO 3.1.3 | KS | 1,000 | 2 860,00 | 2 860,00 |
|  | PP |  | Sokl SO 3.1.3 |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol12 | Sokl SO 1.1.3 | KS | 1,000 | 1 596,00 | 1 596,00 |
|  | PP |  | Sokl SO 1.1.3 |  |  |  |  |
| 26 | K | 741210551 | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních podstavce pod pole | KUS | 1,000 | 1 740,00 | 1 740,00 |
|  | PP |  | Montáž rozváděčů pro dozorny a velíny bez zapojení vodičů konstrukčních prvků ostatních podstavce pod pole |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210551 |  |  |  |  |
| 27 | K | Pol14 | Základ pro sokl ZK 0.1.3 | KS | 1,000 | 25 600,00 | 25 600,00 |
|  | PP |  | Základ pro sokl ZK 0.1.3 |  |  |  |  |
| 28 | K | 741320516 | Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 630 A | KUS | 2,000 | 608,00 | 1 216,00 |
|  | PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 630 A |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320516 |  |  |  |  |
| 29 | K | Pol18 | Jistič 1Q1 Ir = 50A a Ii = 630A 3VA1163-4EF36-0AA0 | KS | 2,000 | 5 900,00 | 11 800,00 |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | Jistič 1Q1 Ir = 50A a Ii = 630A 3VA1163-4EF36-0AA0 |  |  |  |  |
| 30 | K 74176100R | Montáž sběrnice k hlavní jednotce pro připojení dalších modulů | KUS | 1,000 | 333,00 | 333,00 |
|  | PP | Montáž sběrnice k hlavní jednotce pro připojení dalších modulů |  |  |  |  |
| 31 | K Pol20 | Sběrnice U-1 048 77 | KS | 1,000 | 3 116,72 | 3 116,72 |
|  | PP | Sběrnice U-1 048 77 |  |  |  |  |
| 32 | K 741330001 | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A | KUS | 1,000 | 314,00 | 314,00 |
|  | PP | Montáž stykačů nn se zapojením vodičů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330001 |  |  |  |  |
| 33 | K Pol22 | Instalačního stykače bez manuálního ovládání např.: Instalační stykač RSI-25-40-A230 OEZ 36617 | KS | 1,000 | 1 140,23 | 1 140,23 |
|  | PP | Instalačního stykače bez manuálního ovládání např.: Instalační stykač RSI-25-40-A230 OEZ 36617 |  |  |  |  |
| 34 | K 21000010R | Předrátování pilíře (vodiče, svorky, značení atd.)-montáž | KS | 1,000 | 7 325,80 | 7 325,80 |
|  | PP | Předrátování pilíře (vodiče, svorky, značení atd.)-montáž |  |  |  |  |
| 35 | K Pol24 | Materiál pro předrátování pilíře (vodiče, svorky, značení atd.) | KS | 1,000 | 15 600,00 | 15 600,00 |
|  | PP | Materiál pro předrátování pilíře (vodiče, svorky, značení atd.) |  |  |  |  |
| 36 | K 741910414 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm | M | 70,000 | 275,00 | 19 250,00 |
|  | PP | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910414 |  |  |  |  |
| 37 | K Pol26 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou KZI 60x200x1.00_F | M | 70,000 | 905,00 | 63 350,00 |
|  | PP | Kabelový žlab s integrovanou spojkou KZI 60x200x1.00_F |  |  |  |  |
| 38 | K Pol28 | Šroub vratový a smojistící matice NSM 6x10_GMT | KS | 50,000 | 5,90 | 295,00 |
|  | PP | Šroub vratový a smojistící matice NSM 6x10_GMT |  |  |  |  |
| 39 | K 741910051 | Montáž kabelových závěsů bez osazení úchytných prvků hřebenových, pro uložení do 5 kabelů | KUS | 40,000 | 102,00 | 4 080,00 |
|  | PP | Montáž kabelových závěsů bez osazení úchytných prvků hřebenových, pro uložení do 5 kabelů |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910051 |  |  |  |  |
| 40 | K Pol30 | Závěs vnitřní ZVNI 200_F | KS | 40,000 | 185,00 | 7 400,00 |
|  | PP | Závěs vnitřní ZVNI 200_F |  |  |  |  |
| 41 | K Pol32 | Matice nýtovací MN 8_ZNCR | KS | 40,000 | 20,00 | 800,00 |
|  | PP | Matice nýtovací MN 8_ZNCR |  |  |  |  |
| 42 | K 741127154 | Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí držáku nebo konzolky | KUS | 30,000 | 44,30 | 1 329,00 |
|  | PP | Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí držáku nebo konzolky |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741127154 |  |  |  |  |
| 43 | K Pol34 | Držák středně lehký DSN 200_F | KS | 30,000 | 130,00 | 3 900,00 |
|  | PP | Držák středně lehký DSN 200_F |  |  |  |  |
| 44 | K 210902141 | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x120+70 mm2 | M | 620,000 | 190,00 | 117 800,00 |
|  | PP | Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x120+70 mm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210902141 |  |  |  |  |
| 45 | K 34113223 | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2 | M | 682,000 | 200,00 | 136 400,00 |
|  | PP | kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/34113223 |  |  |  |  |
|  | VV A39 | 620*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 682,000 |  |  |
|  | VV B39 | "Celkem: "682 |  | 682,000 |  |  |
| 46 | K 210100105 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 120 mm2 | KUS | 4,000 | 187,00 | 748,00 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 120 mm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100105 |  |  |  |  |
| 47 | K | 741122151 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2 | M | 310,000 | 64,30 | 19 933,00 |
|  | PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122151 |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol38 | Ovládací kabel CYKY-J 12x2,5mm2 | M | 341,000 | 130,00 | 44 330,00 |
|  | PP |  | Ovládací kabel CYKY-J 12x2,5mm2 |  |  |  |  |
|  | VV | A42 | 310*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 341,000 |  |  |
|  | VV | B42 | "Celkem: "341 |  | 341,000 |  |  |
| 49 | K | 74112001R | Montáž kabelového oko lisovací Cu | KS | 16,000 | 100,00 | 1 600,00 |
|  | PP |  | Montáž kabelového oko lisovací Cu |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol40 | Kabelové oko lisovací Cu | KS | 16,000 | 230,00 | 3 680,00 |
|  | PP |  | Kabelové oko lisovací Cu |  |  |  |  |
| 51 | K | 220270611 | Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého pevně včetně připevnění vodiče, odměření, odřezání na potřebnou délku, vyformování, prozvonění vodičů a | M | 100,000 | 76,80 | 7 680,00 |
|  | PP |  | Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého pevně včetně připevnění vodiče, odměření, odřezání na potřebnou délku, vyformování, prozvonění vodičů a označení trasy CYA 70,0 mm2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220270611 |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol42 | Flexibilní vodič CYA 10mm2 žz | M | 110,000 | 40,00 | 4 400,00 |
|  | PP |  | Flexibilní vodič CYA 10mm2 žz |  |  |  |  |
|  | VV | A46 | 100*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 110,000 |  |  |
|  | VV | B46 | "Celkem: "110 |  | 110,000 |  |  |
| 53 | K | 741410022 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě | M | 20,000 | 35,40 | 708,00 |
|  | PP |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410022 |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol44 | Zemnící pásek nerez V4A 30x3,5 | M | 22,000 | 120,00 | 2 640,00 |
|  | PP |  | Zemnící pásek nerez V4A 30x3,5 |  |  |  |  |
|  | VV | A48 | 20*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22,000 |  |  |
|  | VV | B48 | "Celkem: "22 |  | 22,000 |  |  |
| 55 | K | pol45 | spojovací material, hmoždinky, lepidla apod.. | KPL | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
|  | PP |  | spojovací material, hmoždinky, lepidla apod.. |  |  |  |  |
| 56 | K | K001 | Montáž: Přitěžovací sedlo např. 3x 13-32 | KS | 3,000 | 1 956,00 | 5 868,00 |
|  | PP |  | Montáž: Přitěžovací sedlo např. 3x 13-32 |  |  |  |  |
| 57 | K | M002 | Přitěžovací sedlo např.3x 13-32 | KS | 3,000 | 1 956,00 | 5 868,00 |
|  | PP |  | Přitěžovací sedlo např.3x 13-32 |  |  |  |  |
| 58 | K | K003 | Montáž: Přitěžovací sedlo 3X30-49 | KS | 3,000 | 1 956,00 | 5 868,00 |
|  | PP |  | Montáž: Přitěžovací sedlo 3X30-49 |  |  |  |  |
| 59 | K | M004 | Přitěžovací sedlo např 3X30-49 | KS | 3,000 | 1 956,00 | 5 868,00 |
|  | PP |  | Přitěžovací sedlo např 3X30-49 |  |  |  |  |
| 60 | K | 7410031R | Označovací materiál montáž a dodávka | KS | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 |
|  | PP |  | Označovací materiál montáž a dodávka |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol47 | Doprava materiálu | KS | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | PP |  | Doprava materiálu |  |  |  |  |

| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 5 326,00 |
| 62 | K 220060402 | Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou páskou | KUS | 1,000 | 326,00 | 326,00 |
|  | PP | Montáž těsnění neobsazených otvorů kabelovodu beztlakového zátkou těsněnou páskou |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220060402 |  |  |  |  |
| 63 | K 22006001R | Kruhový expanzní těsnicí rám pr.200 mm viz D.01.5 | KUS | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | PP | Kruhový expanzní těsnicí rám pr.200 mm viz D.01.5 |  |  |  |  |
|  | D 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 142 237,45 |
| 64 | K 460010023 | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu | KM | 0,253 | 1 510,00 | 382,03 |
|  | PP | Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010023 |  |  |  |  |
| 65 | K 460171174 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | M | 253,300 | 281,00 | 71 177,30 |
|  | PP | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171174 |  |  |  |  |
| 66 | K 46034001R | Odvoz zeminy tř.5 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy při elektromontážích | M3 | 18,104 | 986,00 | 17 850,54 |
|  | PP | Odvoz zeminy tř.5 na skládku vč.uložení(poplatku) dle platné legislativy při elektromontážích |  |  |  |  |
|  | VV A60 | "zemina"253.3*0.35*0.2+0.135 |  | 17,866 |  |  |
|  | VV B60 | "podklad z chodníku"0.238 |  | 0,238 |  |  |
|  | VV C60 | "Celkem: "17.866+0.238 |  | 18,104 |  |  |
| 67 | K 460451164 | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubk | M | 253,300 | 48,30 | 12 234,39 |
|  |  | Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání |  |  |  |  |
|  | PP | povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451164 |  |  |  |  |
| 68 | K 460541122 | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním | M2 | 88,655 | 32,00 | 2 836,96 |
|  | PP | Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541122 |  |  |  |  |
|  | VV A62 | 253.3*0.35 |  | 88,655 |  |  |
|  | VV B62 | "Celkem: "88.655 |  | 88,655 |  |  |
| 69 | K 460581131 | Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | M2 | 88,655 | 31,70 | 2 810,36 |
|  |  | Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným |  |  |  |  |
|  | PP | dosetím trávy |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460581131 |  |  |  |  |
| 70 | K 460641124 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 0,135 | 4 230,00 | 571,05 |
|  | PP Online PSC | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641124 |  |  |  |  |
|  | VV A64 | "kabelové sedlo"0.5*0.3*0.3*3 |  | 0,135 |  |  |
|  | VV B64 | "Celkem: "0.135 |  | 0,135 |  |  |
| 71 | K 460661111 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm | M | 253,300 | 112,00 | 28 369,60 |
|  | PP | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111 |  |  |  |  |
| 72 | K 460671112 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm | M | 253,300 | 16,60 | 4 204,78 |
|  | PP | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm |  |  |  |  |

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112 |  |  |  |  |
| 73 | K 460871151 | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm | M2 | 1,400 | 155,00 | 217,00 |
|  | PP | Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871151 |  |  |  |  |
|  | VV A67 | "D.1.06"1.400 |  | 1,400 |  |  |
|  | VV B67 | "Celkem: "1.4 |  | 1,400 |  |  |
| 74 | K 460881612 | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | M2 | 1,400 | 387,00 | 541,80 |
|  |  | Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových |  |  |  |  |
|  | PP | tvarovaných nebo zámkových |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881612 |  |  |  |  |
|  | VV A68 | "D.016"1.4 |  | 1,400 |  |  |
|  | VV B68 | "Celkem: "1.4 |  | 1,400 |  |  |
| 75 | K 460892111 | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z kameniva těženého | M | 2,000 | 154,00 | 308,00 |
|  | PP | Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového ležatého, do lože z kameniva těženého |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460892111 |  |  |  |  |
|  | VV A69 | "D.01.6"0.5*4 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV B69 | "Celkem: "2 |  | 2,000 |  |  |
| 76 | K 468011121 | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky do 10 cm | M2 | 1,400 | 187,00 | 261,80 |
|  | PP | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky do 10 cm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011121 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""`D.01.6` |  |  |  |  |
|  | VV A70 | 0.5*1.0+0.5*1.8 |  | 1,400 |  |  |
|  | VV B70 | "Celkem: "1.4 |  | 1,400 |  |  |
| 77 | K 468021221 | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu | M2 | 1,400 | 70,90 | 99,26 |
|  | PP | Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468021221 |  |  |  |  |
|  | VV A71 | "D.01.6"1.400 |  | 1,400 |  |  |
|  | VV B71 | "Celkem: "1.4 |  | 1,400 |  |  |
| 78 | K 468031111 | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových | M | 2,000 | 146,00 | 292,00 |
|  | PP | Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468031111 |  |  |  |  |
|  | VV A72 | "D.01.6"0.5*4 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV B72 | "Celkem: "2 |  | 2,000 |  |  |
| 79 | K 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | T | 0,293 | 275,00 | 80,58 |
|  | PP | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111 |  |  |  |  |
|  | D9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 24 158,40 |
| 7 | K 95394513R | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 120 mm | KUS | 2,000 | 135,00 | 270,00 |
|  | PP | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 12, délka 120 mm |  |  |  |  |
|  | VV A74 | "D.01.4"2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV B74 | "Celkem: "2 |  | 2,000 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 95396111R | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | KUS | 12,000 | 330,00 | 3 960,00 |
|  | PP |  | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru |  |  |  |  |
|  | VV | A75 | "kabelové svorky"12 |  | 12,000 |  |  |
|  | VV | B75 | "Celkem: "12 |  | 12,000 |  |  |
| 9 | K | 1652637 | MATICE K ZAVITOVE TYCI NEREZ INOXMZ 8 IX | KUS | 24,000 | 85,00 | 2 040,00 |
|  | PP |  | MATICE K ZAVITOVE TYCI NEREZ INOXMZ 8 IX |  |  |  |  |
| 10 | K | 10.153.51R | Tyč INOXZT 10 nerez, závitová, délka 2m | M | 4,200 | 432,00 | 1 814,40 |
|  | PP |  | Tyč INOXZT 10 nerez, závitová, délka 2m |  |  |  |  |
|  | VV | A77 | 12*0.35 |  | 4,200 |  |  |
|  | VV | B77 | "Celkem: "4.2 |  | 4,200 |  |  |
| 11 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | M | 1,880 | 8 550,00 | 16 074,00 |
|  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do |  |  |  |  |
|  | PP |  | 200 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125 |  |  |  |  |
|  | VV | A78 | "D.01.5"1.88 |  | 1,880 |  |  |
|  | VV | B78 | "Celkem: "1.88 |  | 1,880 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1 160,03 |
| 12 | K | 998324011 | Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m | T | 3,077 | 377,00 | 1 160,03 |

PP	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998324011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 16. 8. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 344 510,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 344 510,00 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 72 347,10 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 416 857,10 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 8. 2024

Cena celkem [CZK]

344 510,00

344 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 16. 8. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 344 510,00 |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 344 510,00 |
| 1K | 040000001 | Vytyčení inženýrských sítí | KPL | 1,000 | 25 800,00 | 25 800,00 |
| PP |  | Vytyčení inženýrských sítí |  |  |  |  |
| 2K | 01210300 | Geodetické práce před výstavbou | KPL | 1,000 | 45 660,00 | 45 660,00 |
| PP |  | Geodetické práce před výstavbou |  |  |  |  |
| 3K | 01230300 | Geodetické práce po výstavbě | KPL | 1,000 | 38 250,00 | 38 250,00 |
| PP |  | Geodetické práce po výstavbě |  |  |  |  |
| 4K | 03320300 | Energie pro zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| PP |  | Energie pro zařízení staveniště |  |  |  |  |
| 5K | 03910330 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení | KPL | 1,000 | 42 600,00 | 42 600,00 |
| PP |  | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po |  |  |  |  |
| P |  | jeho odstranění do původního stavu" |  |  |  |  |
| 6K | 04140309 | Ostatní inženýrská činnost | KPL | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| PP |  | Ostatní inženýrská činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a |  |  |  |  |
| P |  | souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)" |  |  |  |  |
| 7K | 04140312 | Ostatní zkoušky | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Ostatní zkoušky Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Výchozí revize elektro-kabelové vedení a rozvaděč" |  |  |  |  |
| 8K | 04140371 | Koordinační činnost | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| PP |  | Koordinační činnost Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  | - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle |  |  |  |  |
| P |  | plánu BOZP" |  |  |  |  |
| 9K | 09100301 | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | KPL | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| PP |  | ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby |  |  |  |  |

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě -pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností po dokončení stavby-"

10

09100302

KPL

1,000

20 000,00

20 000,00

P

11

09100303

KPL

1,000

32 600,00

32 600,00

12

K

09100304

Opatření vyplývající z Havarijního plánu

KPL

1,000

32 600,00

32 600,00

K PP

K

PP

P

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace) Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování VDD (výrobní dílenská dokumentace)

Poznámka k položce:

rozvaděč RE, předrátování stávajícího pilíře, závěs kabelového žlabu"

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS Poznámka k položce:

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“."

| SEZNAM FIGUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: | SoD502922 |  |  |
| Stavba: | MVE Fláje, pravá SV – vyvedení výkonu do elektroměrového rozvaděče |  |  |
| Datum: | 16. 8. 2024 |  |  |
| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| 01 | Stavební úpravy |  |  |
| A1 | A1 |  | 0,800 |
|  | "" ""`D.01.3` |  | 0,000 |
| A1 | "pod rozvaděč"0.3*1.0*2.0+0.8*0.5*0.5 |  | 0,800 |
| A3 | A3 |  | 1,200 |
| A3 | "D.01.3"2.0*1.0*0.5+0.8*0.5*0.5 |  | 1,200 |
| A39 | A39 |  | 682,000 |
| A39 | 620*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 682,000 |
| A4 | A4 |  | 3,000 |
|  | "" ""`D.01.3` |  | 0,000 |
| A4 | "pod rozvaděč"0.2*(1.0*2+2.0*2)+0.5*2+0.8*0.5*2 |  | 3,000 |
| A42 | A42 |  | 341,000 |
| A42 | 310*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 341,000 |
| A46 | A46 |  | 110,000 |
| A46 | 100*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 110,000 |
| A48 | A48 |  | 22,000 |
| A48 | 20*1.1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22,000 |
| A60 | A60 |  | 17,866 |
| A60 | "zemina"253.3*0.35*0.2+0.135 |  | 17,866 |
| A62 | A62 |  | 88,655 |
| A62 | 253.3*0.35 |  | 88,655 |
| A64 | A64 |  | 0,135 |
| A64 | "kabelové sedlo"0.5*0.3*0.3*3 |  | 0,135 |
| A67 | A67 |  | 1,400 |
| A67 | "D.1.06"1.400 |  | 1,400 |
| A68 | A68 |  | 1,400 |
| A68 | "D.016"1.4 |  | 1,400 |
| A69 | A69 |  | 2,000 |

| A69 | "D.01.6"0.5*4 |
| --- | --- |
| A70 | A70 "" ""`D.01.6` |
| A70 | 0.5*1.0+0.5*1.8 |
| A71 | A71 |
| A71 | "D.01.6"1.400 |
| A72 | A72 |
| A72 | "D.01.6"0.5*4 |
| A74 | A74 |
| A74 | "D.01.4"2 |
| A75 | A75 |
| A75 | "kabelové svorky"12 |
| A77 | A77 |
| A77 | 12*0.35 |
| A78 | A78 |
| A78 | "D.01.5"1.88 |
| B1 | B1 |
| B1 | "Celkem: "0.8 |
| B3 | B3 |
| B3 | "Celkem: "1.2 |
| B39 | B39 |
| B39 | "Celkem: "682 |
| B4 | B4 |
| B4 | "Celkem: "3 |
| B42 | B42 |
| B42 | "Celkem: "341 |
| B46 | B46 |
| B46 | "Celkem: "110 |
| B48 | B48 |
| B48 | "Celkem: "22 |
| B60 | B60 |
| B60 | "podklad z chodníku"0.238 |
| B62 | B62 |
| B62 | "Celkem: "88.655 |

2,000

1,400

0,000

1,400

1,400

1,400

2,000

2,000

2,000

2,000 12,000 12,000

4,200

4.200

1,880

1,880

0,800

0,800

1.200

1,200 682,000 682,000

3,000

3,000 341,000 341,000 110,000 110,000 22,000 22,000

0,238

0,238

88,655

88,655

Kód

Popis

MJ

B64

B64

B67

B67

B68

B68

B69

B69

B70

B70

B71

B71

B72

B72

B74

B74

B75

B75

B77

B77

B78

B78

C60

C60

B64

"Celkem: "0.135

B67

"Celkem: "1.4

B68

"Celkem: "1.4

B69

"Celkem: "2

B70

"Celkem: "1.4

B71

"Celkem: "1.4

B72

"Celkem: "2

B74

"Celkem: "2

B75

"Celkem: "12

B77

"Celkem: "4.2

B78

"Celkem: "1.88

C60

"Celkem: "17.866+0.238

Výměra

0,135

0,135

1,400

1,400

1,400

1,400

2,000

2,000

1,400

1,400

1,400

1,400

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

12,000

4,200

4,200

1,880

1,880

18,104

18,104

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |