Příloha č. 1 ke smlouvě č.104390589

1 KS přesuvka SMU 32350001 DN300 PN16 SCHUCK

2 KS přechodka PE100-oc. SDR17 315

2 KS K redukce PE100 SDR17 315/225

3 KS K objímka PE ET 225 SDR11 612674

2 KS K objímka PE ET 315 SDR11 612670

4 KS K koleno 90° PE ET 225

60 M trubka PE100RC SDR17 DN225 12m