NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Jez Jiřetín, levé obtokové potrubí – provozní uzávěr (kanálové šoupátko)

Objednatel: **Povodí Ohře**, státní podnik, závod Chomutov Zhotovitel:

Datum: 0.00.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | SazbaDPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **D** | **HRN** | **Práce a dodávky HRN** |  |  |  | **307 522,80** |  |
|  | **D** | **1** | **Práce a dodávky** |  |  |  | **307 522,80** |  |
| 1 | K |  | Zpracování technického návrhu řešení (technologický postup a harmonogram prací, výkresová dokumentace, oceněný soupis prací), který bude odsouhlasen ks objednatelem | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 | 21,0 |
| 2 | K |  | Demontáž žebříku, odvoz do prostor zhotovitele, příprava povrchu pro aplikaci PKO soubor (opískování, odmaštění) + aplikace nového PKO | 1,000 | 19 022,00 | 19 022,00 | 21,0 |
| 3 | K |  | Stavební práce - odpikování betonu v objemu cca 0,2 m3 | soubor | 1,000 | 32 400,00 | 32 400,00 | 21,0 |
| 4 | K |  | Demontáž současného litinového kanálového šoupátka DN 400 včetně ručního soubor ovládání | 1,000 | 18 400,00 | 18 400,00 | 21,0 |
| 5 | K |  | Dodávka a montáž nového litinového uzávěru DN 400 včetně ručního ovládání do výšky zakrytování pochozí plochy za použití jeřábové techniky (dle odsouhlaseného soubor návrhu řešení) | 1,000 | 139 327,80 | 139 327,80 | 21,0 |
| 6 | K |  | Stavební práce - betonáž prostoru kolem nového uzávěru -rozsah dle návrhu SOD | soubor | 1,000 | 42 613,00 | 42 613,00 | 21,0 |
| 7 | K |  | Očištění a místní povrchovou opravu stěn jímky (cca 2,5 m2) -rozsah dle návrhu soubor SOD | 1,000 | 27 760,00 | 27 760,00 | 21,0 |
|  | **D** |  | **Práce a dodávky VRN** |  |  |  | **24 000,00** |  |
|  | **D** | **VRN** | **Práce a dodávky** |  |  |  | **24 000,00** |  |
| 8 | K | **2** | Doprava | soubor | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | 21,0 |
| 9 | K |  | Ostatní náklady | soubor | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 | 21,0 |

Celkem 331 522,80