|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vystavená nabídka** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: | |  |  |  | **Doklad číslo:** |  |  | 2463 |  |
| **Haitl František - Plynomont** | | |  |  | Odběratel: | |  |  |  |
| **Bernartice nad Odrou 238** | | |  |  | **Technické služby města** | | | |  |
| **741 01 Nový Jičín** | | |  |  | **Nového Jičína** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **Suvorovova 909/114** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **741 01 Nový Jičín** | | | |  |
| **IČO:** | **47868619** |  |  |  | **IČO:00417688** | | | |  |
| **DIČ:** | **XXXXXXXXXXX** | |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Datum vystavení: 4.7.2024** | | | **Platnost: 4.8.2024** | | | **Vystavil: František Haitl** | | | |
| Doprava: | | xxxxx | Platební podmínky: | | xxxxxxxx | |  |  |  |
| Věc . Dodávka a montáž plynového ohřívače vody v areálu TS - Zeleň na ul. Palackého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení dodávky | |  | Počet M.J. | M.J. | Cena za M.J. | | DPH% | bez DPH | s DPH |
| demontáž a likvidace stav. Ohřívače | | | 1 | ks | 1 255,00 | | 21 | 1255,00 | 1518,55 |
| plynový ohřívač Quantum Q 7 -75 | | | 1 | ks | 42 630,00 | | 21 | 42630,00 | 51582,30 |
| 275 L / 14 kW | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
| osazení ohřívače Q- 7-75 | | | 1 | ks | 1 100,00 | | 21 | 1100,00 | 1331,00 |
| dopojení instalace voda Js 32 | | | 2 | soubor | 1 987,00 | | 21 | 3974,00 | 4808,54 |
| dopjení instalace plyn Js 25 | | | 1 | soubor | 1 458,00 | | 21 | 1458,00 | 1764,18 |
| montáž expanzomatů 25 | | | 1 | ks | 2 983,00 | | 21 | 2983,00 | 3609,43 |
| montáž směšovacího ventilu ESBE | | | 1 | ks | 3 945,00 | | 21 | 3945,00 | 4773,45 |
| Js 25 -30-65 °C | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
| montáž odtahu spalin Js 110 mm/ | | | 1 | soubor | 2 541,00 | | 21 | 2541,00 | 3074,61 |
| 200 | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
| uvedení do provozů Q 7-75 | | | 1 | ks | 1 750,00 | | 21 | 1750,00 | 2117,50 |
| výchozí revize plyn. Ohřívače Q 7-75 | | | 1 | ks | 1 200,00 | | 21 | 1200,00 | 1452,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | ks |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | soubor |  | | 21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | Základ | Výše DPH | Včetně DPH |
|  |  |  | Nulová sazba DPH | | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Snížená sazba DPH | | 12 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Základní sazba DPH | | 21 |  | 62836,00 | 13195,56 | 76031,56 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 62836,00 | 13195,56 | 76031,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena celkem s DPH:** | | |  | 76 031,56 Kč | | |