┌                                                                    ┐

TECAM spol. s r.o.

             Kotrčova 304                                                      ┘          503 01 Hradec Králové 16

┘

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                   Vyřizuje/ Telefon                      	Vysoké Mýto

/ VAK/2024	xxxxxxxxxxx/ 465424678		30.09.2024

Věc: OBJEDNÁVKA č. 109/2024

Objednáváme u Vás tento materiál:

| Šachta vodoměrná 1,1x1,50m ROTO kruhová samonosná - navrtaná | 2 | ks |
| --- | --- | --- |
| průchodka k vodoměrné šachtě | 2 | ks |
| tužka na PE stříbrná | 4 | ks |
| plátno voskové – IZOPLAST 10m | 5 | ks |
| ROURA 1" PE 40 RPE voda PN 10 32x4,4x100m | 300 | m |
| šrouby 16x60 ZN | 100 | ks |
| šoupě EKO-Plus F4 typ 001 DN80 | 1 | ks |
| šoupě EKO-Plus ČSN typ 005 DN80 4 děrové | 2 | ks |
| souprava zem.tel DN65-80 1,2-1,8 JMA | 3 | ks |
| třmen náhradní k navrt.pasu DN 300 (335-360) Hawle 3100 | 2 | ks |
| Pas 90-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 5 | ks |
| Pas 110-1" na PVC/PE navrt.typ HOD-K506 s kul.koh. | 2 | ks |
| poklop ventilový | 8 | ks |
| poklop šoupátkový (šoupatový) litina | 8 | ks |
| WAGA 3157 spojka reduk. s přír. DN 350x300 (352-393/300) PN 16 | 1 | ks |
| HAWLE třmen opr. M 75-83/200mm | 1 | ks |
| FF 80/400 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 100/300 tvárná litina | 1 | ks |
| FF 100/1000 tvárná litina | 1 | ks |
| T 80/80 tvárná litina 4 děrové | 1 | ks |
| N 80 tvárná litina 4 děrové | 1 | ks |
| N 80 tvárná litina 8 děr | 1 | ks |
| koleno DN 80 dlouhé 5050 | 2 | ks |

Děkujeme a jsme s pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- jednatel společnosti
	Vodovody a kanalizace

Vysoké Mýto,s.r.o.

Počet listů : 2

- Počet příloh :      / ..listů

- From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz> 
Sent: Tuesday, October 1, 2024 9:08 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxx@vakvm.cz>
Subject: RE: Objednávka č. 109/2024

- Dobrý den,

- potvrzuji přijetí objednávky č.109/2024.

- S pozdravem,

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- From: xxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Sent: Monday, September 30, 2024 12:44 PM
To: Lenka Nováková <xxxxxxxxxxxxx@tecampcv.cz>
Subject: Objednávka č. 109/2024

- Dobrý den,

- v příloze zasíláme objednávku č.  109/2024.

- S pozdravem

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Vodovody a kanalizace

- Vysoké Mýto, s.r.o.

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx