REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:	Rekonstrukce podkladních vrstev venkovního sportoviště 21.ZŠ Plzeň

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	Trisport Havel s.r.o.	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 2 790 389,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 2 790 389,80 | 585 981,86 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 3 376 371,66 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 4

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:	Rekonstrukce podkladních vrstev venkovního sportoviště 21.ZŠ Plzeň

Místo:

Datum:

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

01	stavební část

2 790 389,80	3 376 371,66

2 790 389,80	3 376 371,66

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce podkladních vrstev venkovního sportoviště 21 .ZŠ Plzeň

Objekt:

01 - stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 790 389,80 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 672 164,80 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 77 280,00 |  |
| 1 | K | 113102211 R | Odstranění Tartan guma 20mm | m2 | 1 104,00000 | 70,00 | 77 280,00 |  |
|  | PP |  | Odstranění Tartan guma 20mm |  |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 2 154 720,00 |  |
| 2 | K | 589181112.R | Nový povrch EPDM | m2 | 1 104,00000 | 1 860,00 | 2 053 440,00 |  |
|  | PP |  | Nový povrch EPDM |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 57900009R | Polyuretanový penetrační nástřik neuzavírající povrch stáv. asfaltového koberce | m2 | 1 104,000 | 80,00 | 88 320,00 |  |
| 4 | K | 113102200.R | Odstranění nástřiku z obruby | m2 | 36,00000 | 360,00 | 12 960,00 |  |
|  | PP |  | Odstranění nástřiku z obruby šířky 80mm 0,08*450 |  | 36,00000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 440 164,80 |  |
| 5 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 33,12000 | 11 980,00 | 396 777,60 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013847 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "tartan" 0,03*1104 |  | 33,12000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,12000 |  |  |  |
| 6 | K | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 33,12000 | 360,00 | 11 923,20 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997231111 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot | t | 629,28000 | 40,00 | 25 171,20 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997231119 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,12*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 629,28000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 629,28000 |  |  |  |
| 8 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 33,12000 | 190,00 | 6 292,80 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997231511 |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 18 225,00 |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 18 225,00 |  |
| 9 | K | 783000121 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií | m | 450,000 | 30,00 | 13 500,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/783000121 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "obalení stávajícího obrubníku před nástřikem finální vrstvy umělého sportovního povrchu" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 450 |  | 450,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 450,000 |  |  |  |
| 10 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 80mm | m | 472,500 | 10,00 | 4 725,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | VV |  | 450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 475,500 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 100 000,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 11 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/012203000 |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 50 000,00 |  |
| 12 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | Online PSC |  | httns //nodminkv urs cz/item/CS URS 2023 01/030001000 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 CS ÚRS 2024 02 |  |
|  | Online PSC |  | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/039103000 |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 14 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 CS ÚRS 2024 02 |  |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/rS URS 2023 01/040001000

D VRN7	Provozní vlivy	15 000,00

Strana 3 z 4

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ¦ K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Kč | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 CS ÚRS 2024 02 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/071002000

Strana 4 z 4