| Příloha č. 1 SOD 1071/2024 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | nabidkazaFIN PPV - oprava betonového pláště |  |
| KSO: Místo: |  | CC-CZ: Datum: |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |
| Poznámka: |  |  |

20. 8. 2024

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 875 653,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 875 653,41 | 393 887,22 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 2 269 540,63 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	nabidkazaFIN

Stavba:	PPV - oprava betonového pláště

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem |  | 1 875 653,41 | 2 269 540,63 |  |
| 08 | Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. | 1 374 467,39 | 1 663 105,54 | STA |
| 12 | Nové dilatační spáry dle D.11 | 282 536,31 | 341 868,94 | STA |
| 18 | Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 | 38 649,71 | 46 766,15 | STA |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 180 000,00 | 217 800,00 | STA |

Místo:	Datum:	20. 8.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 1 374 467,39 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 1 374 467,39 | 21,00% | 288 638,15 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 1 663 105,54 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: PPV - oprava betonového pláště Objekt: 08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 20. 8. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 1 374 467,39 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 374 467,39 |
| 1- Zemní práce |  | 496 186,96 |
| 3- Svislé a kompletní konstrukce |  | 706 974,74 |
| 4- Vodorovné konstrukce |  | 3 927,06 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 104 896,08 |
| 998 - Přesun hmot |  | 62 482,55 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

08 - Celková oprava dilatačního celku s přístupem techniky dle D.7. Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:	20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  |
| 1K | 1711031R01 | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 | m | 174,500 | 1 266,58 |
| PP |  | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 |  |  |  |
| VV |  | 174,5 |  | 174,500 |  |
| VV |  | Součet |  | 174,500 |  |
| 2K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 56,538 | 4 866,97 |
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 |  |  |  |
| VV |  | 2,70*174,5*0,12 |  | 56,538 |  |
| VV |  | Součet |  | 56,538 |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |
| 3K | 321311115 | Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 | m3 | 56,538 | 8 197,61 |

Cena celkem [CZK]

275 168,75

PSC

4

m2

1 888,15

110 388,80

706 974,74

463 476,47

PP

Online PSC

VV

VV

K 321351010

1374 467,39

1 374 467,39

496 186,96

221 018,21

56,538

56,538

58,464

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321311115

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodostavebného, d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.

2,70*174,5*0,12 Součet Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

PČ Typ

Kód

Popis

PP

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC

PSC

VV

VV

K 321352010

PP

Online PSC

PSC

K 321368211

PP

Online PSC

PSC

VV

VV

D

K

PP

VV

VV

4

45757111R

9

997211111

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 8011. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

(2,70*2+3,0)*0,12*58

Součet

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 325 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 8011. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

(2,70*3,0*4,335/1000)*58 "Kari síť 6/6 100x100"

Součet

Vodorovné konstrukce Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm Šterkopískový podsyp v tl. 10 cm 2,7*3,0*0,1*58

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Svislá doprava suti na v 3,5 m

m2

m3

58,464

58,464

58,464

307,26

17 963,65

2,037

2,037

2,037

46,980

46,980

46,980

113,076

56 527,16

115 145,82

83,59

458,55

3 927,06

3 927,06

104 896,08

51 851,00

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Online PSC PSC |  | Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211111 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Shazuje-li se suť z jakékoliv výšky na místo, kde zůstane ležet, aniž se s ní dále manipuluje, oceňuje se její svislá doprava pouze cenou 1111. 2. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. |  |  |  |  |
| 9K | 997211511R | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | t | 113,076 | 469,11 | 53 045,08 |
| PP |  | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 62 482,55 |
| 10 K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 160,475 | 389,36 | 62 482,55 |

Online PSC

PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

CC-CZ:

Datum:	20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

12 - Nové dilatační spáry dle D.11 KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 282 536,31 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 282 536,31 | 21,00% | 59 332,63 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 341 868,94 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: PPV - oprava betonového pláště Objekt: 12 - Nové dilatační spáry dle D.11 Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 20. 8. 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  |  | 282 536,31 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  | 62 135,52 |
|  | 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 62 061,93 |
|  | 998 - Přesun hmot |  | 73,59 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  | 220 400,79 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | 220 400,79 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště Objekt:

12 - Nové dilatační spáry dle D.11 Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:	20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711121

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 282 536,31 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 62 135,52 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 62 061,93 |
| 1K | 93199414R | Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky | m | 189,000 | 328,37 | 62 061,93 |
| PP |  | Těsnění dilatační spáry bet. konstrukce PUR pěnou, po vytvrzení seříznutí pěny do požadované hloubky |  |  |  |  |
| VV |  | (3+2+7+10+5+5+3+3+11+11+2+4+4)*2,7 |  | 189,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 189,000 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 73,59 |
| 2K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 0,189 | 389,36 | 73,59 |
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. |  |  |  |  |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 220 400,79 |
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 220 400,79 |
| 3K | 711762624 | Izolace proti vodě svislý uzávěr dilatační spáry pryžovým klínem | m | 189,000 | 39,52 | 7 469,28 |
| PP |  | Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých S uzávěr klínem |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711762624 |  |  |  |  |
| 4M | 55345200r | těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30 | m | 196,560 | 1 055,49 | 207 467,11 |
| PP |  | těsnící profil Besaplast KLM-TPE 30 |  |  |  |  |
| VV |  | 189,0 |  | 189,000 |  |  |
| VV |  | 189*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196,560 |  |  |
| 5K | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m | t | 1,966 | 2 779,45 | 5 464,40 |

PP

Online PSC

CC-CZ:

Datum:	20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

18 - Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 38 649,71 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 38 649,71 | 21,00% | 8 116,44 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 46 766,15 |

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 8. 2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

18 - Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

38 649,71

38 649,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 489,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 561,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 098,01

998 - Přesun hmot	500,33

Datum:	20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

18 - Oprava kaverny s převedením vody dle D.13 Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	38 649,71

| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  | 38 649,71 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 12 489,91 |
| 1 | K | 1711031R01 | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 | m | 5,000 | 1 266,58 | 6 332,90 |
|  | PP |  | Zemní hrázky pro dočasné zahrazení toku vč. odstranění a převedení průtoků potrubím DN 600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*5 |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 2 | K | 321322112 | Oprava konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C25/30 XF3 do 3 m3 Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných | m3 | 0,500 | 12 314,01 | 6 157,01 |
|  | PP |  | věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě železového pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*1,0*0,1*5 |  | 0,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,500 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 4 561,46 |
| 3 | K | 62747211R | Adhezní můstek např. SIKA Monotop 910 N | m2 | 7,000 | 586,38 | 4 104,66 |
|  | PP |  | Adhezní můstek např. SIKA Monotop 910 N |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,0*1,0+1,0*0,1*4)*5 |  | 7,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 4 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 5,000 | 91,36 | 456,80 |
|  | PP |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*1,0*5"očištění ploch před reprofilací" |  | 5,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 21 098,01 |
| 5 | K | 91911112R | Zaříznutí hrany kaverny na hl. min. 30mm | m | 20,000 | 234,55 | 4 691,00 |
|  | PP |  | Zaříznutí hrany kaverny na hl. min. 30mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,0*4*5 "5 kaveren" |  | 20,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |
| 6 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 5,000 | 372,94 | 1 864,70 |

PP	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985121122

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 1,0*1,0*5 "otryskání podkladu v kaverně" |  | 5,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 7 K 98513142R | Vysušení očištěných ploch stlačeným vzduchem | m2 | 7,000 | 586,38 | 4 104,66 |
| PP | Vysušení očištěných ploch stlačeným vzduchem |  |  |  |  |
| VV | (1,0*1,0+1,0*0,1*4)*5 |  | 7,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 7,000 |  |  |
| 8 K 985562111 | Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm | m2 | 5,000 | 820,93 | 4 104,65 |
| PP | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985562111 |  |  |  |  |
| VV | 1,0*5 |  | 5,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |
| 9 K 985564214 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 16 mm do chemické malty | kus | 20,000 | 316,65 | 6 333,00 |
| PP | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985564214 |  |  |  |  |
| VV | 4*5 |  | 20,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 20,000 |  |  |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 500,33 |
| 10 K 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály | t | 1,285 | 389,36 | 500,33 |
| PP | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998332011 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	20. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 180 000,00 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 180 000,00 | 21,00% | 37 800,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 217 800,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 8. 2024

Cena celkem [CZK]

180 000,00

180 000,00

Datum:	20. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	180 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady	180 000,00

1 K VON01	Vedlejší a ostatní náklady	soubor	1,000	180 000,00	180 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPV - oprava betonového pláště Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

1,000

1,000

- zajištění povolení vjezdu těžkých vozidel (v případě potřeby)

- přilehlé pozemky, zařízení a bermy - pasportizace, úklid a uvedení do původního stavu

- doplnění Havarijního a Povodňového plánu

- ohrazení stavby páskou s označením "stavba vstup zakázán"

- elektrocentrála, případně dovoz záměsové vody

- osvětlení

- dočasné přenosné schody vstup a pro dopravu materiálu do koryta bez mechanizace

- prořez stromů a keřů pro přístup na místo stavby

1 Součet

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

- sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

- sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet znaků

120

20 + 120

20 + 120

15

15

20

20

50

50

50

50

255

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

Soupis prací

Datová věta

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |