Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 30.08.2024

Číslo smlouvy objednatele: 807/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 274-2022-PN

Název Díla:

Obnova rádiové sítě VHD

III. etapa – rádiová síť oblast závodu Chomutov, č. akce 502 773

Méně práce celkem: - 183 080,00 Kč bez DPH

Více práce celkem: 224 273,00 Kč bez DPH

Za TDS souhlasím,

Za RACOM souhlasím,

Obnova rádiové sítě VHD - Méně práce 502 773 - III. etapa Chomutov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | **Dodáno ks** | **Celkem (Kč)** |
| **Materiál**Radiomodem RipEX2-4A-N-X (Master) | ks | 48 | 39 936,00 | 1 916 928,00 | -1 | -39 936,00 |
| CAB-RG58-0.5m | ks | 48 | 258,00 | 12 384,00 | -2 | -516,00 |
| OTH-ZX-0,44N50F/F | ks | 48 | 1 730,00 | 83 040,00 | -2 | -3 460,00 |
| CON-Nm-H1000 | ks | 96 | 459,00 | 44 064,00 | -6 | -2 754,00 |
| ANT-RCD-2D-400 | ks | 7 | 9 940,00 | 69 580,00 | -1 | -9 940,00 |
| ANT-RCD-2Y-400 | ks | 14 | 4 620,00 | 64 680,00 | -2 | -9 240,00 |
| Duplexer, 6 dutin, RCD | ks | 4 | 7 560,00 | 30 240,00 | -4 | -30 240,00 |
| AFQB | ks | 1 | 140,00 | 140,00 | -1 | -140,00 |
| PATAMM.5 | ks | 1 | 660,00 | 660,00 | -1 | -660,00 |
| CAB-VFR5 | ks | 12 | 896,00 | 10 752,00 | -4 | -3 584,00 |
| PWS-AC,DC/27.6VDC/97W | ks | 22 | 1 766,00 | 38 852,00 | -2 | -3 532,00 |
| PWS-AC,DC/13.8VDC/97W | ks | 18 | 2 180,00 | 39 240,00 | -2 | -4 360,00 |
| CAB-NKR4 | ks | 96 | 332,00 | 31 872,00 | -63 | -20 916,00 |
| BAT-12V/12Ah | ks | 54 | 1 100,00 | 59 400,00 | -2 | -2 200,00 |
| HOL-BAT-12V/12Ah-VX | ks | 54 | 215,00 | 11 610,00 | -44 | -9 460,00 |
| HOL-DIN-MR | ks | 56 | 71,00 | 3 976,00 | -11 | -781,00 |
| HOL-RipEX2-L | ks | 44 | 427,00 | 18 788,00 | -43 | -18 361,00 |
| Drobný instalační materiál | ks | 48 | 2 000,00 | 96 000,00 | -2 | -4 000,00 |
| PROJ-RADIO-SITE | ks | 48 | 2 200,00 | 105 600,00 | -2 | -4 400,00 |
| Instalace a oživení / Bod, bez cestovného (koncový) | ks | 44 | 7 300,00 | 321 200,00 | -2 | -14 600,00 |

**-183 080,00**

Celkem méně práce: **-183 080,00 Kč**

………………………………..
za objednatele

………………………………..
za dodavatele



Obnova rádiové sítě VHD - Více práce 502 773 - III. etapa Chomutov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | **Dodáno ks** | **Celkem (Kč)** |
| **Materiál** |  |  |  |  |  |  |
| Koaxiální kabel H1000 - útlum |  |  |  |  |  |  |
| 8.4dB/100m/400MHz | 100m | 9,0 | 14 490,00 | 130 410,00 | 2 | 28 980,00 |
| ANT-RCD-10Y-400 | ks | 4 | 7 420,00 | 29 680,00 | 1 | 7 420,00 |
| Adaptér DSUB 9 samec šroubovací | ks | 0 | 52,00 | 0,00 | 41 | 2 132,00 |
| Držák akumulátoru široký zinkovaný | ks | 0 | 322,00 | 0,00 | 14 | 4 508,00 |
| NKR11 napájecí kabel | ks | 0 | 63,00 | 0,00 | 53 | 3 339,00 |
| Konektor Nmale, pro RG213, krimpovací | ks | 0 | 230,00 | 0,00 | 3 | 690,00 |
| RCAK400127 | ks | 0 | 1 340,00 | 0,00 | 1 | 1 340,00 |
| VMA 02/R | ks | 0 | 2 575,00 | 0,00 | 1 | 2 575,00 |
| SITEHW LG Bílina TDC | ks | 0 | 173 289,00 | 0,00 | 1 | 173 289,00 |

224 273,00

………………………………..
za objednatele

………………………………..
za dodavatele

Celkem více práce: **224 273,00 Kč**

**Celkové navýšení: 41 193,00 Kč**

Nová cena III. Etapy: 4 100 984,00 Kč

