Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národního centra kompetence

VR – 06/24 – rozšíření studie pro CDV

Příloha č. 1 – technická specifikace

Rozsah prací:

Doplnění studie o následující body:

- Analýza vypočtených hodnot uhlíkové stopy a uvedení, jak velký podíl tvoří CO2 a jak velký podíl tvoří další skleníkové plyny

- Doplnění nové varianty – Decentralizovaná malovýroba 2 (DMV2) s výkonem elektrolyzéru 250 kW

- Tato varianta bude doplněno do všech relevantních grafů studie ÚJV – Z6218

- Rozšíření kapitoly analýza dopravy vodíku

- Silniční varianta bude rozdělena na 3 podvarianty dle specifikací zadavatele

- Doplnění dieselové železniční varianty

- Doplnění kapitoly „Analýza vlivu částečného zatížení elektrolyzéru“

  - Pro variantu DMV2 bude proveden výpočet závislosti měrné elektrické spotřeby elektrolyzéru v závislosti na zatížení elektrolyzéru

  - Pro zadaná data výroby FVE bude vyhodnocena roční výroba elektrolyzéru u varianty DMV2, bude určena průměrná roční měrná elektrická spotřeba

  - Vyhodnocení vlivu částečného zatížení elektrolyzéru na uhlíkovou stopu vodíku

- Doplnění kapitoly „Optimalizace výkonu elektrolyzéru“

  - Pro zadaná data výroby FVE bude určen vliv jmenovitého výkonu elektrolyzéru na výrobní náklady vodíku a na množství vyrobeného vodíku

  - Vysvětlení a popis použitého výpočtu

- Formulace závěrů a doporučení, sepsání zprávy