20241001 Rekonstrukce kabeláže

Materiál

P.N.

RQN-15-60/60-B

DP-VP-P1-H

ks

cena/ks

3 770,00

cena celkem

3 770,00

1 626,00

145,00

19" datový rozv. výška 15U, šíře 600, hloubka 600, nástěnný

1

5

1

1

19" vyvazovací panel 1U, jednostranný plast.oka 40x50 mm, barva černá

325,20

145,00

838,80

11,90

Redukce pro UPS (IEC320-C14) - FR zásuvka (CEE7/5), 30cm

9" 2U napájecí panel, 6x UTE, vypínač, přepěťová ochrana

Kabel optický vnitřní DROP FTTx 2,1mm, 04 vlákna SM 9/125 250um, G.657A2,LSOH žlutý, B2CA certifikace,400N, velmi ohebný

9" rozvaděč OEM plechový, černý, výsuvný, 24x SC simplex díra (neosazené - bez adaptérů), včetně PG, 2ks kazet

CSN-UPS-23

1

DP-RP-06-UTESP

004-SM657A2-DROP-B2CA

OV-VYS-OEM-24SC-COMPLET

OPI-9A-LC-1-900ES-ZX

OAD-LC-LC-D-SM-OEM

OPA-9-LC/LC-2D-ZX

KE300U24LSOH-Dca-RLX

KEP-EMPTY-24

838,80

130

1

1 547,00

722,40

1

722,40

35,28

Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G657A2,LC/PC, 1m, snadno zdrhovatelný, 900µm LSOH, I/L 0,3dB, R/L -50dB

Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC, duplex, SM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru, do SC simplex díry

Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 2m,LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm,I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+)

KELine, instalační kabel Cat.5E UTP LSOH 300MHz, Euroclass Eca

KELine, modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý

KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP

8

282,24

4

33,48

133,92

4

133,20

8,20

532,80

920

3

7 544,00

1 150,50

3 528,00

1 201,50

187,20

383,50

39,20

KEJ-C5E-U-TL

90

45

6

Keline, patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 1,5 m

KEN-C5E-U-015

26,70

KELine, patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 2m

KEN-C5E-U-020

31,20

KELine, patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 3m

KEN-C5E-U-030

4

41,50

166,00

KELine, patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 5m

KEN-C5E-U-050

12

10

10

16

7

57,10

685,20

KELine, patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 7m

KEN-C5E-U-070

70,00

700,00

KELine, patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 10m

KEN-C5E-U-100

101,00

37,00

1 010,00

592,00

KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky

KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky

KELine, krabice Modulo 50 80x80mm na omítku bílá výška 40mm

Ostatní instalační materiál (lišty, chráničky, spojovací materiál)

601120

601140-UP

69,00

483,00

501009

7

50,00

350,00

1

5 000,00

5 000,00

32 195,56

cena za materiál bez DPH:

Práce

Technická příprava

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1

78

8

1 200,00

600,00

330,00

100,00

95,00

1 200,00

46 800,00

2 640,00

400,00

Instalační práce - instalace kabelových tras, kabeláže

Svařování optických vláken

Měření optické kabeláže a vyhotovení měřícího protokolu

Instalační práce - zapojení metalické kabeláže na straně rozvaděče, zásuvek a stanic

Měření metalické kabeláže a vyhotovení měřícího protokolu (qaulfication tester)

Koordinace akce, režie, doprava

4

90

45

6

8550,00

4275,00

2 100,00

65 965,00

95,00

350,00

cena za instalační práce bez DPH:

celková cena bez DPH: 98 160,56

Vypracoval: Bc. Radek Laciga, Ing. Petr Bořánek

DC Computers s.r.o.

1.10.2024