Stavba:	Ambulance gynekologie

Objekt:	Nemocnice Havířov

Zhotovitel:

|  | D | kód | název | Jednotka | množství | cena/j | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |
| Bourací práce |  |  |  |  |  |  | 37 142,00 |
| 1 | K | vlast | Bourání zdivá | m2 | 14,00 | 119,00 | 1 666,00 |
| 2 | K | vlast | Vybourání zárubně | ks | 3,00 | 405,00 | 1 215,00 |
| 3 | K | vlast | Vysazení dveří | ks | 13,00 | 24,00 | 312,00 |
| 4 | K | vlast | Odsekání obkladů a dlažeb | m2 | 20,00 | 50,00 | 1 000,00 |
| 5 | K | vlast. | Demontáž kuchyňské linky | kpl | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 | K | vlast. | Demontáž podlahy PVC vč. očištění podlahy | m2 | 93,00 | 93,00 | 8 649,00 |
| 7 | K | vlast. | Demontáže zanzovacích předmětů ZTI | hod | 16,00 | 300,00 | 4 800,00 |
| 8 | K | vlast. | Demontáž elektro | hod | 8,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 9 | K | vlast. | Přesuny vybouraných hmot | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | K | vlast. | Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot | kontejner | 2,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| Stavba |  |  |  |  |  |  | 99 118,00 |
| 11 | K | vlast. | Perlinka + lepidlo | m2 | 38,00 | 99,00 | 3 762,00 |
| 12 | K | vlast. | Štuková omítka | m2 | 48,00 | 247,00 | 11 856,00 |
| 13 | K | vlast | SDK příčka 125 | m2 | 13,00 | 1 500,00 | 19 500,00 |
| 14 | K | vlast. | Montáž obkladů a dlažeb vč. lišt, spárování a silikování | m2 | 20,00 | 300,00 | 6 000,00 |
| 15 | K | vlast. | Dodávka obkladu a dlažeb dle výběru investora | m2 | 23,00 | 400,00 | 9 200,00 |
| 16 | K | vlast. | D+M dveří 600-800 (4ks 80P, Iks 80L, 2ks 60P, 2ks 60L), vč kování a zámku | ks | 9,00 | 1 300,00 | 11 700,00 |
| 18 | K | vlast. | Výmalba - otěruvzdorný nátěr | m2 | 100,00 | 60,00 | 6 000,00 |
| 19 | K | vlast. | Výmalba - omyvatelný nátěr | m2 | 250,00 | 100,00 | 25 000,00 |
| 20 | K | vlast. | Nátěry ocelových konstrukcí - zárubně, otopná tělesa | kpl | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21 | K | vlast. | Ostatní nespecifikované práce | hod | 16,00 | 350,00 | 5 600,00 |
| Zdravotechnika |  |  |  |  |  |  | 10 300,00 |
| 22 | K | vlast. | D+M umyvadla vč. sifonu a polosloupu | kpl | 2,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 23 | K | vlast. | D+M Baterie umyvadlové vč. rohových ventilů | kpl | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 24 | K | vlast. | D+M kombi WC | kpl | 1,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 25 | K | vlast. | Přepojení vody a odpadu | m2 | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| 26 | K | vlast. | Ostatní nespecifikované práce - přesun kuchyňské linky, tlakové zkoušky | hod | 8,00 | 350,00 | 2 800,00 |
| Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  | 86 609,00 |
| 27 | K | vlast. | Vybroušení a srovnání podlahy nivelace | m2 | 93,00 | 213,00 | 19 809,00 |
| 28 | K | vlast. | Pokládka PVC podlahy | m2 | 93,00 | 100,00 | 9 300,00 |
| 29 | K | vlast. | PVC podlaha | m2 | 103,00 | 500,00 | 51 500,00 |
| 30 | X | vlast. | Sokl PVC D+M | m | 62,00 | 60,00 | 3 720,00 |
| 31 | K | vlast. | Přechodová lišta D+M | m | 8,00 | 285,00 | 2 280,00 |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  | 35 035,00 |
| 32 |  | vlast. | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,00 | 0,00 | 35 035,00 |
| VRN |  |  |  |  |  |  | 31 796,00 |
| 33 | K | vlast. | Doprava a přesuny hmot | kpl | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 34 | K | vlast. | Zařízení staveniště | kpl | 1,00 | 4 796,00 | 4 796,00 |
| 35 | K | vlast. | Provoz investora | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 36 | K | vlast. | Koordinační činnost | kpl | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |

elektro gynekologie

| Pol. | Kód | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gynekologie | MJ | Množství | Mont.+mater. | Celkem |
| 2 | K | světlo obdélník s rámečkem | ks | 11,00 | 1 200,00 | 13 200,00 |
| 3 | K | Datové zásuvky dvojité | ks | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| 4 | K | Zásuvky 230V dvojité | ks | 3,00 | 325,00 | 975,00 |
| 5 | K | kabel UTP | m | 100,00 | 13,00 | 1 300,00 |
| 6 | K | světlo čtverec s rámečkem | ks | 2,00 | 780,00 | 1 560,00 |
| 7 | K | podružný materiál | kpl | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 8 | K | Kabel Cyky J3x2,5 | m | 20,00 | 42,00 | 840,00 |
| 9 | K | lišta 40x20 | ks | 30,00 | 120,00 | 3 600,00 |
| 10 | K | revize elektro | ks | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 11 | K | Celkem |  |  |  | 32 035,00 |